## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3530
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152199 | 11664 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152200 | 11280 | 58 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152201 | 11522 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152202 | 11636 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152203 | 11376 | 25 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152204 | 11305 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152205 | 11453 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152206 | 11498 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152207 | 11529 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152208 | 11251 | 24 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152209 | 11597 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152210 | 11418 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152211 | 11262 | 60 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152212 | 11026 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152213 | 10447 | 22 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152214 | 11566 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152215 | 11476 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152216 | 11366 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152217 | 11310 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152218 | 11405 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152219 | 11551 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152220 | 11371 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152221 | 11491 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152222 | 11488 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152223 | 11595 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152224 | 11147 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152225 | 11464 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152226 | 11432 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152227 | 11239 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152228 | 11559 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152229 | 11558 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152230 | 11669 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152231 | 11691 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152232 | 11439 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152233 | 11282 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152234 | 11485 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152235 | 11460 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152236 | 11311 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152237 | 11427 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152238 | 11332 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152239 | 11506 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152240 | 11233 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152241 | 11447 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152242 | 11314 | 25 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152243 | 11264 | 24 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152244 | 11070 | 23 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152245 | 11311 | 24 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152246 | 11323 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152247 | 11326 | 20 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152248 | 11797 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152249 | 11566 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152250 | 11428 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152251 | 11453 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152252 | 11501 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152253 | 11409 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152254 | 10282 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152255 | 11627 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152256 | 11130 | 24 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152257 | 11362 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152258 | 11636 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152259 | 11576 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152260 | 11504 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152261 | 11539 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152262 | 11451 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152263 | 11744 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152264 | 11182 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152265 | 11580 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152266 | 11673 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152267 | 11459 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152268 | 11208 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152269 | 11375 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152270 | 11418 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152271 | 11542 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152272 | 11427 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152273 | 11560 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152274 | 11400 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152275 | 11358 | 24 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152276 | 11565 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152277 | 11478 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152278 | 11531 | 25 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152279 | 11461 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152280 | 11538 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152281 | 11342 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152282 | 11631 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152283 | 11514 | 24 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152284 | 11571 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152285 | 11639 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152286 | 11612 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152287 | 11524 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152288 | 11585 | 23 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152289 | 11649 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152290 | 11686 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152291 | 11472 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152292 | 11528 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152293 | 11403 | 24 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152294 | 11491 | 25 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152295 | 11415 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152296 | 11598 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152297 | 11551 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152298 | 11428 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152299 | 11368 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152300 | 11709 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152301 | 11509 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152302 | 11577 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152303 | 11457 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152304 | 11391 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152305 | 11360 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152306 | 11627 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152307 | 11450 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152308 | 11710 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152309 | 11634 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152310 | 11741 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152311 | 10635 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152312 | 11489 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152313 | 11445 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152314 | 11505 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152315 | 11603 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152316 | 11653 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152317 | 11586 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152318 | 11512 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152319 | 11492 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152320 | 11478 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152321 | 11688 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152322 | 11575 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152323 | 11730 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152324 | 11514 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152325 | 11429 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152326 | 11511 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152327 | 11647 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152328 | 11515 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152329 | 11673 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152330 | 11568 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152331 | 11587 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152332 | 11604 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152333 | 11374 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152334 | 11391 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152335 | 10572 | 55 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152336 | 11624 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152337 | 11285 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152338 | 11695 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152339 | 11534 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152340 | 11600 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152341 | 11418 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152342 | 11545 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152343 | 11636 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152344 | 11660 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152345 | 11455 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152346 | 11490 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152347 | 11502 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152348 | 11475 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152349 | 11628 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152350 | 11328 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152351 | 11520 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152352 | 11583 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152353 | 11560 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152354 | 11691 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152355 | 11529 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152356 | 11720 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152357 | 11793 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152358 | 11518 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152359 | 11578 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152360 | 11715 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152361 | 11509 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152362 | 11472 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152363 | 11640 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152364 | 11777 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152365 | 11376 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152366 | 11536 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152367 | 11810 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152368 | 11863 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152369 | 11785 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152370 | 11756 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152371 | 11626 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152372 | 11697 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152373 | 11636 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152374 | 11650 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152375 | 11845 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152376 | 11496 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152377 | 11616 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152378 | 11865 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152379 | 11320 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152380 | 11706 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152381 | 11514 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152382 | 11665 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152383 | 11643 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152384 | 11660 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152385 | 11749 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152386 | 11569 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152387 | 11708 | 23 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152388 | 11633 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152389 | 11505 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152390 | 11475 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152391 | 11416 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152392 | 11615 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152393 | 11575 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152394 | 11387 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152395 | 11543 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152396 | 11519 | 77 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152397 | 11521 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152398 | 11536 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152399 | 11606 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152400 | 11536 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152401 | 11554 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152402 | 11447 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152403 | 11297 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152404 | 11436 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152405 | 11429 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152406 | 11408 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152407 | 11496 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152408 | 11442 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152409 | 11576 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152410 | 11479 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152411 | 11556 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152412 | 11508 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152413 | 11441 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152414 | 11404 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152415 | 11454 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152416 | 11477 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152417 | 11535 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152418 | 11484 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152419 | 11666 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152420 | 11388 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152421 | 11454 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152422 | 11471 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152423 | 11465 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152424 | 11478 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152425 | 11564 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152426 | 11368 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152427 | 11555 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152428 | 11389 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152429 | 11507 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152430 | 11397 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152431 | 11507 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152432 | 11880 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152433 | 11696 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152434 | 11261 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152435 | 11109 | 49 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152436 | 11491 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152437 | 11868 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152438 | 11173 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152439 | 11527 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152440 | 11576 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152441 | 11398 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152442 | 11467 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152443 | 11453 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152444 | 11513 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152445 | 11341 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152446 | 11450 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152447 | 11436 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152448 | 11284 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152449 | 11459 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152450 | 11463 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152451 | 11165 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152452 | 11283 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152453 | 11354 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152454 | 11175 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152455 | 11200 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152456 | 11145 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152457 | 11257 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152458 | 11491 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152459 | 11279 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152460 | 11221 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152461 | 11149 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152462 | 11323 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152463 | 11172 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152464 | 11351 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152465 | 11568 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152466 | 11670 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152467 | 11349 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152468 | 11300 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152469 | 11508 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152470 | 11352 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152471 | 11386 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152472 | 11337 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152473 | 11455 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152474 | 11389 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152475 | 11346 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152476 | 11679 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152477 | 11534 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152478 | 11604 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152479 | 11448 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152480 | 11014 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152481 | 11618 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152482 | 11352 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152483 | 11702 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152484 | 11319 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152485 | 11443 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152486 | 11428 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152487 | 11392 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152488 | 11222 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152489 | 11293 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152490 | 11652 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152491 | 11323 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152492 | 11350 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152493 | 11422 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152494 | 11423 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152495 | 11804 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152496 | 11601 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152497 | 11431 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152498 | 10877 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152499 | 11309 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152500 | 11075 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152501 | 11444 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152502 | 11491 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152503 | 11487 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152504 | 11354 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152505 | 11556 | 31 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152506 | 12037 | 29 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152507 | 11309 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152508 | 11518 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152509 | 11069 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152510 | 11261 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152511 | 11632 | 24 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152512 | 11570 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152513 | 11493 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152514 | 11229 | 30 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152515 | 11286 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152516 | 11389 | 29 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152517 | 12110 | 30 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152518 | 11158 | 31 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152519 | 11335 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152520 | 11151 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152521 | 11574 | 29 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152522 | 11256 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152523 | 11322 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152524 | 11665 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152525 | 11397 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152526 | 11278 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152527 | 11395 | 31 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152528 | 11409 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152529 | 11955 | 30 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152530 | 11590 | 29 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152531 | 11721 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152532 | 11354 | 30 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152533 | 11448 | 36 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152534 | 11614 | 22 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152535 | 11116 | 23 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152536 | 11440 | 24 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152537 | 11578 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152538 | 11478 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152539 | 11515 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152540 | 11574 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152541 | 11397 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152542 | 11221 | 24 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152543 | 11333 | 22 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152544 | 11227 | 29 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152545 | 11834 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152546 | 11215 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152547 | 11410 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152548 | 11154 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152549 | 11466 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152550 | 11277 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152551 | 11496 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152552 | 11236 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152553 | 11274 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152554 | 11376 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152555 | 11261 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152556 | 11168 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152557 | 11186 | 23 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152558 | 11581 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152559 | 11260 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152560 | 11229 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152561 | 11420 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152562 | 11573 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152563 | 11211 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152564 | 11474 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152565 | 11636 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152566 | 11527 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152567 | 11391 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152568 | 11547 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152569 | 11738 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152570 | 11505 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152571 | 11792 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152572 | 11552 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152573 | 11481 | 29 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152574 | 11083 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152575 | 11425 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152576 | 11557 | 29 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152577 | 11189 | 31 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152578 | 11111 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152579 | 11387 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152580 | 11279 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152581 | 11067 | 25 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152582 | 11438 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152583 | 11729 | 31 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152584 | 11434 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152585 | 11461 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152586 | 11491 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152587 | 11275 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152588 | 11240 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152589 | 11210 | 24 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152590 | 11311 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152591 | 11569 | 28 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152592 | 11395 | 24 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152593 | 11435 | 23 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152594 | 11286 | 30 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152595 | 11515 | 27 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152596 | 11233 | 26 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152597 | 11378 | 29 | +
27.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152598 | 11734 | 28 | +