## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3597
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.03.2024 | OOA101-V | P 106201 | 11382 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106202 | 11743 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106203 | 11477 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106204 | 11742 | 38 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106205 | 11088 | 28 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106206 | 11303 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106207 | 11544 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106208 | 11840 | 36 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106209 | 11714 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106210 | 11706 | 28 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106211 | 11572 | 35 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106212 | 11281 | 27 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106213 | 11430 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106214 | 11634 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106215 | 11583 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106216 | 11911 | 28 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106217 | 11283 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106218 | 11634 | 38 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106219 | 11909 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106220 | 11619 | 27 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106221 | 11406 | 27 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106222 | 11723 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106223 | 11556 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106224 | 11756 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106225 | 11381 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106226 | 11581 | 35 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106227 | 11764 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106228 | 11979 | 36 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106229 | 11456 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106230 | 11611 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106231 | 11935 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106232 | 11521 | 27 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106233 | 11612 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106234 | 11355 | 36 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106235 | 11445 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106236 | 11884 | 27 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106237 | 11607 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106238 | 11571 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106239 | 11852 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106240 | 11542 | 30 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106241 | 11509 | 26 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106242 | 11693 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106243 | 11453 | 27 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106244 | 11729 | 38 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106245 | 11504 | 30 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106246 | 12004 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106247 | 12049 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106248 | 11995 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106249 | 11725 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106250 | 12070 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106251 | 11705 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106252 | 11609 | 30 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106253 | 11565 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106254 | 11759 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106255 | 11796 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106256 | 11901 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106257 | 11902 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106258 | 11953 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106259 | 11629 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106260 | 11589 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106261 | 11807 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106262 | 11754 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106263 | 11865 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106264 | 11874 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106265 | 12013 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106266 | 11106 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106267 | 12139 | 37 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106268 | 12122 | 28 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106269 | 11556 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106270 | 11799 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106271 | 11849 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106272 | 11785 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106273 | 11701 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106274 | 11955 | 38 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106275 | 11905 | 30 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106276 | 12027 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106277 | 11906 | 30 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106278 | 11835 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106279 | 12028 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106280 | 12029 | 30 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106281 | 11732 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106282 | 11557 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106283 | 11722 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106284 | 11530 | 28 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106285 | 11532 | 30 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106286 | 11820 | 28 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106287 | 11758 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106288 | 11692 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106289 | 11585 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106290 | 11785 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106291 | 11815 | 33 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106292 | 11566 | 30 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106293 | 11369 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106294 | 11784 | 26 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106295 | 11900 | 32 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106296 | 11796 | 30 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106297 | 11925 | 29 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106298 | 11656 | 34 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106299 | 11912 | 31 | +
28.03.2024 | OOA101-V | P 106300 | 11548 | 30 | +