## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3641
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105329 | 11566 | 36 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105330 | 11627 | 40 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105331 | 11612 | 43 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105332 | 11383 | 39 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105333 | 11370 | 38 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105334 | 11295 | 38 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105335 | 11264 | 36 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105336 | 11710 | 37 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105337 | 11444 | 38 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105338 | 11471 | 34 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105339 | 11372 | 46 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105340 | 11454 | 36 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105341 | 11479 | 41 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105342 | 11417 | 40 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105343 | 11756 | 38 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105344 | 11494 | 42 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105345 | 11374 | 36 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105346 | 11515 | 39 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105347 | 11494 | 43 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105348 | 11395 | 35 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105349 | 11508 | 36 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105350 | 11149 | 39 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105351 | 11335 | 39 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105352 | 11445 | 39 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105353 | 11433 | 41 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105354 | 11440 | 34 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105355 | 11460 | 49 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105356 | 11450 | 35 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105357 | 11473 | 35 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105358 | 11353 | 39 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105359 | 11357 | 36 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105360 | 11833 | 42 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105361 | 11354 | 29 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105362 | 11614 | 36 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105363 | 11854 | 43 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105364 | 11276 | 59 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105365 | 11194 | 35 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105366 | 11207 | 41 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105367 | 11567 | 43 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105368 | 11536 | 36 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105369 | 11568 | 35 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105370 | 11471 | 45 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105371 | 11402 | 41 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105372 | 11341 | 40 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105373 | 11451 | 32 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105374 | 11831 | 44 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105375 | 11335 | 30 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105376 | 11476 | 44 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105377 | 11403 | 41 | +
28.03.2024 | OOD103 | M3S 105378 | 11571 | 37 | +