## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3674
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.04.2024 | OOD103 | M01 112917 | 11563 | 31 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112918 | 11402 | 28 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112919 | 11496 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112920 | 11365 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112921 | 11330 | 28 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112922 | 11500 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112923 | 11421 | 29 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112924 | 11433 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112925 | 11407 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112926 | 11517 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112927 | 11250 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112928 | 11518 | 31 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112929 | 11395 | 28 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112930 | 11417 | 48 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112931 | 11519 | 30 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112932 | 11254 | 52 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112933 | 11447 | 31 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112934 | 11664 | 37 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112935 | 11562 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112936 | 11281 | 36 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112937 | 11473 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112938 | 11452 | 38 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112939 | 11660 | 33 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112940 | 11350 | 30 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112941 | 11657 | 46 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112942 | 11536 | 53 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112943 | 11569 | 33 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112944 | 11582 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112945 | 11570 | 42 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112946 | 11566 | 37 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112947 | 11558 | 33 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112948 | 11439 | 52 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112949 | 11394 | 36 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112950 | 11516 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112951 | 11757 | 31 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112952 | 11558 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112953 | 11449 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112954 | 11671 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112955 | 11251 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112956 | 11593 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112957 | 11643 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112958 | 11635 | 33 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112959 | 11338 | 33 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112960 | 11336 | 37 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112961 | 11629 | 28 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112962 | 11413 | 39 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112963 | 11720 | 36 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112964 | 11565 | 51 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112965 | 11573 | 31 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112966 | 11548 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112967 | 11553 | 54 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112968 | 11725 | 42 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112969 | 11460 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112970 | 11349 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112971 | 11834 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112972 | 11475 | 37 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112973 | 11462 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112974 | 11331 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112975 | 11721 | 51 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112976 | 11435 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112977 | 11709 | 37 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112978 | 11509 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112979 | 11586 | 29 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112980 | 11569 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112981 | 11547 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112982 | 11670 | 51 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112983 | 11350 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112984 | 11542 | 33 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112985 | 11657 | 36 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112986 | 11336 | 47 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112987 | 11408 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112988 | 11477 | 33 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112989 | 11517 | 37 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112990 | 11375 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112991 | 11202 | 35 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112992 | 11661 | 43 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112993 | 11336 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112994 | 11562 | 40 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112995 | 11483 | 40 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112996 | 11477 | 38 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112997 | 11494 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112998 | 11295 | 41 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 112999 | 11461 | 47 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113000 | 11297 | 44 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113001 | 11670 | 36 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113002 | 11256 | 33 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113003 | 11473 | 38 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113004 | 11355 | 46 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113005 | 11483 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113006 | 11580 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113007 | 11262 | 53 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113008 | 11845 | 50 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113009 | 11589 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113010 | 11240 | 30 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113011 | 11404 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113012 | 11198 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113013 | 11509 | 31 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113014 | 11416 | 36 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113015 | 11438 | 36 | +
05.04.2024 | OOD103 | M01 113016 | 11428 | 34 | +