## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3674
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119402 | 11207 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119403 | 11368 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119404 | 11302 | 18 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119405 | 11460 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119406 | 11229 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119407 | 11290 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119408 | 11130 | 33 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119409 | 11309 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119410 | 11261 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119411 | 11451 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119412 | 11548 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119413 | 11457 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119414 | 11456 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119415 | 11194 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119416 | 11028 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119417 | 11289 | 18 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119418 | 11341 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119419 | 11400 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119420 | 11126 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119421 | 11262 | 18 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119422 | 11376 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119423 | 11323 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119424 | 11258 | 18 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119425 | 11155 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119426 | 11205 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119427 | 11369 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119428 | 11457 | 39 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119429 | 11111 | 17 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119430 | 11265 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119431 | 11325 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119432 | 11405 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119433 | 11156 | 18 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119434 | 11384 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119435 | 11530 | 26 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119436 | 11302 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119437 | 11272 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119438 | 11220 | 17 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119439 | 11521 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119440 | 11335 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119441 | 11320 | 17 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119442 | 11269 | 18 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119443 | 11292 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119444 | 11253 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119445 | 11625 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119446 | 11384 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119447 | 11239 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119448 | 11229 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119449 | 11651 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119450 | 11287 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119451 | 11266 | 17 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119452 | 11563 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119453 | 11400 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119454 | 11248 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119455 | 10994 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119456 | 11339 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119457 | 11066 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119458 | 11254 | 17 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119459 | 11325 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119460 | 11412 | 15 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119461 | 11172 | 17 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119462 | 11681 | 26 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119463 | 10774 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119464 | 11145 | 15 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119465 | 11011 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119466 | 11612 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119467 | 11128 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119468 | 11202 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119469 | 11370 | 29 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119470 | 11194 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119471 | 11140 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119472 | 11681 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119473 | 11217 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119474 | 11276 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119475 | 11365 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119476 | 11282 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119477 | 11189 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119478 | 11218 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119479 | 11119 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119480 | 11559 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119481 | 11342 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119482 | 11242 | 26 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119483 | 11429 | 18 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119484 | 11178 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119485 | 11372 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119486 | 11167 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119487 | 11500 | 17 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119488 | 11223 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119489 | 11099 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119490 | 11310 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119491 | 11304 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119492 | 11209 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119493 | 11173 | 16 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119494 | 10972 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119495 | 11227 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119496 | 11445 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119497 | 11205 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119498 | 11045 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119499 | 11028 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119500 | 11188 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119501 | 11151 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119502 | 11327 | 57 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119503 | 11363 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119504 | 11220 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119505 | 11262 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119506 | 11156 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119507 | 11385 | 18 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119508 | 11173 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119509 | 11049 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119510 | 11341 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119511 | 11532 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119512 | 11187 | 57 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119513 | 11174 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119514 | 11474 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119515 | 11252 | 28 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119516 | 11447 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119517 | 11413 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119518 | 11191 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119519 | 11256 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119520 | 11321 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119521 | 11163 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119522 | 11115 | 26 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119523 | 11146 | 28 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119524 | 11288 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119525 | 11249 | 31 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119526 | 11246 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119527 | 11425 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119528 | 11287 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119529 | 11211 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119530 | 11289 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119531 | 11139 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119532 | 11113 | 26 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119533 | 11141 | 28 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119534 | 11239 | 18 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119535 | 11168 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119536 | 11215 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119537 | 11220 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119538 | 11503 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119539 | 11305 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119540 | 11300 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119541 | 10867 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119542 | 11356 | 26 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119543 | 11262 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119544 | 11336 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119545 | 11056 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119546 | 11300 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119547 | 11300 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119548 | 11121 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119549 | 11422 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119550 | 11194 | 37 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119551 | 11355 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119552 | 11207 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119553 | 11136 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119554 | 11390 | 28 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119555 | 11498 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119556 | 11255 | 32 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119557 | 11375 | 17 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119558 | 11318 | 17 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119559 | 11169 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119560 | 11377 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119561 | 11240 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119562 | 11266 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119563 | 11251 | 20 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119564 | 11340 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119565 | 11359 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119566 | 11341 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119567 | 11382 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119568 | 11119 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119569 | 11235 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119570 | 11460 | 22 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119571 | 11153 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119572 | 11406 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119573 | 11206 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119574 | 11297 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119575 | 11344 | 26 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119576 | 11403 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119577 | 11340 | 26 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119578 | 11418 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119579 | 11341 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119580 | 11382 | 28 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119581 | 11189 | 42 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119582 | 11121 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119583 | 11437 | 30 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119584 | 11232 | 23 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119585 | 11339 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119586 | 11359 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119587 | 11172 | 81 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119588 | 11430 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119589 | 11450 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119590 | 11295 | 21 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119591 | 11268 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119592 | 11171 | 45 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119593 | 11226 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119594 | 11265 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119595 | 11426 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119596 | 11528 | 51 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119597 | 11345 | 25 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119598 | 11139 | 19 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119599 | 11171 | 93 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119600 | 11409 | 24 | +
05.04.2024 | OOD103-1V | S01 119601 | 11435 | 28 | +