## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3722
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.04.2024 | OOD103 | K 104609 | 11453 | 38 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104610 | 11693 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104611 | 11621 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104612 | 11439 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104613 | 11598 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104614 | 11695 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104615 | 11462 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104616 | 11450 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104617 | 11403 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104618 | 11893 | 57 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104619 | 11425 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104620 | 11422 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104621 | 11571 | 56 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104622 | 11445 | 25 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104623 | 11648 | 52 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104624 | 11461 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104625 | 11462 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104626 | 11576 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104627 | 11437 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104628 | 11664 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104629 | 11504 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104630 | 11565 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104631 | 11360 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104632 | 11985 | 31 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104633 | 11405 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104634 | 11488 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104635 | 11456 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104636 | 11519 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104637 | 11719 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104638 | 11512 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104639 | 11714 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104640 | 11681 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104641 | 11491 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104642 | 11560 | 55 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104643 | 11524 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104644 | 12021 | 41 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104645 | 11581 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104646 | 11519 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104647 | 11636 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104648 | 11738 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104649 | 11547 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104650 | 11478 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104651 | 11712 | 31 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104652 | 11741 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104653 | 11712 | 41 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104654 | 11545 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104655 | 11307 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104656 | 11813 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104657 | 11389 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104658 | 11476 | 40 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104659 | 11794 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104660 | 11652 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104661 | 11430 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | K 104662 | 11331 | 49 | +