## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3527
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.04.2024 | OOD103 | 404 156468 | 11462 | 33 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156469 | 11443 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156470 | 11502 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156471 | 11679 | 43 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156472 | 11328 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156473 | 11929 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156474 | 11892 | 43 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156475 | 11581 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156476 | 11537 | 54 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156477 | 11667 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156478 | 11663 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156479 | 11309 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156480 | 11285 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156481 | 11725 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156482 | 11516 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156483 | 11685 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156484 | 11178 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156485 | 11514 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156486 | 11464 | 34 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156487 | 11329 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156488 | 11462 | 52 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156489 | 11526 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156490 | 11630 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156491 | 11402 | 38 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156492 | 11287 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156493 | 11642 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156494 | 11724 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156495 | 11664 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156496 | 11857 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156497 | 11499 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156498 | 11578 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156499 | 12028 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156500 | 11444 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156501 | 11626 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156502 | 11632 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156503 | 11589 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156504 | 11617 | 52 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156505 | 11582 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156506 | 11630 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156507 | 11677 | 40 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156508 | 11038 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156509 | 11739 | 57 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156510 | 11588 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156511 | 11545 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156512 | 11851 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156513 | 11616 | 43 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156514 | 11662 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156515 | 11446 | 33 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156516 | 11415 | 54 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156517 | 11377 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156518 | 11543 | 57 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156519 | 11305 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156520 | 11634 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156521 | 11251 | 56 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156522 | 11506 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156523 | 11557 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156524 | 11382 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156525 | 11571 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156526 | 11433 | 58 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156527 | 11334 | 52 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156528 | 11698 | 32 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156529 | 11346 | 43 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156530 | 11736 | 58 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156531 | 11661 | 43 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156532 | 11738 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156533 | 11599 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156534 | 11643 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156535 | 11332 | 43 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156536 | 11339 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156537 | 11391 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156538 | 11615 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156539 | 11535 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156540 | 11690 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156541 | 11466 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156542 | 11736 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156543 | 11948 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156544 | 11664 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156545 | 11659 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156546 | 11537 | 41 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156547 | 11520 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156548 | 11559 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156549 | 11658 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156550 | 11771 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156551 | 11333 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156552 | 11550 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156553 | 11757 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156554 | 11514 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156555 | 11488 | 30 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156556 | 11448 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156557 | 11521 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156558 | 11661 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156559 | 11376 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156560 | 11366 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156561 | 11440 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156562 | 11547 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156563 | 11673 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156564 | 11605 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156565 | 11461 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156566 | 11221 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156567 | 11524 | 54 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156568 | 11381 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156569 | 11386 | 52 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156570 | 11597 | 36 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156571 | 11679 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156572 | 11576 | 43 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156573 | 11404 | 55 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156574 | 11379 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156575 | 11262 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156576 | 11503 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156577 | 11579 | 67 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156578 | 11490 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156579 | 11454 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156580 | 11583 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156581 | 11608 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156582 | 11492 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156583 | 11354 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156584 | 11409 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156585 | 11632 | 31 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156586 | 11335 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156587 | 11787 | 59 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156588 | 11405 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156589 | 11504 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156590 | 11753 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156591 | 11928 | 59 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156592 | 11697 | 59 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156593 | 11487 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156594 | 11511 | 64 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156595 | 11316 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156596 | 11237 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156597 | 11191 | 54 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156598 | 11325 | 68 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156599 | 11438 | 34 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156600 | 11465 | 73 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156601 | 11507 | 42 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156602 | 11523 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156603 | 11318 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156604 | 11249 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156605 | 11252 | 51 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156606 | 11434 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156607 | 11495 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156608 | 11395 | 102 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156609 | 11200 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156610 | 11317 | 57 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156611 | 11534 | 54 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156612 | 11288 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156613 | 11521 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156614 | 11516 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156615 | 11240 | 34 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156616 | 11521 | 43 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156617 | 11302 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156618 | 11533 | 54 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156619 | 11650 | 55 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156620 | 11267 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156621 | 11267 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156622 | 11349 | 61 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156623 | 11636 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156624 | 11661 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156625 | 11497 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156626 | 11583 | 61 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156627 | 11444 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156628 | 11492 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156629 | 11384 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156630 | 11681 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156631 | 11318 | 31 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156632 | 11417 | 62 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156633 | 11443 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156634 | 11541 | 70 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156635 | 11186 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156636 | 11490 | 50 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156637 | 11339 | 56 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156638 | 12060 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156639 | 11487 | 59 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156640 | 11539 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156641 | 11461 | 44 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156642 | 11358 | 60 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156643 | 11307 | 49 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156644 | 11353 | 52 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156645 | 11275 | 52 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156646 | 11522 | 55 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156647 | 11270 | 39 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156648 | 11760 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156649 | 11439 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156650 | 11407 | 55 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156651 | 11504 | 61 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156652 | 11433 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156653 | 11266 | 54 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156654 | 11361 | 72 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156655 | 11566 | 46 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156656 | 11236 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156657 | 11172 | 48 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156658 | 11326 | 74 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156659 | 11230 | 43 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156660 | 11371 | 59 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156661 | 11272 | 47 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156662 | 11177 | 53 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156663 | 11369 | 36 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156664 | 11621 | 69 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156665 | 11445 | 45 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156666 | 11338 | 88 | +
10.04.2024 | OOD103 | 404 156667 | 11749 | 47 | +