## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3623
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100001 | 11663 | 31 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100002 | 11574 | 26 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100003 | 11587 | 27 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100004 | 11465 | 28 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100005 | 11634 | 30 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100006 | 11452 | 24 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100007 | 11673 | 32 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100008 | 11445 | 28 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100009 | 11402 | 32 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100010 | 11518 | 28 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100011 | 11452 | 35 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100012 | 11604 | 33 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100013 | 11512 | 30 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100014 | 11566 | 27 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100015 | 11378 | 34 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100016 | 11374 | 28 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100017 | 11481 | 32 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100018 | 11552 | 31 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100019 | 11654 | 35 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100020 | 11572 | 29 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100021 | 11740 | 29 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100022 | 11462 | 35 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100023 | 11565 | 29 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100024 | 11522 | 37 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100025 | 11695 | 33 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100026 | 11460 | 38 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100027 | 11612 | 30 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100028 | 11451 | 36 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100029 | 11685 | 32 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100030 | 11642 | 30 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100031 | 11593 | 36 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100032 | 11670 | 32 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100033 | 11555 | 28 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100034 | 11552 | 34 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100035 | 11575 | 28 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100036 | 11722 | 33 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100037 | 11431 | 31 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100038 | 11462 | 30 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100039 | 11407 | 31 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100040 | 11717 | 35 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100041 | 11710 | 27 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100042 | 11736 | 36 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100043 | 11671 | 31 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100044 | 11560 | 34 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100045 | 11677 | 34 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100046 | 12453 | 35 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100047 | 11540 | 29 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100048 | 11705 | 31 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100049 | 11599 | 34 | +
04.04.2024 | OOD103-3V | KS 100050 | 11551 | 36 | +