## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3648
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.04.2024 | OOM102-A | V 103651 | 11950 | 115 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103652 | 11567 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103653 | 11541 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103654 | 12189 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103655 | 11410 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103656 | 11308 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103657 | 11567 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103658 | 11651 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103659 | 11565 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103660 | 11329 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103661 | 11429 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103662 | 11341 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103663 | 11230 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103664 | 11064 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103665 | 12221 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103666 | 11095 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103667 | 11476 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103668 | 11773 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103669 | 11238 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103670 | 11500 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103671 | 11340 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103672 | 11635 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103673 | 11568 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103674 | 11566 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103675 | 11287 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103676 | 11433 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103677 | 11407 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103678 | 11496 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103679 | 11356 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103680 | 11496 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103681 | 11598 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103682 | 11438 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103683 | 11461 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103684 | 11417 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103685 | 11371 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103686 | 11570 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103687 | 11393 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103688 | 11401 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103689 | 11230 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103690 | 11515 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103691 | 11571 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103692 | 11380 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103693 | 11359 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103694 | 11393 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103695 | 11475 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103696 | 11413 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103697 | 11663 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103698 | 11528 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103699 | 11488 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103700 | 11480 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103701 | 11206 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103702 | 11273 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103703 | 11431 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103704 | 11461 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103705 | 11543 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103706 | 11405 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103707 | 11678 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103708 | 11527 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103709 | 11321 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103710 | 11541 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103711 | 11868 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103712 | 11632 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103713 | 11027 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103714 | 11176 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103715 | 11329 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103716 | 11511 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103717 | 11354 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103718 | 11462 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103719 | 11525 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103720 | 11263 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103721 | 11582 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103722 | 11876 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103723 | 11547 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103724 | 11452 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103725 | 11781 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103726 | 11265 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103727 | 11366 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103728 | 11335 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103729 | 11411 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103730 | 11370 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103731 | 11347 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103732 | 11415 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103733 | 11457 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103734 | 11171 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103735 | 11680 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103736 | 11406 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103737 | 11249 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103738 | 11592 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103739 | 11271 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103740 | 11443 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103741 | 11145 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103742 | 11971 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103743 | 11385 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103744 | 11483 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103745 | 11350 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103746 | 11534 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103747 | 11614 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103748 | 11544 | 115 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103749 | 11337 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103750 | 11400 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103751 | 11492 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103752 | 11699 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103753 | 11151 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103754 | 11293 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103755 | 11615 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103756 | 11336 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103757 | 11464 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103758 | 11475 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103759 | 12247 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103760 | 11250 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103761 | 11120 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103762 | 11410 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103763 | 11044 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103764 | 11174 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103765 | 11116 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103766 | 11715 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103767 | 11287 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103768 | 11652 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103769 | 11263 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103770 | 11190 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103771 | 11655 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103772 | 11412 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103773 | 11712 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103774 | 11596 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103775 | 11464 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103776 | 11545 | 115 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103777 | 11435 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103778 | 11338 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103779 | 11831 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103780 | 11515 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103781 | 11596 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103782 | 11593 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103783 | 11704 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103784 | 11367 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103785 | 11291 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103786 | 11427 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103787 | 11159 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103788 | 11101 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103789 | 11157 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103790 | 11409 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103791 | 11708 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103792 | 11731 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103793 | 11413 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103794 | 11645 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103795 | 11743 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103796 | 11582 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103797 | 11483 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103798 | 11225 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103799 | 11507 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103800 | 11495 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103801 | 11383 | 115 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103802 | 11094 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103803 | 11247 | 115 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103804 | 11588 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103805 | 11421 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103806 | 11725 | 115 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103807 | 11527 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103808 | 11567 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103809 | 11938 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103810 | 11442 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103811 | 11237 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103812 | 11331 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103813 | 11428 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103814 | 11584 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103815 | 11839 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103816 | 11492 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103817 | 11597 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103818 | 11413 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103819 | 11249 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103820 | 11686 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103821 | 11250 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103822 | 11125 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103823 | 11419 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103824 | 11541 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103825 | 11470 | 116 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103826 | 11422 | 120 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103827 | 11112 | 118 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103828 | 11530 | 115 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103829 | 11044 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103830 | 11028 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103831 | 11163 | 117 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103832 | 11407 | 119 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103833 | 12493 | 23 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103834 | 11225 | 16 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103835 | 11580 | 21 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103836 | 11486 | 21 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103837 | 11352 | 19 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103838 | 11499 | 29 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103839 | 11159 | 17 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103840 | 11506 | 20 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103841 | 11224 | 14 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103842 | 11546 | 18 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103843 | 11584 | 20 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103844 | 11644 | 16 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103845 | 11521 | 26 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103846 | 11408 | 13 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103847 | 11388 | 23 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103848 | 11172 | 15 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103849 | 11530 | 19 | +
02.04.2024 | OOM102-A | V 103850 | 11643 | 20 | +