## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3679
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.04.2024 | OOM202 | V 103951 | 15502 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103952 | 15232 | 188 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103953 | 15244 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103954 | 15159 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103955 | 15526 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103956 | 15817 | 192 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103957 | 14385 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103958 | 15496 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103959 | 15158 | 187 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103960 | 14851 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103961 | 15311 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103962 | 15389 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103963 | 15269 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103964 | 15271 | 188 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103965 | 15055 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103966 | 15077 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103967 | 15809 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103968 | 15101 | 188 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103969 | 15071 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103970 | 15068 | 193 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103971 | 15029 | 194 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103972 | 15111 | 187 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103973 | 14672 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103974 | 14688 | 188 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103975 | 15110 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103976 | 15365 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103977 | 15271 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103978 | 14983 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103979 | 15035 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103980 | 15463 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103981 | 15695 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103982 | 15682 | 193 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103983 | 15205 | 194 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103984 | 15430 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103985 | 15202 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103986 | 15203 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103987 | 15618 | 192 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103988 | 15360 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103989 | 14882 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103990 | 15649 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103991 | 15345 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103992 | 15491 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103993 | 15440 | 192 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103994 | 14924 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103995 | 15368 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103996 | 15287 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103997 | 14827 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103998 | 15124 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 103999 | 15171 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104000 | 15363 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104001 | 15448 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104002 | 14980 | 188 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104003 | 15429 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104004 | 15473 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104005 | 15079 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104006 | 15387 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104007 | 15371 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104008 | 15355 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104009 | 15581 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104010 | 15112 | 192 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104011 | 15631 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104012 | 14956 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104013 | 15534 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104014 | 14690 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104015 | 14367 | 189 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104016 | 15020 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104017 | 15649 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104018 | 15133 | 193 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104019 | 15149 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104020 | 15081 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104021 | 15131 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104022 | 15052 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104023 | 15274 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104024 | 15471 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104025 | 14862 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104026 | 15196 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104027 | 14886 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104028 | 15303 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104029 | 14609 | 188 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104030 | 15120 | 194 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104031 | 14907 | 192 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104032 | 15065 | 192 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104033 | 14832 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104034 | 14482 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104035 | 14862 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104036 | 14049 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104037 | 14505 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104038 | 14814 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104039 | 14519 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104040 | 15318 | 194 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104041 | 14594 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104042 | 15461 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104043 | 14781 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104044 | 14505 | 188 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104045 | 15018 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104046 | 14542 | 192 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104047 | 14931 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104048 | 15074 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104049 | 14270 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104050 | 15056 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104051 | 14407 | 198 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104052 | 14915 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104053 | 14887 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104054 | 14217 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104055 | 14489 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104056 | 15138 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104057 | 14816 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104058 | 15359 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104059 | 14534 | 194 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104060 | 15099 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104061 | 14507 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104062 | 14966 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104063 | 15075 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104064 | 15122 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104065 | 14908 | 193 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104066 | 14842 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104067 | 14768 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104068 | 15103 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104069 | 14830 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104070 | 14524 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104071 | 15064 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104072 | 14620 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104073 | 14891 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104074 | 14928 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104075 | 14708 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104076 | 15579 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104077 | 14732 | 194 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104078 | 14513 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104079 | 14712 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104080 | 14859 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104081 | 14860 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104082 | 15402 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104083 | 15038 | 192 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104084 | 15043 | 200 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104085 | 15156 | 194 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104086 | 14500 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104087 | 15014 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104088 | 15096 | 197 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104089 | 14461 | 196 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104090 | 15327 | 193 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104091 | 14589 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104092 | 14710 | 188 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104093 | 14493 | 190 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104094 | 14860 | 195 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104095 | 14610 | 199 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104096 | 14799 | 193 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104097 | 14666 | 191 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104098 | 14523 | 189 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104099 | 14932 | 192 | +
11.04.2024 | OOM202 | V 104100 | 14677 | 197 | +