## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3677
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.04.2024 | OOA101-V | 103251 | 11315 | 38 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103252 | 11670 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103253 | 11434 | 18 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103254 | 11782 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103255 | 11652 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103256 | 11379 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103257 | 11196 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103258 | 11147 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103259 | 11523 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103260 | 11424 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103261 | 11360 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103262 | 11305 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103263 | 11359 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103264 | 11628 | 28 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103265 | 11487 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103266 | 11333 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103267 | 11577 | 39 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103268 | 11613 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103269 | 11461 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103270 | 11107 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103271 | 10995 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103272 | 11528 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103273 | 11775 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103274 | 11285 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103275 | 11439 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103276 | 11688 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103277 | 11430 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103278 | 11325 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103279 | 11181 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103280 | 11328 | 17 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103281 | 11262 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103282 | 10872 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103283 | 11515 | 37 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103284 | 11380 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103285 | 11047 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103286 | 11413 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103287 | 11345 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103288 | 10925 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103289 | 11658 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103290 | 11164 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103291 | 11697 | 18 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103292 | 10952 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103293 | 11603 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103294 | 11774 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103295 | 11573 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103296 | 11361 | 28 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103297 | 11396 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103298 | 11202 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103299 | 11158 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103300 | 11654 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103301 | 11478 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103302 | 11486 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103303 | 11474 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103304 | 11319 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103305 | 11278 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103306 | 11018 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103307 | 11491 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103308 | 11380 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103309 | 11287 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103310 | 11250 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103311 | 11172 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103312 | 11026 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103313 | 11413 | 35 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103314 | 11664 | 18 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103315 | 11268 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103316 | 11396 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103317 | 11056 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103318 | 11153 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103319 | 11612 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103320 | 11283 | 18 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103321 | 11209 | 17 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103322 | 11132 | 18 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103323 | 11277 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103324 | 11209 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103325 | 11310 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103326 | 10969 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103327 | 11324 | 39 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103328 | 11590 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103329 | 11212 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103330 | 11445 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103331 | 11559 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103332 | 11575 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103333 | 11285 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103334 | 11366 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103335 | 11683 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103336 | 11377 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103337 | 11225 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103338 | 11316 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103339 | 11253 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103340 | 11484 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103341 | 11092 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103342 | 11229 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103343 | 11259 | 40 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103344 | 11381 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103345 | 11215 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103346 | 11465 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103347 | 11382 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103348 | 11695 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103349 | 11915 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | 103350 | 11665 | 23 | +