## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3588
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.04.2024 | OOA101-V | D 111270 | 11546 | 35 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111271 | 11963 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111272 | 11802 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111273 | 11319 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111274 | 11432 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111275 | 11546 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111276 | 11452 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111277 | 11767 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111278 | 11451 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111279 | 11441 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111280 | 11335 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111281 | 11581 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111282 | 11249 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111283 | 11305 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111284 | 11681 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111285 | 11178 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111286 | 11359 | 34 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111287 | 11204 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111288 | 11249 | 18 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111289 | 11258 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111290 | 10992 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111291 | 11577 | 18 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111292 | 11204 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111293 | 11496 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111294 | 11550 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111295 | 11449 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111296 | 11247 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111297 | 11589 | 18 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111298 | 10886 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111299 | 11536 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111300 | 11325 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111301 | 11279 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111302 | 11570 | 40 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111303 | 11502 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111304 | 11724 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111305 | 11416 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111306 | 11620 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111307 | 11273 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111308 | 11067 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111309 | 11666 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111310 | 11033 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111311 | 11498 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111312 | 11202 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111313 | 11509 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111314 | 11675 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111315 | 11592 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111316 | 10816 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111317 | 11335 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111318 | 11539 | 36 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111319 | 11378 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111320 | 10934 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111321 | 11064 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111322 | 11431 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111323 | 11454 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111324 | 11423 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111325 | 11484 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111326 | 11291 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111327 | 11746 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111328 | 11110 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111329 | 10878 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111330 | 11281 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111331 | 11359 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111332 | 11279 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111333 | 11232 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111334 | 11422 | 39 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111335 | 11259 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111336 | 11264 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111337 | 11396 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111338 | 11233 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111339 | 11205 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111340 | 11335 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111341 | 11443 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111342 | 11332 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111343 | 11485 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111344 | 11292 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111345 | 11498 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111346 | 11237 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111347 | 11594 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111348 | 10996 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111349 | 11202 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111350 | 11360 | 38 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111351 | 11187 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111352 | 11654 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111353 | 11809 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111354 | 11507 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111355 | 11250 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111356 | 11442 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111357 | 11169 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111358 | 11276 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111359 | 11110 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111360 | 11682 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111361 | 11478 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111362 | 11130 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111363 | 11015 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111364 | 11277 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111365 | 11185 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111366 | 11517 | 38 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111367 | 11460 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111368 | 11361 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111369 | 11163 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111370 | 11116 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111371 | 11341 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111372 | 11299 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111373 | 11347 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111374 | 11542 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111375 | 11613 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111376 | 11159 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111377 | 10936 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111378 | 11400 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111379 | 11212 | 39 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111380 | 11636 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111381 | 11319 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111382 | 11248 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111383 | 11598 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111384 | 11472 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111385 | 11193 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111386 | 11491 | 15 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111387 | 11216 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111388 | 11556 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111389 | 11077 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111390 | 11517 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111391 | 11382 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111392 | 10885 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111393 | 11317 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111394 | 11639 | 35 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111395 | 11718 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111396 | 11569 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111397 | 11420 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111398 | 11344 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111399 | 11329 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111400 | 11198 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111401 | 11355 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111402 | 10887 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111403 | 11269 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111404 | 11063 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111405 | 11358 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111406 | 11398 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111407 | 10982 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111408 | 11513 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111409 | 11697 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111410 | 11543 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111411 | 11362 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111412 | 11107 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111413 | 11433 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111414 | 10917 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111415 | 11485 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111416 | 11425 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111417 | 11078 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111418 | 11069 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111419 | 11091 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111420 | 11065 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111421 | 11294 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111422 | 10912 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111423 | 11053 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111424 | 11333 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111425 | 11637 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111426 | 11226 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111427 | 11362 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111428 | 10996 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111429 | 11261 | 30 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111430 | 11676 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111431 | 11597 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111432 | 11113 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111433 | 11056 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111434 | 11024 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111435 | 11272 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111436 | 11220 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111437 | 11189 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111438 | 11633 | 40 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111439 | 11118 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111440 | 11255 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111441 | 11335 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111442 | 11221 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111443 | 11383 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111444 | 11400 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111445 | 11491 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111446 | 11374 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111447 | 11306 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111448 | 11179 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111449 | 11451 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111450 | 11628 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111451 | 11283 | 40 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111452 | 11270 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111453 | 11317 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111454 | 11245 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111455 | 11378 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111456 | 11332 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111457 | 11296 | 31 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111458 | 11243 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111459 | 10957 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111460 | 11567 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111461 | 11313 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111462 | 11529 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111463 | 11552 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111464 | 10970 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111465 | 11619 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111466 | 11558 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111467 | 11474 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111468 | 11178 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111469 | 11308 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111470 | 11422 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111471 | 11738 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111472 | 11461 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111473 | 11525 | 17 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111474 | 11446 | 18 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111475 | 10881 | 19 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111476 | 11265 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111477 | 12141 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111478 | 11137 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111479 | 11539 | 45 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111480 | 11473 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111481 | 10962 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111482 | 11533 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111483 | 11609 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111484 | 11526 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111485 | 11259 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111486 | 11030 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111487 | 11614 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111488 | 11579 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111489 | 11083 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111490 | 11480 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111491 | 11351 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111492 | 11503 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111493 | 11273 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111494 | 11684 | 27 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111495 | 11189 | 39 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111496 | 11396 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111497 | 11528 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111498 | 11524 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111499 | 11429 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111500 | 11197 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111501 | 11158 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111502 | 11116 | 26 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111503 | 11450 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111504 | 11207 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111505 | 11489 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111506 | 11518 | 21 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111507 | 11224 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111508 | 10849 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111509 | 10831 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111510 | 10992 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111511 | 11675 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111512 | 11780 | 24 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111513 | 11223 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111514 | 11503 | 20 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111515 | 11273 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111516 | 11104 | 23 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111517 | 11393 | 22 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111518 | 11366 | 25 | +
17.04.2024 | OOA101-V | D 111519 | 11221 | 22 | +