## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3643
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106079 | 7767 | 46 | +
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106080 | 7753 | 45 | +
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106081 | 7828 | 39 | +
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106082 | 7597 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106083 | 7689 | 31 | +
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106084 | 7705 | 37 | +
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106085 | 7635 | 34 | +
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106086 | 7562 | 27 | +
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106087 | 7814 | 38 | +
05.04.2024 | OOD103-JFD | 106088 | 7670 | 16 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106089 | 7552 | 12 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106090 | 7713 | 8 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106091 | 7620 | 33 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106092 | 8382 | 29 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106093 | 7617 | 21 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106094 | 7740 | 38 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106095 | 7539 | 31 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106096 | 7456 | 29 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106097 | 7669 | 37 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106098 | 7569 | 17 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106099 | 7865 | 46 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106100 | 8145 | 51 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106101 | 7902 | 29 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106102 | 7807 | 37 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106103 | 7987 | 49 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106104 | 7906 | 55 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106105 | 7876 | 29 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106106 | 7719 | 43 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106107 | 7814 | 64 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106108 | 7850 | 42 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106109 | 7916 | 29 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106110 | 7983 | 43 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106111 | 7763 | 39 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106112 | 7916 | 50 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106113 | 7937 | 49 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106114 | 7911 | 54 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106115 | 7887 | 50 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106116 | 7935 | 45 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106117 | 7786 | 22 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106118 | 7848 | 39 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106119 | 7839 | 45 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106120 | 7838 | 48 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106121 | 7946 | 52 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106122 | 7870 | 40 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106123 | 7835 | 41 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106124 | 7379 | 38 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106125 | 7838 | 47 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106126 | 7815 | 52 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106127 | 7957 | 47 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106128 | 7829 | 41 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106129 | 7428 | 49 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106130 | 7838 | 32 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106131 | 7906 | 39 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106132 | 7827 | 49 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106133 | 7903 | 33 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106134 | 7938 | 52 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106135 | 7727 | 39 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106136 | 7910 | 39 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106137 | 7912 | 43 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106138 | 7982 | 39 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106139 | 7860 | 44 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106140 | 7821 | 39 | +
15.04.2024 | OOD103-JFD | 106141 | 7444 | 47 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106142 | 8012 | 147 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106143 | 7838 | 86 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106144 | 7895 | 152 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106145 | 7962 | 176 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106146 | 7920 | 121 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106147 | 7927 | 166 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106148 | 7832 | 164 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106149 | 7769 | 121 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106150 | 7884 | 156 | +