## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106151 | 7924 | 147 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106152 | 7959 | 136 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106153 | 7896 | 67 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106154 | 7901 | 141 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106155 | 7942 | 198 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106156 | 7913 | 128 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106157 | 7913 | 137 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106158 | 7789 | 133 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106159 | 7903 | 128 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106160 | 7777 | 90 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106161 | 7937 | 147 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106162 | 7856 | 115 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106163 | 7868 | 139 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106164 | 7833 | 171 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106165 | 7971 | 143 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106166 | 7851 | 160 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106167 | 7883 | 137 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106168 | 8289 | 117 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106169 | 7944 | 159 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106170 | 7806 | 161 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106171 | 7830 | 105 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106172 | 7804 | 131 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106173 | 7723 | 174 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106174 | 7779 | 112 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106175 | 7754 | 154 | +