## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3565
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.04.2024 | OOD103 | D 114308 | 11373 | 55 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114309 | 11460 | 35 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114310 | 11123 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114311 | 11131 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114312 | 11241 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114313 | 11320 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114314 | 11367 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114315 | 11548 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114316 | 11047 | 35 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114317 | 11460 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114318 | 11468 | 31 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114319 | 10928 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114320 | 11298 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114321 | 11135 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114322 | 11413 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114323 | 11411 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114324 | 11076 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114325 | 11456 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114326 | 11241 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114327 | 11192 | 36 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114328 | 11563 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114329 | 11086 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114330 | 11155 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114331 | 11468 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114332 | 11298 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114333 | 11403 | 35 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114334 | 11377 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114335 | 11322 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114336 | 11446 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114337 | 11044 | 36 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114338 | 11272 | 57 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114339 | 11185 | 33 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114340 | 11109 | 34 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114341 | 11472 | 35 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114342 | 11197 | 35 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114343 | 11175 | 34 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114344 | 11653 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114345 | 11550 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114346 | 10687 | 34 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114347 | 11333 | 36 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114348 | 11558 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114349 | 11088 | 34 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114350 | 10842 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114351 | 11465 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114352 | 11425 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114353 | 11116 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114354 | 11550 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114355 | 11279 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114356 | 11702 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114357 | 11312 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114358 | 11496 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114359 | 11326 | 56 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114360 | 11402 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114361 | 11277 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114362 | 11351 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114363 | 11445 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114364 | 11622 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114365 | 11376 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114366 | 11514 | 44 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114367 | 11331 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114368 | 11257 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114369 | 11448 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114370 | 11306 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114371 | 11420 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114372 | 11183 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114373 | 11246 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114374 | 11378 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114375 | 11473 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114376 | 11251 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114377 | 11389 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114378 | 11581 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114379 | 11469 | 44 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114380 | 11194 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114381 | 11418 | 35 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114382 | 11490 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114383 | 11568 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114384 | 11200 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114385 | 11509 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114386 | 11323 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114387 | 11437 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114388 | 11362 | 60 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114389 | 11429 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114390 | 11425 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114391 | 11552 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114392 | 11504 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114393 | 11409 | 44 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114394 | 11349 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114395 | 11473 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114396 | 11614 | 36 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114397 | 11636 | 36 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114398 | 11398 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114399 | 11428 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114400 | 11531 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114401 | 11679 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114402 | 11608 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114403 | 11605 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114404 | 11452 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114405 | 11833 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114406 | 11535 | 63 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114407 | 11271 | 44 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114408 | 11313 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114409 | 11361 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114410 | 11553 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114411 | 11458 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114412 | 11446 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114413 | 11540 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114414 | 11569 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114415 | 11235 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114416 | 11257 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114417 | 11876 | 59 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114418 | 11474 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114419 | 11527 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114420 | 11497 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114421 | 11693 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114422 | 11504 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114423 | 11405 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114424 | 11349 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114425 | 11337 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114426 | 11237 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114427 | 11864 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114428 | 11589 | 33 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114429 | 11323 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114430 | 11297 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114431 | 11667 | 35 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114432 | 11436 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114433 | 11418 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114434 | 11409 | 35 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114435 | 11470 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114436 | 11414 | 36 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114437 | 11264 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114438 | 11868 | 64 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114439 | 11454 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114440 | 11506 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114441 | 11520 | 96 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114442 | 11435 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114443 | 11464 | 75 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114444 | 11552 | 59 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114445 | 11812 | 59 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114446 | 11477 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114447 | 11363 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114448 | 11452 | 63 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114449 | 11512 | 65 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114450 | 11769 | 61 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114451 | 11501 | 77 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114452 | 11657 | 58 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114453 | 11687 | 66 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114454 | 11390 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114455 | 11341 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114456 | 11379 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114457 | 11396 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114458 | 11435 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114459 | 11556 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114460 | 11403 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114461 | 11708 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114462 | 11495 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114463 | 11347 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114464 | 11501 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114465 | 11587 | 59 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114466 | 11466 | 65 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114467 | 11220 | 57 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114468 | 11459 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114469 | 11477 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114470 | 11489 | 56 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114471 | 11378 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114472 | 11397 | 56 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114473 | 11245 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114474 | 11302 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114475 | 11376 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114476 | 11396 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114477 | 11412 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114478 | 11221 | 55 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114479 | 11541 | 57 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114480 | 11431 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114481 | 11428 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114482 | 11532 | 71 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114483 | 11277 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114484 | 11343 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114485 | 11296 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114486 | 11712 | 58 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114487 | 11348 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114488 | 11488 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114489 | 11575 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114490 | 11677 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114491 | 11237 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114492 | 11397 | 60 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114493 | 11577 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114494 | 11571 | 90 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114495 | 11370 | 55 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114496 | 11532 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114497 | 11522 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114498 | 11291 | 61 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114499 | 11333 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114500 | 11325 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114501 | 11446 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114502 | 11479 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114503 | 11688 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114504 | 11538 | 56 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114505 | 11326 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114506 | 11504 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114507 | 11624 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114508 | 11632 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114509 | 11419 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114510 | 11393 | 57 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114511 | 11336 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114512 | 11348 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114513 | 11453 | 61 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114514 | 11333 | 63 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114515 | 11660 | 88 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114516 | 11642 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114517 | 11249 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114518 | 11326 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114519 | 11543 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114520 | 11678 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114521 | 11575 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114522 | 11416 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114523 | 11454 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114524 | 11385 | 56 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114525 | 11330 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114526 | 11562 | 58 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114527 | 11418 | 63 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114528 | 11471 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114529 | 11536 | 56 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114530 | 11572 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114531 | 11568 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114532 | 11713 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114533 | 11364 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114534 | 11276 | 69 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114535 | 11429 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114536 | 11542 | 73 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114537 | 11475 | 62 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114538 | 11558 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114539 | 11492 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114540 | 11256 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114541 | 11436 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114542 | 11600 | 69 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114543 | 11226 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114544 | 11415 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114545 | 11526 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114546 | 11295 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114547 | 11610 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114548 | 11338 | 78 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114549 | 11627 | 40 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114550 | 11253 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114551 | 11420 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114552 | 11296 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114553 | 11489 | 33 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114554 | 11669 | 37 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114555 | 11525 | 36 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114556 | 11445 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103 | D 114557 | 11486 | 35 | +