## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3553
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106248 | 7786 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106249 | 7743 | 60 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106250 | 7605 | 63 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106251 | 7728 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106252 | 7713 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106253 | 7933 | 69 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106254 | 7918 | 60 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106255 | 7936 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106256 | 8018 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106257 | 7860 | 79 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106258 | 7855 | 56 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106259 | 7985 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106260 | 7985 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106261 | 7872 | 44 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106262 | 7901 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106263 | 7848 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106264 | 7813 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106265 | 7893 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106266 | 7881 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106267 | 7884 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106268 | 7798 | 80 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106269 | 7837 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106270 | 7991 | 86 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106271 | 7896 | 47 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106272 | 8073 | 110 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106273 | 7951 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106274 | 7984 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106275 | 7900 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106276 | 7851 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106277 | 7974 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106278 | 7784 | 43 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106279 | 7923 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106280 | 7847 | 64 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106281 | 8004 | 38 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106282 | 8016 | 44 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106283 | 8043 | 65 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106284 | 7782 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106285 | 7921 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106286 | 7959 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106287 | 7842 | 82 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106288 | 7890 | 71 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106289 | 7989 | 58 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106290 | 8017 | 55 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106291 | 7903 | 39 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106292 | 7885 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106293 | 7976 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106294 | 7943 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106295 | 7865 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106296 | 7821 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106297 | 8041 | 41 | +