## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3643
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106176 | 7853 | 151 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106177 | 7810 | 134 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106178 | 7742 | 123 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106179 | 7836 | 107 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106180 | 7821 | 132 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106181 | 7960 | 136 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106182 | 7955 | 130 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106183 | 7911 | 128 | +
17.04.2024 | OOD103-JFD | 106184 | 7816 | 95 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106185 | 7865 | 59 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106186 | 8071 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106187 | 8019 | 56 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106188 | 7921 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106189 | 7884 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106190 | 7866 | 55 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106191 | 7942 | 57 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106192 | 7841 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106193 | 7882 | 44 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106194 | 7906 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106195 | 7989 | 64 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106196 | 7826 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106197 | 7904 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106198 | 7869 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106199 | 7911 | 53 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106200 | 7803 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106201 | 7848 | 42 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106202 | 7894 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106203 | 7950 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106204 | 7950 | 56 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106205 | 7816 | 57 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106206 | 7946 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106207 | 7937 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106208 | 7916 | 65 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106209 | 7827 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106210 | 7754 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106211 | 7814 | 44 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106212 | 8121 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106213 | 7738 | 41 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106214 | 7885 | 116 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106215 | 7775 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106216 | 7838 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106217 | 7926 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106218 | 7826 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106219 | 7891 | 46 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106220 | 7912 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106221 | 7861 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106222 | 7899 | 65 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106223 | 7833 | 54 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106224 | 7904 | 55 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106225 | 7891 | 67 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106226 | 7850 | 58 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106227 | 7925 | 66 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106228 | 7834 | 63 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106229 | 7938 | 61 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106230 | 7799 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106231 | 7799 | 55 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106232 | 7569 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106233 | 7691 | 63 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106234 | 7852 | 45 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106235 | 7809 | 55 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106236 | 7911 | 51 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106237 | 7862 | 63 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106238 | 7761 | 60 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106239 | 7888 | 65 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106240 | 7901 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106241 | 7852 | 50 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106242 | 7768 | 52 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106243 | 7913 | 48 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106244 | 7908 | 55 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106245 | 7779 | 44 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106246 | 7855 | 49 | +
22.04.2024 | OOD103-JFD | 106247 | 7740 | 50 | +