## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3695
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101726 | 10110 | 39 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101727 | 9777 | 22 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101728 | 9832 | 20 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101729 | 9666 | 21 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101730 | 9970 | 24 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101731 | 9802 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101732 | 9933 | 24 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101733 | 9814 | 22 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101734 | 9849 | 22 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101735 | 9892 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101736 | 9872 | 21 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101737 | 10345 | 24 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101738 | 10373 | 24 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101739 | 10362 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101740 | 10029 | 46 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101741 | 10029 | 33 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101742 | 10150 | 37 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101743 | 9922 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101744 | 10109 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101745 | 10418 | 36 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101746 | 10052 | 36 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101747 | 10087 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101748 | 10426 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101749 | 9944 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101750 | 10274 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101751 | 10255 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101752 | 10153 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101753 | 10207 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101754 | 10242 | 34 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101755 | 10234 | 45 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101756 | 10325 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101757 | 10060 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101758 | 10088 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101759 | 10339 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101760 | 10387 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101761 | 10080 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101762 | 10186 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101763 | 10135 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101764 | 10127 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101765 | 10439 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101766 | 10474 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101767 | 10160 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101768 | 10150 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101769 | 10116 | 33 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101770 | 10303 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101771 | 10352 | 46 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101772 | 10392 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101773 | 10341 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101774 | 10031 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101775 | 10113 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101776 | 10123 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101777 | 10167 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101778 | 10388 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101779 | 10334 | 34 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101780 | 10229 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101781 | 10194 | 33 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101782 | 10307 | 34 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101783 | 9881 | 33 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101784 | 10105 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101785 | 9937 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101786 | 9769 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101787 | 10458 | 42 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101788 | 10163 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101789 | 10278 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101790 | 9944 | 33 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101791 | 9953 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101792 | 9987 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101793 | 10112 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101794 | 10243 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101795 | 10157 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101796 | 10051 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101797 | 10056 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101798 | 10399 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101799 | 9972 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101800 | 10188 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101801 | 10567 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101802 | 10337 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101803 | 10207 | 48 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101804 | 10293 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101805 | 10110 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101806 | 10260 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101807 | 9984 | 42 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101808 | 10100 | 44 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101809 | 10273 | 33 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101810 | 10106 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101811 | 9966 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101812 | 9923 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101813 | 10389 | 36 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101814 | 9952 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101815 | 10078 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101816 | 10362 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101817 | 10201 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101818 | 10410 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101819 | 10228 | 36 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101820 | 10219 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101821 | 10059 | 34 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101822 | 10206 | 33 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101823 | 10577 | 34 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101824 | 10212 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-1 V2 | V 101825 | 10248 | 33 | +