## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3716
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315081 | 12918 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315082 | 12663 | 119 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315083 | 12624 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315084 | 12946 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315085 | 12355 | 118 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315086 | 12885 | 118 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315087 | 13003 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315088 | 12951 | 119 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315089 | 13131 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315090 | 12964 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315091 | 12761 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315092 | 12677 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315093 | 12589 | 119 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315094 | 12845 | 119 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315095 | 12719 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315096 | 12644 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315097 | 12999 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315098 | 12712 | 119 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315099 | 12948 | 120 | +
24.04.2024 | OOM102-1 | A 315100 | 12822 | 120 | +