## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3699
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.04.2024 | OOM103 | V 120901 | 11397 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120902 | 11561 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120903 | 11309 | 93 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120904 | 11528 | 93 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120905 | 11416 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120906 | 11532 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120907 | 11420 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120908 | 11675 | 92 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120909 | 11423 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120910 | 11582 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120911 | 11377 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120912 | 11790 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120913 | 11488 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120914 | 11456 | 94 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120915 | 11592 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120916 | 11545 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120917 | 11721 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120918 | 11480 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120919 | 11214 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120920 | 11537 | 92 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120921 | 11204 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120922 | 11072 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120923 | 11294 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120924 | 11279 | 93 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120925 | 11357 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120926 | 11327 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120927 | 11405 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120928 | 11363 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120929 | 11602 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120930 | 11291 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120931 | 11453 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120932 | 11535 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120933 | 11525 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120934 | 11978 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120935 | 11960 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120936 | 12004 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120937 | 11971 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120938 | 11797 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120939 | 11516 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120940 | 11254 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120941 | 11148 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120942 | 11980 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120943 | 11969 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120944 | 11709 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120945 | 12096 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120946 | 11808 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120947 | 11843 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120948 | 11716 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120949 | 11950 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120950 | 11990 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120951 | 11851 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120952 | 11584 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120953 | 11818 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120954 | 12179 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120955 | 11964 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120956 | 11856 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120957 | 11903 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120958 | 11972 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120959 | 11904 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120960 | 11839 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120961 | 11783 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120962 | 11920 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120963 | 11862 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120964 | 11740 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120965 | 11705 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120966 | 12018 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120967 | 11824 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120968 | 11951 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120969 | 11883 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120970 | 11843 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120971 | 12170 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120972 | 11817 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120973 | 12006 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120974 | 11948 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120975 | 11611 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120976 | 12059 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120977 | 11703 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120978 | 12009 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120979 | 11915 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120980 | 11942 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120981 | 11807 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120982 | 11841 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120983 | 11867 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120984 | 12010 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120985 | 11982 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120986 | 11775 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120987 | 11942 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120988 | 11814 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120989 | 12242 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120990 | 11825 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120991 | 11604 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120992 | 11841 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120993 | 11938 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120994 | 11825 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120995 | 11994 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120996 | 11606 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120997 | 11906 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120998 | 11552 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 120999 | 11744 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121000 | 11981 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121001 | 11919 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121002 | 12019 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121003 | 12230 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121004 | 11945 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121005 | 11543 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121006 | 11793 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121007 | 11763 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121008 | 12051 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121009 | 11899 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121010 | 11959 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121011 | 11820 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121012 | 11997 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121013 | 11733 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121014 | 11850 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121015 | 11575 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121016 | 12108 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121017 | 12002 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121018 | 12023 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121019 | 11744 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121020 | 11905 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121021 | 12106 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121022 | 11769 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121023 | 12068 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121024 | 11928 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121025 | 12194 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121026 | 11719 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121027 | 11846 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121028 | 11932 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121029 | 11669 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121030 | 11842 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121031 | 11956 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121032 | 11783 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121033 | 11854 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121034 | 11721 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121035 | 11938 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121036 | 11872 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121037 | 11842 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121038 | 11752 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121039 | 11590 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121040 | 11825 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121041 | 12146 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121042 | 12009 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121043 | 11661 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121044 | 11793 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121045 | 11715 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121046 | 11860 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121047 | 11716 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121048 | 11598 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121049 | 11750 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121050 | 11611 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121051 | 11527 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121052 | 12085 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121053 | 11746 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121054 | 11898 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121055 | 11895 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121056 | 11939 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121057 | 12187 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121058 | 11986 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121059 | 12167 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121060 | 12109 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121061 | 11822 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121062 | 11799 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121063 | 11657 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121064 | 11951 | 96 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121065 | 11794 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121066 | 12093 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121067 | 11909 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121068 | 11654 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121069 | 11649 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121070 | 11379 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121071 | 11792 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121072 | 11744 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121073 | 11938 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121074 | 11708 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121075 | 11943 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121076 | 12184 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121077 | 11612 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121078 | 11797 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121079 | 11543 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121080 | 11882 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121081 | 11700 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121082 | 12044 | 99 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121083 | 11939 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121084 | 11788 | 95 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121085 | 11890 | 100 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121086 | 11534 | 98 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121087 | 11651 | 97 | +
23.04.2024 | OOM103 | V 121088 | 11948 | 99 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121089 | 11766 | 100 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121090 | 12044 | 100 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121091 | 11718 | 99 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121092 | 11564 | 97 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121093 | 11879 | 100 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121094 | 11892 | 99 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121095 | 11722 | 97 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121096 | 11651 | 98 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121097 | 11926 | 97 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121098 | 11605 | 98 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121099 | 11803 | 99 | +
24.04.2024 | OOM103 | V 121100 | 11847 | 100 | +