## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3526
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152599 | 11641 | 28 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152600 | 11557 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152601 | 11665 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152602 | 11818 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152603 | 11697 | 52 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152604 | 11724 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152605 | 11664 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152606 | 11439 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152607 | 11581 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152608 | 11604 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152609 | 11576 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152610 | 11635 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152611 | 11681 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152612 | 11511 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152613 | 11773 | 33 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152614 | 11737 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152615 | 11826 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152616 | 11554 | 53 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152617 | 11505 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152618 | 11546 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152619 | 11546 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152620 | 11631 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152621 | 11769 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152622 | 11643 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152623 | 11595 | 55 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152624 | 11626 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152625 | 11506 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152626 | 11502 | 27 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152627 | 11619 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152628 | 11557 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152629 | 11825 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152630 | 11447 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152631 | 11560 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152632 | 11423 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152633 | 11621 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152634 | 11599 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152635 | 11826 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152636 | 11301 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152637 | 11432 | 30 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152638 | 11831 | 52 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152639 | 11713 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152640 | 11647 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152641 | 11518 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152642 | 11550 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152643 | 11946 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152644 | 11716 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152645 | 11549 | 52 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152646 | 11553 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152647 | 11886 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152648 | 11577 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152649 | 11508 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152650 | 11568 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152651 | 11695 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152652 | 11774 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152653 | 11704 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152654 | 11572 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152655 | 11724 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152656 | 11551 | 24 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152657 | 11876 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152658 | 11770 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152659 | 11643 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152660 | 11548 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152661 | 11633 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152662 | 11541 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152663 | 11772 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152664 | 11594 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152665 | 11742 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152666 | 11664 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152667 | 11674 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152668 | 11637 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152669 | 11584 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152670 | 11556 | 25 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152671 | 11592 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152672 | 11611 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152673 | 11790 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152674 | 11572 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152675 | 11496 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152676 | 11776 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152677 | 11556 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152678 | 11468 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152679 | 11675 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152680 | 11547 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152681 | 11722 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152682 | 11608 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152683 | 11308 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152684 | 11720 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152685 | 11548 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152686 | 11742 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152687 | 11396 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152688 | 11615 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152689 | 11205 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152690 | 11614 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152691 | 11420 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152692 | 11703 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152693 | 11714 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152694 | 11538 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152695 | 11689 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152696 | 11396 | 24 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152697 | 11507 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152698 | 11348 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152699 | 11728 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152700 | 11626 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152701 | 11575 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152702 | 11784 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152703 | 11576 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152704 | 11749 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152705 | 11728 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152706 | 11482 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152707 | 11642 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152708 | 11479 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152709 | 11433 | 22 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152710 | 11492 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152711 | 11347 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152712 | 11402 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152713 | 11496 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152714 | 11516 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152715 | 11659 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152716 | 11567 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152717 | 11510 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152718 | 11457 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152719 | 11438 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152720 | 11640 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152721 | 11347 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152722 | 11481 | 24 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152723 | 11497 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152724 | 11526 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152725 | 11496 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152726 | 11654 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152727 | 11481 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152728 | 11582 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152729 | 11491 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152730 | 11639 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152731 | 11691 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152732 | 11533 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152733 | 11527 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152734 | 11494 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152735 | 11608 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152736 | 11587 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152737 | 11494 | 29 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152738 | 11442 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152739 | 11476 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152740 | 11693 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152741 | 11527 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152742 | 11608 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152743 | 11621 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152744 | 11532 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152745 | 11469 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152746 | 11593 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152747 | 11521 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152748 | 11564 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152749 | 11397 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152750 | 11443 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152751 | 11514 | 28 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152752 | 11442 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152753 | 11598 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152754 | 11061 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152755 | 11657 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152756 | 11559 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152757 | 11648 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152758 | 11517 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152759 | 11530 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152760 | 11442 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152761 | 11125 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152762 | 11678 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152763 | 11446 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152764 | 11525 | 28 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152765 | 11445 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152766 | 11569 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152767 | 11647 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152768 | 11331 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152769 | 11607 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152770 | 11541 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152771 | 11522 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152772 | 11861 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152773 | 11524 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152774 | 11717 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152775 | 11530 | 27 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152776 | 11575 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152777 | 11661 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152778 | 11383 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152779 | 11657 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152780 | 11606 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152781 | 11591 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152782 | 11709 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152783 | 11581 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152784 | 11621 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152785 | 11171 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152786 | 11588 | 89 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152787 | 11424 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152788 | 11692 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152789 | 11537 | 27 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152790 | 11595 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152791 | 11440 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152792 | 11551 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152793 | 11613 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152794 | 11652 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152795 | 11593 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152796 | 11524 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152797 | 11574 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152798 | 11700 | 45 | +