## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3522
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2024 | OOA101-V | V 112251 | 11780 | 43 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112252 | 11485 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112253 | 11346 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112254 | 11458 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112255 | 11428 | 35 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112256 | 11370 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112257 | 11044 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112258 | 11266 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112259 | 11431 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112260 | 11439 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112261 | 11553 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112262 | 11415 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112263 | 11499 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112264 | 11416 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112265 | 11595 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112266 | 11262 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112267 | 11634 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112268 | 11621 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112269 | 11437 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112270 | 11784 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112271 | 11128 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112272 | 11289 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112273 | 11339 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112274 | 11571 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112275 | 11445 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112276 | 11483 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112277 | 11537 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112278 | 11345 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112279 | 11422 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112280 | 11584 | 33 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112281 | 11619 | 41 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112282 | 11629 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112283 | 11563 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112284 | 11443 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112285 | 10952 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112286 | 11442 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112287 | 11277 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112288 | 10994 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112289 | 11633 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112290 | 11202 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112291 | 11556 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112292 | 11266 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112293 | 11740 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112294 | 11327 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112295 | 11363 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112296 | 11208 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112297 | 11177 | 45 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112298 | 11368 | 33 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112299 | 11151 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112300 | 11416 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112301 | 11273 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112302 | 11403 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112303 | 11035 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112304 | 11126 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112305 | 11319 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112306 | 11465 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112307 | 11261 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112308 | 10931 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112309 | 11556 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112310 | 11609 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112311 | 11399 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112312 | 11515 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112313 | 11341 | 40 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112314 | 11278 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112315 | 11244 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112316 | 11329 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112317 | 11300 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112318 | 11579 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112319 | 11350 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112320 | 11018 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112321 | 11574 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112322 | 11376 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112323 | 11227 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112324 | 11628 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112325 | 11608 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112326 | 11596 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112327 | 11669 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112328 | 11622 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112329 | 11184 | 43 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112330 | 11059 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112331 | 11000 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112332 | 11549 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112333 | 11058 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112334 | 11226 | 30 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112335 | 11505 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112336 | 11040 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112337 | 11142 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112338 | 11153 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112339 | 11470 | 31 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112340 | 11329 | 25 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112341 | 11168 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112342 | 10832 | 29 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112343 | 11446 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112344 | 11255 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112345 | 11117 | 40 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112346 | 11436 | 27 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112347 | 11430 | 26 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112348 | 11090 | 28 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112349 | 11223 | 32 | +
24.04.2024 | OOA101-V | V 112350 | 11190 | 28 | +