## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3669
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153199 | 11528 | 25 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153200 | 11586 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153201 | 11424 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153202 | 11534 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153203 | 11596 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153204 | 11436 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153205 | 11574 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153206 | 11582 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153207 | 11513 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153208 | 11476 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153209 | 11520 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153210 | 11314 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153211 | 11567 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153212 | 11737 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153213 | 11602 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153214 | 11609 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153215 | 11465 | 23 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153216 | 11466 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153217 | 11500 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153218 | 11484 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153219 | 11574 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153220 | 11642 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153221 | 11641 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153222 | 11501 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153223 | 11347 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153224 | 11491 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153225 | 11595 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153226 | 11507 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153227 | 11415 | 26 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153228 | 11433 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153229 | 11584 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153230 | 11425 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153231 | 11492 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153232 | 11526 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153233 | 11547 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153234 | 11639 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153235 | 11506 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153236 | 11550 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153237 | 11351 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153238 | 11491 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153239 | 11627 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153240 | 11480 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153241 | 11498 | 24 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153242 | 11587 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153243 | 11724 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153244 | 11718 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153245 | 11597 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153246 | 11651 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153247 | 11441 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153248 | 11524 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153249 | 11491 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153250 | 11593 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153251 | 11479 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153252 | 11643 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153253 | 11681 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153254 | 11650 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153255 | 11529 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153256 | 11555 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153257 | 11836 | 23 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153258 | 11742 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153259 | 11686 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153260 | 11783 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153261 | 11565 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153262 | 11571 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153263 | 11701 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153264 | 11613 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153265 | 11634 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153266 | 11705 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153267 | 11574 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153268 | 11380 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153269 | 11788 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153270 | 11643 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153271 | 11475 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153272 | 11276 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153273 | 11599 | 29 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153274 | 11555 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153275 | 11472 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153276 | 11288 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153277 | 11646 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153278 | 11566 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153279 | 11680 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153280 | 11704 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153281 | 11751 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153282 | 11562 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153283 | 11528 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153284 | 11694 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153285 | 11548 | 32 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153286 | 11721 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153287 | 11484 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153288 | 11593 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153289 | 12411 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153290 | 11603 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153291 | 11594 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153292 | 11666 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153293 | 11457 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153294 | 11665 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153295 | 11571 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153296 | 11521 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153297 | 11580 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153298 | 11536 | 53 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153299 | 11492 | 30 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153300 | 11665 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153301 | 11632 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153302 | 11599 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153303 | 11724 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153304 | 11449 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153305 | 11373 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153306 | 11585 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153307 | 11555 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153308 | 11732 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153309 | 11605 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153310 | 11702 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153311 | 12066 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153312 | 11458 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153313 | 11617 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153314 | 11497 | 32 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153315 | 11492 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153316 | 11488 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153317 | 11475 | 57 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153318 | 11368 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153319 | 11481 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153320 | 11654 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153321 | 11378 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153322 | 11430 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153323 | 11593 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153324 | 11589 | 54 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153325 | 11930 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153326 | 11538 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153327 | 11680 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153328 | 11670 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153329 | 11559 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153330 | 11481 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153331 | 11613 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153332 | 11492 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153333 | 11543 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153334 | 11580 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153335 | 11612 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153336 | 11484 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153337 | 11568 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153338 | 11652 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153339 | 11617 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153340 | 11597 | 19 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153341 | 11566 | 36 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153342 | 11679 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153343 | 11875 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153344 | 11611 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153345 | 11449 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153346 | 11602 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153347 | 11665 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153348 | 11490 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153349 | 11408 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153350 | 11308 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153351 | 11485 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153352 | 11664 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153353 | 11309 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153354 | 11607 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153355 | 11519 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153356 | 11592 | 66 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153357 | 11312 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153358 | 11510 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153359 | 11555 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153360 | 11687 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153361 | 11347 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153362 | 11546 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153363 | 11700 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153364 | 11485 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153365 | 11543 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153366 | 11599 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153367 | 11332 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153368 | 11687 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153369 | 11392 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153370 | 11492 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153371 | 11537 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153372 | 11618 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153373 | 11648 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153374 | 11581 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153375 | 11705 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153376 | 11669 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153377 | 11145 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153378 | 11529 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153379 | 11481 | 25 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153380 | 11651 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153381 | 11649 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153382 | 11277 | 36 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153383 | 11396 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153384 | 11596 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153385 | 11296 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153386 | 11449 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153387 | 11544 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153388 | 11369 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153389 | 11676 | 36 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153390 | 11915 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153391 | 11490 | 23 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153392 | 11656 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153393 | 11653 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153394 | 11529 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153395 | 11712 | 35 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153396 | 11466 | 36 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153397 | 11752 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153398 | 11614 | 33 | +