## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3534
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2024 | OOD103 | 405 156668 | 11310 | 56 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156669 | 11353 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156670 | 11583 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156671 | 11555 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156672 | 11221 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156673 | 11362 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156674 | 11173 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156675 | 11381 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156676 | 11375 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156677 | 11795 | 55 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156678 | 11232 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156679 | 11470 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156680 | 11357 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156681 | 11152 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156682 | 11515 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156683 | 11436 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156684 | 11396 | 69 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156685 | 11576 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156686 | 11301 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156687 | 11574 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156688 | 11302 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156689 | 11235 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156690 | 11236 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156691 | 11261 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156692 | 11592 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156693 | 11563 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156694 | 11408 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156695 | 11645 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156696 | 11565 | 52 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156697 | 11260 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156698 | 11423 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156699 | 11112 | 58 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156700 | 11445 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156701 | 11426 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156702 | 11533 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156703 | 11166 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156704 | 11567 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156705 | 11388 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156706 | 11228 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156707 | 11434 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156708 | 11459 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156709 | 11557 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156710 | 11519 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156711 | 11530 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156712 | 11564 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156713 | 11164 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156714 | 11326 | 54 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156715 | 11334 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156716 | 11261 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156717 | 11415 | 52 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156718 | 11511 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156719 | 11440 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156720 | 11550 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156721 | 11685 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156722 | 11544 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156723 | 11458 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156724 | 11466 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156725 | 11394 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156726 | 11553 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156727 | 11600 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156728 | 11400 | 65 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156729 | 11437 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156730 | 11523 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156731 | 11256 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156732 | 11976 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156733 | 11359 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156734 | 11323 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156735 | 11391 | 71 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156736 | 11417 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156737 | 11323 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156738 | 11348 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156739 | 11598 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156740 | 11558 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156741 | 11420 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156742 | 11147 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156743 | 11127 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156744 | 11589 | 62 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156745 | 11602 | 52 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156746 | 11450 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156747 | 11534 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156748 | 11324 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156749 | 10972 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156750 | 11358 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156751 | 11288 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156752 | 11484 | 67 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156753 | 11614 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156754 | 11505 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156755 | 11419 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156756 | 11215 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156757 | 11361 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156758 | 11605 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156759 | 11585 | 58 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156760 | 11291 | 63 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156761 | 11266 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156762 | 11240 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156763 | 11480 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156764 | 11583 | 74 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156765 | 11287 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156766 | 11223 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156767 | 11332 | 56 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156768 | 11345 | 35 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156769 | 11300 | 55 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156770 | 11588 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156771 | 11481 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156772 | 11180 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156773 | 11375 | 62 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156774 | 11206 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156775 | 11620 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156776 | 11319 | 61 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156777 | 11404 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156778 | 11443 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156779 | 11367 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156780 | 11276 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156781 | 11304 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156782 | 11186 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156783 | 11457 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156784 | 11611 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156785 | 11294 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156786 | 11285 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156787 | 11302 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156788 | 11393 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156789 | 11436 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156790 | 11364 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156791 | 11124 | 54 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156792 | 11380 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156793 | 11385 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156794 | 11328 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156795 | 11197 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156796 | 11286 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156797 | 11321 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156798 | 11645 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156799 | 11243 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156800 | 11369 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156801 | 11466 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156802 | 11377 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156803 | 11361 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156804 | 11173 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156805 | 11401 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156806 | 11567 | 55 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156807 | 11429 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156808 | 11518 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156809 | 11403 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156810 | 11603 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156811 | 11481 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156812 | 11466 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156813 | 11524 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156814 | 11695 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156815 | 11402 | 61 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156816 | 11393 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156817 | 11287 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156818 | 11374 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156819 | 11238 | 35 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156820 | 11385 | 53 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156821 | 11367 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156822 | 11433 | 36 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156823 | 11555 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156824 | 11539 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156825 | 11429 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156826 | 11461 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156827 | 11432 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156828 | 11184 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156829 | 11427 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156830 | 11198 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156831 | 11440 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156832 | 11672 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156833 | 11311 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156834 | 11143 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156835 | 11533 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156836 | 11340 | 59 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156837 | 11340 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156838 | 11442 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156839 | 11516 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156840 | 11415 | 61 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156841 | 11651 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156842 | 11271 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156843 | 11243 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156844 | 11773 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156845 | 11257 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156846 | 11302 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156847 | 11352 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156848 | 11382 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156849 | 11445 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156850 | 11312 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156851 | 11367 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156852 | 11724 | 55 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156853 | 11468 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156854 | 11305 | 52 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156855 | 11508 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156856 | 11571 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156857 | 11619 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156858 | 11398 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156859 | 11275 | 74 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156860 | 11614 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156861 | 11447 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156862 | 11515 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156863 | 11350 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156864 | 11421 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156865 | 11263 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156866 | 11484 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156867 | 11383 | 55 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156868 | 11384 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156869 | 11590 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156870 | 11390 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156871 | 11417 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156872 | 11403 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156873 | 11422 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156874 | 11245 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156875 | 11548 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156876 | 11498 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156877 | 11307 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156878 | 11401 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156879 | 11388 | 49 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156880 | 11253 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156881 | 11375 | 73 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156882 | 11563 | 52 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156883 | 11740 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156884 | 11087 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156885 | 11447 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156886 | 11500 | 75 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156887 | 11539 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156888 | 11398 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156889 | 11523 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156890 | 11354 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156891 | 11480 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156892 | 11456 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156893 | 11371 | 51 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156894 | 11309 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156895 | 11167 | 56 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156896 | 11286 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156897 | 11269 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156898 | 11419 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156899 | 11250 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156900 | 11377 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156901 | 11319 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156902 | 11425 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156903 | 11300 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156904 | 11336 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156905 | 11566 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156906 | 11439 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156907 | 11427 | 60 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156908 | 11521 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156909 | 11582 | 53 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156910 | 11359 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156911 | 11488 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156912 | 11509 | 59 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156913 | 11569 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156914 | 11429 | 77 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156915 | 11621 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156916 | 11368 | 35 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156917 | 11368 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156918 | 11254 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156919 | 11486 | 55 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156920 | 11587 | 57 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156921 | 11141 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156922 | 11599 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156923 | 11779 | 94 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156924 | 11239 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156925 | 11810 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156926 | 11376 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156927 | 11682 | 57 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156928 | 11235 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156929 | 11383 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156930 | 11477 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156931 | 11517 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156932 | 11515 | 45 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156933 | 11244 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156934 | 11512 | 67 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156935 | 11486 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156936 | 11239 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156937 | 11268 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156938 | 11180 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156939 | 11361 | 47 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156940 | 11261 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156941 | 11257 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156942 | 11496 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156943 | 11322 | 46 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156944 | 11494 | 58 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156945 | 11545 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156946 | 11481 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156947 | 11291 | 50 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156948 | 11469 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156949 | 11541 | 52 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156950 | 11479 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156951 | 11302 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156952 | 11306 | 44 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156953 | 11626 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156954 | 11369 | 42 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156955 | 11479 | 40 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156956 | 11459 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156957 | 11514 | 48 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156958 | 11454 | 43 | +
24.04.2024 | OOD103 | 405 156959 | 11388 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156960 | 11353 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156961 | 11590 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156962 | 11407 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156963 | 11521 | 46 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156964 | 11643 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156965 | 12007 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156966 | 11352 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156967 | 11436 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156968 | 11387 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156969 | 11510 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156970 | 11477 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156971 | 11679 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156972 | 11596 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156973 | 11494 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156974 | 11627 | 45 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156975 | 11466 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156976 | 11572 | 45 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156977 | 11294 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156978 | 11487 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156979 | 11500 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156980 | 11351 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156981 | 11189 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156982 | 11285 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156983 | 11462 | 57 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156984 | 11705 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156985 | 11514 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156986 | 11458 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156987 | 11609 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156988 | 11602 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156989 | 11524 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156990 | 11613 | 53 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156991 | 11572 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156992 | 11654 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156993 | 11590 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156994 | 11685 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156995 | 11294 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156996 | 11434 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156997 | 11527 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156998 | 11533 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 156999 | 11363 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157000 | 11295 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157001 | 11325 | 56 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157002 | 11635 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157003 | 11354 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157004 | 11554 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157005 | 11349 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157006 | 11428 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157007 | 11228 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157008 | 11353 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157009 | 11348 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157010 | 11279 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157011 | 11400 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157012 | 11578 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157013 | 11540 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157014 | 11659 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157015 | 11514 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157016 | 11570 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157017 | 11683 | 56 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157018 | 11658 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157019 | 11744 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157020 | 11666 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157021 | 11710 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157022 | 11361 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157023 | 10981 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157024 | 11735 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157025 | 11535 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157026 | 11381 | 53 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157027 | 11238 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157028 | 11341 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157029 | 11201 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157030 | 11436 | 34 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157031 | 11305 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157032 | 11277 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157033 | 11539 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157034 | 11393 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157035 | 11446 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157036 | 11449 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157037 | 11319 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157038 | 11487 | 47 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157039 | 11560 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157040 | 11276 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157041 | 11409 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157042 | 11451 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157043 | 11305 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157044 | 11591 | 46 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157045 | 11560 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157046 | 11231 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157047 | 11466 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157048 | 11574 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157049 | 11376 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157050 | 11434 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157051 | 11363 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157052 | 11366 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157053 | 11556 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157054 | 11537 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157055 | 11412 | 60 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157056 | 11398 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157057 | 11568 | 33 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157058 | 11437 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157059 | 11586 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157060 | 11563 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157061 | 11336 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157062 | 11310 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157063 | 11538 | 56 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157064 | 11373 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157065 | 11379 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157066 | 11575 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | 405 157067 | 11482 | 43 | +