## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3598
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105379 | 11414 | 62 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105380 | 11565 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105381 | 11508 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105382 | 11479 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105383 | 11291 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105384 | 11476 | 48 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105385 | 11532 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105386 | 11497 | 47 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105387 | 11314 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105388 | 11231 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105389 | 11506 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105390 | 11397 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105391 | 11169 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105392 | 11218 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105393 | 11442 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105394 | 11538 | 58 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105395 | 11449 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105396 | 11334 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105397 | 11409 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105398 | 11311 | 46 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105399 | 11248 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105400 | 11369 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105401 | 11293 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105402 | 11179 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105403 | 11400 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105404 | 11694 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105405 | 11406 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105406 | 11455 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105407 | 11289 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105408 | 11251 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105409 | 11287 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105410 | 11109 | 45 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105411 | 11369 | 45 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105412 | 11362 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105413 | 11234 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105414 | 11441 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105415 | 11502 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105416 | 11297 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105417 | 11510 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105418 | 11249 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105419 | 11238 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105420 | 11421 | 56 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105421 | 11465 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105422 | 11449 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105423 | 11466 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105424 | 11359 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105425 | 11320 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105426 | 11288 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105427 | 11231 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105428 | 11363 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105429 | 11422 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105430 | 11291 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105431 | 10795 | 34 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105432 | 11286 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105433 | 11392 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105434 | 11341 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105435 | 11213 | 34 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105436 | 11238 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105437 | 11307 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105438 | 11286 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105439 | 11252 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105440 | 11347 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105441 | 11078 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105442 | 11162 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105443 | 11413 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105444 | 11447 | 54 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105445 | 11344 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105446 | 11323 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105447 | 11299 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105448 | 11351 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105449 | 11382 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105450 | 11564 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105451 | 11136 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105452 | 11209 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105453 | 11195 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105454 | 11158 | 52 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105455 | 11271 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105456 | 11295 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105457 | 11381 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105458 | 11250 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105459 | 11432 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105460 | 11410 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105461 | 11474 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105462 | 11354 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105463 | 11371 | 47 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105464 | 11425 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105465 | 11357 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105466 | 11612 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105467 | 11180 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105468 | 11367 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105469 | 11545 | 59 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105470 | 11509 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105471 | 11350 | 46 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105472 | 11318 | 49 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105473 | 11184 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105474 | 11433 | 48 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105475 | 11314 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105476 | 11504 | 50 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105477 | 11573 | 44 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105478 | 11404 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105479 | 11276 | 46 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105480 | 11313 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105481 | 11410 | 46 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105482 | 11222 | 46 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105483 | 11543 | 55 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105484 | 11416 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105485 | 11510 | 34 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105486 | 11554 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105487 | 11146 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105488 | 11203 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105489 | 11464 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105490 | 11294 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105491 | 11479 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105492 | 11353 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105493 | 11427 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105494 | 11570 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105495 | 11330 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105496 | 11324 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105497 | 11268 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105498 | 11274 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105499 | 11553 | 33 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105500 | 11265 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105501 | 11526 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105502 | 11451 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105503 | 11413 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105504 | 11208 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105505 | 11282 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105506 | 11119 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105507 | 11452 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105508 | 11336 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105509 | 11393 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105510 | 11556 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105511 | 11288 | 42 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105512 | 11229 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105513 | 11250 | 53 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105514 | 11308 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105515 | 11420 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105516 | 11139 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105517 | 11423 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105518 | 11329 | 43 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105519 | 11366 | 39 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105520 | 11262 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105521 | 11453 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105522 | 11104 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105523 | 11644 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105524 | 11329 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105525 | 11209 | 45 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105526 | 11298 | 41 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105527 | 11296 | 50 | +
25.04.2024 | OOD103 | M3S 105528 | 11475 | 37 | +