## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3561
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
26.04.2024 | OOM201 | V 124551 | 19088 | 107 | 83025 | 6110 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124552 | 17722 | 115 | 82634 | 6300 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124553 | 18098 | 117 | 83360 | 7010 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124554 | 17646 | 116 | 83233 | 6340 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124555 | 16699 | 135 | 82138 | 6700 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124556 | 16872 | 110 | 80633 | 6770 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124557 | 17228 | 348 | 16299 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124558 | 17420 | 347 | 16512 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124559 | 17276 | 349 | 17704 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124560 | 16196 | 350 | 17042 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124561 | 16868 | 347 | 18402 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124562 | 16541 | 350 | 16688 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124563 | 17416 | 347 | 16503 | 344 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124564 | 17750 | 346 | 17719 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124565 | 17976 | 345 | 17897 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124566 | 17604 | 350 | 17977 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124567 | 17415 | 348 | 17198 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124568 | 16945 | 350 | 16369 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124569 | 16015 | 345 | 16906 | 344 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124570 | 16850 | 349 | 17580 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124571 | 17659 | 348 | 17424 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124572 | 17018 | 349 | 17832 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124573 | 18199 | 346 | 17059 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124574 | 17034 | 349 | 16992 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124575 | 17289 | 349 | 16782 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124576 | 16095 | 348 | 15630 | 347 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124577 | 17861 | 347 | 17146 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124578 | 16541 | 344 | 17318 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124579 | 16739 | 348 | 17266 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124580 | 17589 | 350 | 17359 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124581 | 16984 | 343 | 17002 | 347 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124582 | 16653 | 343 | 17484 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124583 | 17740 | 345 | 17133 | 344 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124584 | 17792 | 349 | 17490 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124585 | 16392 | 347 | 16557 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124586 | 15873 | 347 | 16196 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124587 | 17846 | 347 | 17397 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124588 | 18177 | 346 | 17572 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124589 | 18030 | 337 | 17694 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124590 | 16980 | 350 | 16819 | 342 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124591 | 18137 | 345 | 17684 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124592 | 16715 | 346 | 17000 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124593 | 17220 | 345 | 17768 | 342 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124594 | 17082 | 346 | 17244 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124595 | 16980 | 350 | 16881 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124596 | 17463 | 344 | 16822 | 343 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124597 | 17570 | 348 | 17201 | 344 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124598 | 17370 | 348 | 17780 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124599 | 17382 | 348 | 17065 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124600 | 18268 | 345 | 17545 | 347 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124601 | 16990 | 347 | 16831 | 343 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124602 | 16583 | 346 | 17483 | 343 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124603 | 17282 | 348 | 16937 | 343 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124604 | 16654 | 349 | 16480 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124605 | 17268 | 349 | 17059 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124606 | 17972 | 345 | 17262 | 347 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124607 | 17465 | 346 | 17275 | 343 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124608 | 17526 | 348 | 17923 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124609 | 16888 | 345 | 16495 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124610 | 15997 | 349 | 16408 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124611 | 17525 | 344 | 17721 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124612 | 16715 | 349 | 16624 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124613 | 17393 | 345 | 16905 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124614 | 18466 | 340 | 17658 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124615 | 16956 | 350 | 17863 | 347 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124616 | 17016 | 345 | 17160 | 344 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124617 | 17478 | 350 | 17381 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124618 | 17396 | 346 | 16872 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124619 | 17447 | 348 | 17197 | 347 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124620 | 17224 | 343 | 16100 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124621 | 17511 | 350 | 16488 | 347 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124622 | 18074 | 346 | 17331 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124623 | 17179 | 347 | 16643 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124624 | 17784 | 348 | 16130 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124625 | 16814 | 346 | 15685 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124626 | 16817 | 344 | 17582 | 347 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124627 | 16900 | 347 | 17677 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124628 | 17382 | 346 | 17829 | 347 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124629 | 17264 | 347 | 15954 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124630 | 17112 | 350 | 16820 | 343 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124631 | 17492 | 346 | 16775 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124632 | 16938 | 347 | 17218 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124633 | 17602 | 349 | 17100 | 348 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124634 | 17835 | 344 | 17654 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124635 | 16917 | 342 | 15463 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124636 | 16957 | 348 | 16516 | 346 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124637 | 18219 | 345 | 17921 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124638 | 16899 | 345 | 17522 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124639 | 16603 | 348 | 16519 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124640 | 16197 | 346 | 16186 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124641 | 16866 | 348 | 17248 | 349 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124642 | 17071 | 346 | 17034 | 343 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124643 | 17800 | 350 | 18110 | 344 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124644 | 17166 | 350 | 17236 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124645 | 17616 | 345 | 17511 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124646 | 18156 | 345 | 17529 | 345 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124647 | 16099 | 343 | 16443 | 344 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124648 | 16492 | 345 | 17197 | 350 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124649 | 17061 | 346 | 16804 | 341 | +
26.04.2024 | OOM201 | V 124650 | 18161 | 344 | 17167 | 342 | +