## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3530
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152799 | 11775 | 17 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152800 | 11457 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152801 | 11716 | 34 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152802 | 11786 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152803 | 11508 | 36 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152804 | 11829 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152805 | 11507 | 24 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152806 | 11454 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152807 | 11759 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152808 | 11621 | 18 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152809 | 11635 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152810 | 11590 | 36 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152811 | 11561 | 35 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152812 | 11507 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152813 | 11527 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152814 | 11649 | 37 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152815 | 11549 | 41 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152816 | 11492 | 39 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152817 | 11558 | 38 | +
24.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152818 | 11543 | 34 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152819 | 11388 | 33 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152820 | 11538 | 4 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152821 | 11678 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152822 | 11607 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152823 | 11496 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152824 | 11567 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152825 | 11587 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152826 | 11377 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152827 | 11378 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152828 | 11685 | 8 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152829 | 11619 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152830 | 11392 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152831 | 11564 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152832 | 11392 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152833 | 11579 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152834 | 11496 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152835 | 11528 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152836 | 11865 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152837 | 11603 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152838 | 11446 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152839 | 11716 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152840 | 11408 | 8 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152841 | 11512 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152842 | 11377 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152843 | 11720 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152844 | 11481 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152845 | 11622 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152846 | 11728 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152847 | 11797 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152848 | 11655 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152849 | 11586 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152850 | 11539 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152851 | 11522 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152852 | 11615 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152853 | 11396 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152854 | 11735 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152855 | 11420 | 7 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152856 | 11745 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152857 | 11582 | 20 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152858 | 11622 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152859 | 11481 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152860 | 11560 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152861 | 11557 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152862 | 11685 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152863 | 11475 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152864 | 11515 | 3 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152865 | 11522 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152866 | 11448 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152867 | 11563 | 33 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152868 | 11659 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152869 | 11575 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152870 | 10652 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152871 | 11504 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152872 | 11462 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152873 | 11467 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152874 | 11308 | 7 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152875 | 11370 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152876 | 11343 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152877 | 11489 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152878 | 11415 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152879 | 11531 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152880 | 11425 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152881 | 11394 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152882 | 11581 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152883 | 11268 | 2 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152884 | 11479 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152885 | 11261 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152886 | 11284 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152887 | 11551 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152888 | 11674 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152889 | 11572 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152890 | 11624 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152891 | 11439 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152892 | 11586 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152893 | 11239 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152894 | 11328 | 18 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152895 | 11323 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152896 | 11231 | 18 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152897 | 11549 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152898 | 11705 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152899 | 11699 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152900 | 11475 | 20 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152901 | 11649 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152902 | 11472 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152903 | 11511 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152904 | 11481 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152905 | 11268 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152906 | 11373 | 20 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152907 | 11338 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152908 | 11810 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152909 | 11461 | 19 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152910 | 11362 | 16 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152911 | 11337 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152912 | 11511 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152913 | 11551 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152914 | 11712 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152915 | 11391 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152916 | 11429 | 20 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152917 | 11408 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152918 | 11541 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152919 | 11213 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152920 | 11583 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152921 | 11437 | 19 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152922 | 11548 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152923 | 11664 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152924 | 11242 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152925 | 11426 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152926 | 11398 | 1 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152927 | 11338 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152928 | 11518 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152929 | 11640 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152930 | 11492 | 20 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152931 | 11753 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152932 | 11644 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152933 | 11421 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152934 | 11653 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152935 | 11579 | 19 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152936 | 11664 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152937 | 11282 | -2 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152938 | 11544 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152939 | 11530 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152940 | 11527 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152941 | 11588 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152942 | 11683 | 20 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152943 | 11474 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152944 | 11664 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152945 | 11774 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152946 | 11675 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152947 | 11666 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152948 | 11533 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152949 | 11645 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152950 | 11607 | 14 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152951 | 11349 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152952 | 11493 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152953 | 11510 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152954 | 11568 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152955 | 11444 | 31 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152956 | 11513 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152957 | 11661 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152958 | 11744 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152959 | 11537 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152960 | 11630 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152961 | 11349 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152962 | 11548 | 38 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152963 | 11379 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152964 | 11415 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152965 | 11527 | 40 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152966 | 11609 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152967 | 11559 | 20 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152968 | 11702 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152969 | 11437 | 34 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152970 | 11478 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152971 | 11423 | 33 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152972 | 11507 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152973 | 11447 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152974 | 11769 | 35 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152975 | 11550 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152976 | 11093 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152977 | 11325 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152978 | 11243 | 6 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152979 | 11040 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152980 | 11254 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152981 | 11525 | 21 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152982 | 11120 | 16 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152983 | 11544 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152984 | 11359 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152985 | 11382 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152986 | 11324 | 56 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152987 | 11576 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152988 | 11501 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152989 | 11304 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152990 | 11318 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152991 | 11536 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152992 | 11511 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152993 | 11695 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152994 | 11419 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152995 | 11467 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152996 | 11495 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152997 | 11302 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152998 | 11524 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 152999 | 11478 | 22 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153000 | 11345 | 60 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153001 | 11578 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153002 | 11330 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153003 | 11922 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153004 | 11376 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153005 | 11527 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153006 | 11402 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153007 | 11674 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153008 | 11485 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153009 | 11423 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153010 | 11489 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153011 | 11513 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153012 | 11531 | 19 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153013 | 11468 | 3 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153014 | 11463 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153015 | 11565 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153016 | 11600 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153017 | 11415 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153018 | 11646 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153019 | 11619 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153020 | 11293 | 23 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153021 | 11393 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153022 | 11066 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153023 | 11284 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153024 | 11447 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153025 | 11467 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153026 | 11399 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153027 | 11617 | 31 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153028 | 11307 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153029 | 11418 | 8 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153030 | 11521 | 33 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153031 | 11409 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153032 | 11545 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153033 | 11398 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153034 | 11355 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153035 | 11451 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153036 | 11416 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153037 | 11308 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153038 | 11436 | 31 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153039 | 11247 | 14 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153040 | 11262 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153041 | 11550 | 31 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153042 | 11377 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153043 | 11660 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153044 | 11112 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153045 | 11464 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153046 | 11435 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153047 | 11278 | 31 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153048 | 11552 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153049 | 11395 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153050 | 11538 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153051 | 11566 | 31 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153052 | 11824 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153053 | 11259 | 16 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153054 | 11365 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153055 | 11379 | 32 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153056 | 11134 | 33 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153057 | 11310 | 25 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153058 | 11283 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153059 | 11574 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153060 | 11669 | 31 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153061 | 11455 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153062 | 11437 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153063 | 11422 | 24 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153064 | 11257 | 15 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153065 | 11446 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153066 | 11065 | 36 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153067 | 11351 | 34 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153068 | 11323 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153069 | 11497 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153070 | 11533 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153071 | 11435 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153072 | 11376 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153073 | 11281 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153074 | 11492 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153075 | 11419 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153076 | 11253 | 17 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153077 | 11458 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153078 | 11076 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153079 | 11367 | 34 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153080 | 11231 | 33 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153081 | 11494 | 37 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153082 | 11555 | 15 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153083 | 11425 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153084 | 11602 | 29 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153085 | 11741 | 26 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153086 | 11385 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153087 | 11363 | 31 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153088 | 11293 | 34 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153089 | 11572 | 28 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153090 | 11584 | 31 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153091 | 11227 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153092 | 11275 | 30 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153093 | 11627 | 33 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153094 | 11484 | 27 | +
25.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153095 | 11409 | 30 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153096 | 11549 | 18 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153097 | 11479 | 39 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153098 | 11426 | 41 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153099 | 11517 | 37 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153100 | 11686 | 41 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153101 | 11589 | 35 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153102 | 11542 | 38 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153103 | 11504 | 37 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153104 | 11541 | 37 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153105 | 11598 | 40 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153106 | 11808 | 38 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153107 | 11228 | 29 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153108 | 11569 | 38 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153109 | 11409 | 35 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153110 | 11387 | 37 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153111 | 11565 | 33 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153112 | 11629 | 34 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153113 | 11169 | 34 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153114 | 11643 | 38 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153115 | 11511 | 33 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153116 | 11393 | 35 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153117 | 11415 | 34 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153118 | 11622 | 31 | +
26.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153119 | 11645 | 31 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153120 | 11587 | 17 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153121 | 11743 | 35 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153122 | 11621 | 29 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153123 | 11523 | 31 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153124 | 11631 | 34 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153125 | 11642 | 37 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153126 | 11550 | 33 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153127 | 11025 | 26 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153128 | 11864 | 36 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153129 | 11745 | 32 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153130 | 11648 | 32 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153131 | 11398 | 32 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153132 | 11329 | 36 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153133 | 11709 | 36 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153134 | 11128 | 36 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153135 | 11599 | 40 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153136 | 11546 | 38 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153137 | 11468 | 43 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153138 | 11590 | 40 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153139 | 11512 | 31 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153140 | 11688 | 38 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153141 | 11677 | 31 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153142 | 11533 | 19 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153143 | 11563 | 34 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153144 | 11467 | 31 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153145 | 11870 | 37 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153146 | 11465 | 36 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153147 | 11231 | 32 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153148 | 11625 | 33 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153149 | 11302 | 36 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153150 | 11514 | 38 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153151 | 11672 | 35 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153152 | 11488 | 18 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153153 | 11575 | 34 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153154 | 11686 | 30 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153155 | 11466 | 39 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153156 | 11477 | 42 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153157 | 11230 | 42 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153158 | 11459 | 35 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153159 | 11570 | 37 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153160 | 11609 | 39 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153161 | 11648 | 38 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153162 | 11568 | 44 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153163 | 11646 | 35 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153164 | 11544 | 41 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153165 | 11466 | 37 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153166 | 11528 | 18 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153167 | 11380 | 41 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153168 | 11656 | 38 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153169 | 11500 | 36 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153170 | 11308 | 43 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153171 | 11746 | 33 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153172 | 11659 | 45 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153173 | 11592 | 37 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153174 | 11356 | 43 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153175 | 11571 | 42 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153176 | 11470 | 41 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153177 | 11232 | 39 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153178 | 11678 | 18 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153179 | 11360 | 31 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153180 | 11589 | 34 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153181 | 11309 | 40 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153182 | 11421 | 32 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153183 | 11421 | 33 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153184 | 11390 | 30 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153185 | 11287 | 34 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153186 | 11352 | 38 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153187 | 11574 | 36 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153188 | 11669 | 39 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153189 | 11853 | 20 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153190 | 11579 | 33 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153191 | 11461 | 33 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153192 | 11402 | 37 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153193 | 11341 | 39 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153194 | 11707 | 47 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153195 | 11607 | 36 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153196 | 11532 | 39 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153197 | 11342 | 31 | +
29.04.2024 | OOD103-2V | JJ 153198 | 11437 | 34 | +