## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3737
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.05.2024 | OOM106 | V 101706 | 12197 | 199 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101707 | 12722 | 183 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101708 | 11977 | 200 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101709 | 12216 | 183 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101710 | 12305 | 186 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101711 | 12249 | 181 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101712 | 11643 | 200 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101713 | 11681 | 180 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101714 | 11800 | 195 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101715 | 12104 | 196 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101716 | 12556 | 185 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101717 | 11751 | 199 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101718 | 11694 | 195 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101719 | 11485 | 184 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101720 | 11631 | 200 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101721 | 11901 | 196 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101722 | 11919 | 193 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101723 | 12203 | 200 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101724 | 11695 | 191 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101725 | 11775 | 193 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101726 | 11559 | 192 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101727 | 11854 | 186 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101728 | 12000 | 191 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101729 | 11914 | 193 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101730 | 11874 | 189 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101731 | 12099 | 200 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101732 | 11899 | 194 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101733 | 11854 | 189 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101734 | 11976 | 183 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101735 | 11996 | 196 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101736 | 11732 | 192 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101737 | 11877 | 199 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101738 | 11959 | 190 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101739 | 11838 | 192 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101740 | 11923 | 192 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101741 | 11753 | 189 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101742 | 11800 | 194 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101743 | 11816 | 187 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101744 | 11897 | 189 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101745 | 11696 | 188 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101746 | 12057 | 197 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101747 | 11883 | 186 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101748 | 11892 | 190 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101749 | 11790 | 194 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101750 | 11722 | 191 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101751 | 11918 | 191 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101752 | 11898 | 191 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101753 | 11944 | 192 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101754 | 11590 | 200 | +
13.05.2024 | OOM106 | V 101755 | 11646 | 197 | +