## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3736
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.05.2024 | OOD103 | SR 100811 | 11616 | 4 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100812 | 11755 | 18 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100813 | 11644 | 22 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100814 | 11830 | 20 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100815 | 11658 | 21 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100816 | 11846 | 17 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100817 | 11654 | 22 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100818 | 11777 | 19 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100819 | 11679 | 21 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100820 | 11736 | 23 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100821 | 11856 | 18 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100822 | 11849 | 26 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100823 | 11440 | 22 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100824 | 11704 | 24 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100825 | 11554 | 22 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100826 | 11775 | 23 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100827 | 11595 | 21 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100828 | 11563 | 19 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100829 | 11750 | 22 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100830 | 11626 | 22 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100831 | 12085 | 22 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100832 | 11890 | 18 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100833 | 11764 | 21 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100834 | 11616 | 22 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100835 | 11565 | 17 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100836 | 11826 | 22 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100837 | 12022 | 25 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100838 | 11696 | 24 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100839 | 11628 | 23 | +
14.05.2024 | OOD103 | SR 100840 | 11675 | 21 | +