## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3765
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123206 | 11168 | 20 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123207 | 11043 | 24 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123208 | 11323 | 20 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123209 | 11125 | 22 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123210 | 11000 | 18 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123211 | 11078 | 25 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123212 | 10894 | 18 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123213 | 11149 | 24 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123214 | 11035 | 21 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123215 | 11066 | 26 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123216 | 11079 | 22 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123217 | 11214 | 22 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123218 | 11023 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123219 | 10934 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123220 | 10899 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123221 | 11279 | 25 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123222 | 11106 | 24 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123223 | 10821 | 26 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123224 | 10780 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123225 | 10839 | 20 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123226 | 11093 | 21 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123227 | 11101 | 24 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123228 | 11152 | 27 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123229 | 10994 | 39 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123230 | 10796 | 24 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123231 | 11118 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123232 | 11242 | 26 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123233 | 11114 | 24 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123234 | 10981 | 28 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123235 | 11050 | 26 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123236 | 10886 | 19 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123237 | 11003 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123238 | 11300 | 22 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123239 | 10944 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123240 | 10814 | 27 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123241 | 10901 | 18 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123242 | 10888 | 21 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123243 | 11132 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123244 | 10820 | 37 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123245 | 10989 | 25 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123246 | 10769 | 21 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123247 | 11093 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123248 | 11114 | 22 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123249 | 11172 | 31 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123250 | 11002 | 18 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123251 | 11132 | 22 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123252 | 11266 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123253 | 11100 | 18 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123254 | 11092 | 31 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123255 | 11005 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123256 | 11341 | 17 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123257 | 11015 | 27 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123258 | 11050 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123259 | 11294 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123260 | 11346 | 39 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123261 | 11291 | 47 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123262 | 11572 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123263 | 11292 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123264 | 11446 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123265 | 10965 | 23 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123266 | 11403 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123267 | 11272 | 35 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123268 | 11193 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123269 | 10731 | 35 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123270 | 11159 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123271 | 11357 | 59 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123272 | 11314 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123273 | 11327 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123274 | 11439 | 50 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123275 | 11306 | 43 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123276 | 11181 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123277 | 11146 | 57 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123278 | 11120 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123279 | 11302 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123280 | 11141 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123281 | 11064 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123282 | 11198 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123283 | 11319 | 46 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123284 | 11194 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123285 | 11402 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123286 | 11182 | 43 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123287 | 11409 | 47 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123288 | 11193 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123289 | 11594 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123290 | 11348 | 43 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123291 | 11208 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123292 | 11205 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123293 | 11489 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123294 | 11524 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123295 | 11305 | 65 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123296 | 11314 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123297 | 11132 | 49 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123298 | 11265 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123299 | 11393 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123300 | 11160 | 47 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123301 | 11348 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123302 | 11454 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123303 | 11380 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123304 | 11111 | 37 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123305 | 11314 | 37 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123306 | 11343 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123307 | 11331 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123308 | 11404 | 55 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123309 | 11466 | 45 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123310 | 11499 | 46 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123311 | 11287 | 37 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123312 | 11539 | 45 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123313 | 11607 | 48 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123314 | 11421 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123315 | 11577 | 43 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123316 | 11413 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123317 | 11243 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123318 | 11129 | 62 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123319 | 11239 | 35 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123320 | 11365 | 36 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123321 | 11555 | 36 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123322 | 11329 | 48 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123323 | 11536 | 70 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123324 | 11371 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123325 | 11294 | 39 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123326 | 11105 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123327 | 11857 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123328 | 11454 | 35 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123329 | 11305 | 55 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123330 | 11529 | 39 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123331 | 11329 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123332 | 11632 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123333 | 11395 | 47 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123334 | 11340 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123335 | 11427 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123336 | 11301 | 45 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123337 | 11221 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123338 | 11240 | 39 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123339 | 11382 | 52 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123340 | 11238 | 45 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123341 | 11443 | 37 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123342 | 11370 | 64 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123343 | 11541 | 45 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123344 | 11482 | 51 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123345 | 11164 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123346 | 11234 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123347 | 11168 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123348 | 11329 | 37 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123349 | 11320 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123350 | 11392 | 47 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123351 | 11218 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123352 | 11367 | 60 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123353 | 11191 | 32 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123354 | 11462 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123355 | 11583 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123356 | 11280 | 48 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123357 | 11333 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123358 | 11459 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123359 | 11415 | 46 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123360 | 11301 | 45 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123361 | 11402 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123362 | 11512 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123363 | 11481 | 57 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123364 | 11259 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123365 | 11446 | 39 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123366 | 11331 | 43 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123367 | 11377 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123368 | 11162 | 45 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123369 | 11307 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123370 | 11353 | 39 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123371 | 11412 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123372 | 11139 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123373 | 11211 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123374 | 11244 | 59 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123375 | 11399 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123376 | 11323 | 49 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123377 | 11377 | 37 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123378 | 11475 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123379 | 11233 | 39 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123380 | 11311 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123381 | 11366 | 46 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123382 | 11329 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123383 | 11282 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123384 | 11151 | 38 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123385 | 10520 | 47 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123386 | 11302 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123387 | 10990 | 42 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123388 | 11187 | 43 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123389 | 11104 | 58 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123390 | 11411 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123391 | 11048 | 46 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123392 | 11159 | 43 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123393 | 11308 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123394 | 11182 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123395 | 11896 | 54 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123396 | 11355 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123397 | 11115 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123398 | 11474 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123399 | 11154 | 44 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123400 | 11161 | 40 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123401 | 11346 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123402 | 11286 | 39 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123403 | 11042 | 58 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123404 | 10993 | 41 | +
13.05.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123405 | 10857 | 43 | +