## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3735
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153399 | 11448 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153400 | 11334 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153401 | 11269 | 53 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153402 | 11120 | 32 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153403 | 11394 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153404 | 11679 | 28 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153405 | 11600 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153406 | 11373 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153407 | 11202 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153408 | 11438 | 26 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153409 | 11378 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153410 | 11239 | 31 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153411 | 11337 | 36 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153412 | 11518 | 30 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153413 | 11444 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153414 | 11552 | 15 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153415 | 11447 | 31 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153416 | 11453 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153417 | 11541 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153418 | 11311 | 36 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153419 | 11495 | 30 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153420 | 11571 | 36 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153421 | 11473 | 32 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153422 | 11341 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153423 | 11524 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153424 | 11125 | 22 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153425 | 11403 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153426 | 11737 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153427 | 11368 | 32 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153428 | 11319 | 30 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153429 | 11349 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153430 | 11215 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153431 | 11212 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153432 | 11104 | 31 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153433 | 11610 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153434 | 11099 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153435 | 11330 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153436 | 11053 | 28 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153437 | 11125 | 32 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153438 | 11329 | 31 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153439 | 11184 | 31 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153440 | 11547 | 30 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153441 | 11473 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153442 | 11417 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153443 | 11708 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153444 | 11448 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153445 | 11667 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153446 | 11628 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153447 | 11522 | 36 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153448 | 11699 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153449 | 11641 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153450 | 11555 | 36 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153451 | 11583 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153452 | 11526 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153453 | 11557 | 55 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153454 | 11540 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153455 | 11632 | 40 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153456 | 11580 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153457 | 11460 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153458 | 11397 | 40 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153459 | 11441 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153460 | 11350 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153461 | 11356 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153462 | 11711 | 40 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153463 | 11453 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153464 | 11476 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153465 | 11506 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153466 | 11547 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153467 | 11451 | 50 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153468 | 11552 | 56 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153469 | 11559 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153470 | 11655 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153471 | 11506 | 43 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153472 | 11603 | 40 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153473 | 11523 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153474 | 11405 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153475 | 11535 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153476 | 11653 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153477 | 11659 | 44 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153478 | 11573 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153479 | 11451 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153480 | 11652 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153481 | 10089 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153482 | 11623 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153483 | 11649 | 54 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153484 | 11504 | 36 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153485 | 11433 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153486 | 11414 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153487 | 11493 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153488 | 11566 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153489 | 11543 | 42 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153490 | 11725 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153491 | 11636 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153492 | 11632 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153493 | 11444 | 40 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153494 | 11355 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153495 | 11633 | 43 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153496 | 11632 | 42 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153497 | 11676 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153498 | 11533 | 51 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153499 | 11628 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153500 | 11587 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153501 | 11595 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153502 | 11556 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153503 | 11528 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153504 | 11573 | 42 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153505 | 11495 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153506 | 11531 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153507 | 11571 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153508 | 11642 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153509 | 11399 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153510 | 11521 | 54 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153511 | 11525 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153512 | 11670 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153513 | 11510 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153514 | 11516 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153515 | 11619 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153516 | 11098 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153517 | 11549 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153518 | 11674 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153519 | 11336 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153520 | 11626 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153521 | 11442 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153522 | 11632 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153523 | 11935 | 42 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153524 | 11471 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153525 | 11815 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153526 | 11652 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153527 | 11179 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153528 | 11491 | 44 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153529 | 11326 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153530 | 11507 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153531 | 11691 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153532 | 11680 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153533 | 11568 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153534 | 11810 | 40 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153535 | 11611 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153536 | 11487 | 53 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153537 | 11949 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153538 | 11483 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153539 | 11516 | 40 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153540 | 11433 | 51 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153541 | 11645 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153542 | 11516 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153543 | 11646 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153544 | 11538 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153545 | 11681 | 36 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153546 | 11427 | 32 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153547 | 11417 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153548 | 11541 | 32 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153549 | 11557 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153550 | 11635 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153551 | 11695 | 52 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153552 | 11738 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153553 | 11640 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153554 | 11562 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153555 | 11400 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153556 | 11580 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153557 | 11700 | 35 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153558 | 11667 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153559 | 11578 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153560 | 11432 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153561 | 11435 | 36 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153562 | 11423 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153563 | 11487 | 33 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153564 | 11532 | 36 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153565 | 11462 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153566 | 11710 | 54 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153567 | 11281 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153568 | 11587 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153569 | 11637 | 40 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153570 | 11570 | 41 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153571 | 11597 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153572 | 11600 | 43 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153573 | 11631 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153574 | 11683 | 38 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153575 | 11743 | 40 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153576 | 11588 | 34 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153577 | 11465 | 37 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153578 | 11568 | 39 | +
08.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153579 | 11638 | 41 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153580 | 11835 | 48 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153581 | 11582 | 32 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153582 | 11500 | 30 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153583 | 11427 | 26 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153584 | 11508 | 32 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153585 | 11519 | 31 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153586 | 11590 | 29 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153587 | 11461 | 28 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153588 | 11066 | 28 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153589 | 11639 | 29 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153590 | 11682 | 30 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153591 | 11412 | 28 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153592 | 11599 | 15 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153593 | 11574 | 29 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153594 | 11501 | 30 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153595 | 11459 | 48 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153596 | 11722 | 29 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153597 | 11422 | 30 | +
10.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153598 | 11726 | 31 | +