## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3732
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.05.2024 | OOD103 | 405 157068 | 11236 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157069 | 11251 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157070 | 11289 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157071 | 10860 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157072 | 11317 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157073 | 11100 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157074 | 11428 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157075 | 11284 | 37 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157076 | 11490 | 39 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157077 | 11381 | 39 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157078 | 11250 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157079 | 11419 | 42 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157080 | 11295 | 58 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157081 | 11074 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157082 | 11411 | 46 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157083 | 11144 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157084 | 11175 | 37 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157085 | 11075 | 42 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157086 | 11535 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157087 | 11695 | 55 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157088 | 11138 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157089 | 11431 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157090 | 11631 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157091 | 11339 | 37 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157092 | 11152 | 74 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157093 | 11547 | 71 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157094 | 11371 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157095 | 11459 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157096 | 11252 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157097 | 11324 | 39 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157098 | 11316 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157099 | 11386 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157100 | 11282 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157101 | 11381 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157102 | 11270 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157103 | 11617 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157104 | 11344 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157105 | 11390 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157106 | 11506 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157107 | 11281 | 50 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157108 | 11240 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157109 | 11228 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157110 | 11273 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157111 | 11325 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157112 | 11233 | 28 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157113 | 11374 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157114 | 11384 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157115 | 11366 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157116 | 11108 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157117 | 11372 | 49 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157118 | 11523 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157119 | 11330 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157120 | 11279 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157121 | 11251 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157122 | 11446 | 48 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157123 | 11239 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157124 | 11481 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157125 | 11387 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157126 | 11528 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157127 | 11472 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157128 | 11501 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157129 | 11665 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157130 | 11383 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157131 | 11370 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157132 | 11413 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157133 | 11149 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157134 | 11414 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157135 | 11171 | 49 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157136 | 11338 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157137 | 11351 | 26 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157138 | 11222 | 27 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157139 | 11587 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157140 | 11350 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157141 | 11292 | 34 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157142 | 11179 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157143 | 11636 | 25 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157144 | 11269 | 27 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157145 | 11189 | 52 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157146 | 11271 | 34 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157147 | 11130 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157148 | 11396 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157149 | 11358 | 34 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157150 | 11342 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157151 | 11200 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157152 | 11687 | 28 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157153 | 11491 | 27 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157154 | 11310 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157155 | 11414 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157156 | 11476 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157157 | 11124 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157158 | 11221 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157159 | 11205 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157160 | 11349 | 57 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157161 | 11361 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157162 | 11475 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157163 | 11441 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157164 | 11199 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157165 | 11289 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157166 | 11454 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157167 | 11215 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157168 | 11451 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157169 | 11071 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157170 | 11237 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157171 | 11632 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157172 | 11089 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157173 | 11357 | 59 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157174 | 11358 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157175 | 11492 | 34 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157176 | 11406 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157177 | 11132 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157178 | 11324 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157179 | 11453 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157180 | 11245 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157181 | 11535 | 28 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157182 | 11046 | 47 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157183 | 11368 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157184 | 11102 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157185 | 11402 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157186 | 11192 | 34 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157187 | 11332 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157188 | 11277 | 48 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157189 | 11422 | 31 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157190 | 11307 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157191 | 11401 | 29 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157192 | 11343 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157193 | 11176 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157194 | 11171 | 30 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157195 | 11367 | 51 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157196 | 11093 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157197 | 11209 | 34 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157198 | 11206 | 34 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157199 | 11552 | 37 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157200 | 11152 | 34 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157201 | 11726 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157202 | 11249 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157203 | 11516 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157204 | 11596 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157205 | 11533 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157206 | 11319 | 42 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157207 | 11456 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157208 | 11600 | 42 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157209 | 11491 | 44 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157210 | 11598 | 39 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157211 | 11448 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157212 | 11454 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157213 | 11234 | 39 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157214 | 11232 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157215 | 11579 | 42 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157216 | 11625 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157217 | 11348 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157218 | 11514 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157219 | 11449 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157220 | 11432 | 37 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157221 | 11326 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157222 | 11174 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157223 | 11411 | 39 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157224 | 11536 | 45 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157225 | 11585 | 34 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157226 | 11566 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157227 | 11396 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157228 | 11373 | 37 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157229 | 11576 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157230 | 11288 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157231 | 11148 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157232 | 11853 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157233 | 11573 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157234 | 11368 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157235 | 11446 | 37 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157236 | 11392 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157237 | 11491 | 33 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157238 | 11213 | 32 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157239 | 11318 | 37 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157240 | 11516 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157241 | 11468 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157242 | 11504 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157243 | 11304 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157244 | 11622 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157245 | 11555 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157246 | 11503 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157247 | 11560 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157248 | 11342 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157249 | 11443 | 44 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157250 | 11881 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157251 | 11777 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157252 | 11405 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157253 | 11426 | 43 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157254 | 11405 | 35 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157255 | 10764 | 48 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157256 | 11753 | 39 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157257 | 11287 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157258 | 11537 | 40 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157259 | 11421 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157260 | 11548 | 42 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157261 | 11521 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157262 | 11343 | 38 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157263 | 11410 | 37 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157264 | 11462 | 36 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157265 | 11375 | 41 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157266 | 11550 | 43 | +
07.05.2024 | OOD103 | 405 157267 | 11403 | 38 | +