## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3716
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
06.05.2024 | OOM204 | V 107201 | 11810 | 199 | 12006 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107202 | 11974 | 191 | 11815 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107203 | 12254 | 196 | 12426 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107204 | 12004 | 198 | 12464 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107205 | 12625 | 197 | 12200 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107206 | 12577 | 193 | 12379 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107207 | 11823 | 197 | 12859 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107208 | 11762 | 200 | 11850 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107209 | 12244 | 198 | 12723 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107210 | 11625 | 196 | 12336 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107211 | 12569 | 199 | 12520 | 194 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107212 | 11592 | 194 | 12216 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107213 | 12549 | 197 | 11617 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107214 | 12185 | 200 | 11170 | 194 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107215 | 11857 | 200 | 12342 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107216 | 12430 | 195 | 12191 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107217 | 12753 | 199 | 11816 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107218 | 12838 | 198 | 12846 | 194 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107219 | 12653 | 193 | 11773 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107220 | 12208 | 198 | 12465 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107221 | 12409 | 200 | 11368 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107222 | 12143 | 200 | 11927 | 193 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107223 | 12033 | 196 | 12028 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107224 | 12562 | 195 | 12716 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107225 | 12785 | 196 | 12310 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107226 | 12215 | 199 | 12045 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107227 | 12186 | 198 | 11611 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107228 | 11677 | 195 | 12081 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107229 | 11531 | 196 | 12291 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107230 | 11771 | 200 | 12216 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107231 | 12139 | 200 | 11818 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107232 | 12696 | 194 | 12723 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107233 | 12326 | 199 | 11993 | 194 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107234 | 11728 | 200 | 12311 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107235 | 12302 | 194 | 11706 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107236 | 11956 | 200 | 12289 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107237 | 11556 | 195 | 11624 | 192 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107238 | 12370 | 196 | 12399 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107239 | 11688 | 197 | 11837 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107240 | 12330 | 200 | 11945 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107241 | 12175 | 197 | 12342 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107242 | 12123 | 196 | 12539 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107243 | 12667 | 198 | 11561 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107244 | 11445 | 198 | 11481 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107245 | 12808 | 196 | 12640 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107246 | 11994 | 200 | 12625 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107247 | 12205 | 196 | 12211 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107248 | 12393 | 196 | 12468 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107249 | 12550 | 194 | 12385 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107250 | 11976 | 195 | 11973 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107251 | 12348 | 199 | 12300 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107252 | 11495 | 200 | 11808 | 194 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107253 | 12239 | 200 | 11514 | 193 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107254 | 11608 | 195 | 11738 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107255 | 12287 | 198 | 12084 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107256 | 12278 | 196 | 12082 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107257 | 11363 | 197 | 11681 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107258 | 11910 | 196 | 12424 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107259 | 11525 | 197 | 12154 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107260 | 12081 | 200 | 11235 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107261 | 11979 | 199 | 12216 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107262 | 12522 | 190 | 12086 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107263 | 12371 | 197 | 12513 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107264 | 11895 | 196 | 12520 | 192 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107265 | 11966 | 196 | 11738 | 190 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107266 | 11848 | 194 | 12509 | 191 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107267 | 12418 | 197 | 12080 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107268 | 11487 | 198 | 11999 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107269 | 11565 | 200 | 11417 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107270 | 12084 | 200 | 11853 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107271 | 11647 | 197 | 11844 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107272 | 12291 | 194 | 11949 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107273 | 12212 | 196 | 11458 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107274 | 11514 | 199 | 12693 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107275 | 11267 | 195 | 11907 | 193 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107276 | 11851 | 196 | 11494 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107277 | 12249 | 196 | 12132 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107278 | 12266 | 200 | 12647 | 194 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107279 | 11610 | 196 | 11611 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107280 | 11504 | 196 | 11891 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107281 | 12453 | 198 | 12273 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107282 | 12147 | 199 | 12054 | 196 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107283 | 11983 | 196 | 11911 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107284 | 10965 | 200 | 11165 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107285 | 11635 | 199 | 12037 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107286 | 12028 | 200 | 11652 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107287 | 12391 | 198 | 12040 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107288 | 12036 | 195 | 11980 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107289 | 12110 | 196 | 11652 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107290 | 11559 | 195 | 11382 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107291 | 12216 | 198 | 12230 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107292 | 12850 | 197 | 11767 | 195 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107293 | 12284 | 195 | 12094 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107294 | 12145 | 198 | 12008 | 194 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107295 | 12534 | 199 | 12523 | 199 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107296 | 12188 | 200 | 11778 | 200 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107297 | 12184 | 194 | 11320 | 198 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107298 | 11915 | 200 | 11937 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107299 | 12199 | 194 | 11937 | 197 | +
06.05.2024 | OOM204 | V 107300 | 12035 | 198 | 11108 | 195 | +