## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3741
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106298 | 7873 | 6 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106299 | 7916 | 27 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106300 | 7651 | 28 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106301 | 7724 | 41 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106302 | 7724 | 45 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106303 | 7873 | 25 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106304 | 7785 | 25 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106305 | 7453 | 38 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106306 | 7954 | 10 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106307 | 7785 | 31 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106308 | 7741 | 24 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106309 | 7758 | 42 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106310 | 7538 | 43 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106311 | 7656 | 25 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106312 | 7458 | 60 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106313 | 7679 | 30 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106314 | 7659 | 27 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106315 | 7679 | 75 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106316 | 7853 | 35 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106317 | 7804 | 30 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106318 | 7905 | 36 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106319 | 7750 | 43 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106320 | 7780 | 19 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106321 | 7968 | 33 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106322 | 7939 | 43 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106323 | 7992 | 43 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106324 | 7800 | 25 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106325 | 7883 | 35 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106326 | 7738 | 30 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106327 | 7667 | 36 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106328 | 7909 | 5 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106329 | 7893 | 35 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106330 | 7951 | 43 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106331 | 7895 | 39 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106332 | 7842 | 28 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106333 | 7821 | 39 | +
30.04.2024 | OOD103-JFD | 106334 | 7832 | 37 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106335 | 7503 | 64 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106336 | 7628 | 77 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106337 | 7838 | 52 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106338 | 7830 | 62 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106339 | 7342 | 63 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106340 | 7621 | 61 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106341 | 7907 | 52 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106342 | 7635 | 43 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106343 | 7725 | 48 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106344 | 7679 | 67 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106345 | 7588 | 57 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106346 | 7141 | 34 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106347 | 7743 | 38 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106348 | 7748 | 41 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106349 | 7637 | 50 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106350 | 7708 | 50 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106351 | 7727 | 59 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106352 | 7744 | 68 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106353 | 7806 | 50 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106354 | 7719 | 39 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106355 | 7946 | 59 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106356 | 8007 | 66 | +
06.05.2024 | OOD103-JFD | 106357 | 7858 | 66 | +