## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.04.2024 | OOM103 | V 121101 | 11757 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121102 | 11605 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121103 | 11681 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121104 | 11644 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121105 | 11872 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121106 | 11807 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121107 | 11844 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121108 | 12091 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121109 | 11647 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121110 | 11796 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121111 | 12025 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121112 | 11847 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121113 | 11716 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121114 | 11680 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121115 | 11851 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121116 | 11969 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121117 | 11753 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121118 | 12157 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121119 | 11584 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121120 | 11642 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121121 | 11774 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121122 | 11602 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121123 | 11729 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121124 | 11608 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121125 | 11758 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121126 | 11854 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121127 | 11799 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121128 | 11874 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121129 | 11825 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121130 | 11766 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121131 | 11708 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121132 | 11819 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121133 | 11668 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121134 | 11797 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121135 | 11817 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121136 | 11635 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121137 | 11723 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121138 | 11735 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121139 | 11901 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121140 | 11826 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121141 | 11882 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121142 | 11920 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121143 | 11561 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121144 | 11734 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121145 | 11599 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121146 | 11782 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121147 | 11783 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121148 | 11714 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121149 | 11616 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121150 | 11895 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121151 | 11852 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121152 | 11473 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121153 | 11811 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121154 | 11827 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121155 | 11864 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121156 | 12011 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121157 | 12100 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121158 | 11465 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121159 | 11790 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121160 | 11864 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121161 | 11693 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121162 | 12097 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121163 | 11552 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121164 | 11906 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121165 | 11517 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121166 | 11655 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121167 | 11681 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121168 | 11868 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121169 | 11987 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121170 | 11882 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121171 | 11724 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121172 | 11593 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121173 | 11807 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121174 | 11442 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121175 | 11815 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121176 | 11835 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121177 | 11727 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121178 | 11779 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121179 | 11817 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121180 | 11625 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121181 | 11830 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121182 | 11918 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121183 | 11635 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121184 | 11528 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121185 | 11858 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121186 | 11986 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121187 | 11585 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121188 | 11561 | 95 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121189 | 11792 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121190 | 11779 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121191 | 11954 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121192 | 11410 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121193 | 11776 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121194 | 11698 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121195 | 11781 | 93 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121196 | 11925 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121197 | 11250 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121198 | 11762 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121199 | 11714 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121200 | 11462 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121201 | 11525 | 94 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121202 | 12160 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121203 | 11698 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121204 | 11378 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121205 | 11598 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121206 | 11912 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121207 | 11856 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121208 | 11851 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121209 | 11920 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121210 | 11780 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121211 | 11818 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121212 | 11721 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121213 | 11830 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121214 | 11547 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121215 | 11642 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121216 | 11733 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121217 | 12116 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121218 | 11793 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121219 | 11740 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121220 | 11663 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121221 | 11790 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121222 | 11769 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121223 | 11721 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121224 | 11789 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121225 | 11686 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121226 | 11821 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121227 | 11603 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121228 | 11896 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121229 | 11897 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121230 | 11806 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121231 | 11802 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121232 | 11541 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121233 | 11818 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121234 | 11510 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121235 | 11707 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121236 | 11674 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121237 | 11343 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121238 | 11605 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121239 | 11814 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121240 | 11306 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121241 | 11838 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121242 | 11774 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121243 | 11565 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121244 | 11721 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121245 | 11390 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121246 | 11971 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121247 | 11757 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121248 | 11772 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121249 | 11642 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121250 | 11842 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121251 | 11769 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121252 | 11616 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121253 | 11523 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121254 | 11807 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121255 | 11791 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121256 | 11813 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121257 | 11733 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121258 | 11475 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121259 | 11652 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121260 | 11816 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121261 | 11662 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121262 | 11622 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121263 | 11791 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121264 | 11801 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121265 | 11752 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121266 | 11735 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121267 | 11675 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121268 | 11652 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121269 | 11827 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121270 | 11394 | 95 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121271 | 11683 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121272 | 11584 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121273 | 11754 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121274 | 11568 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121275 | 11831 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121276 | 11985 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121277 | 11737 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121278 | 11818 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121279 | 11755 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121280 | 12086 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121281 | 11617 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121282 | 11823 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121283 | 11805 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121284 | 11577 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121285 | 11842 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121286 | 11931 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121287 | 11931 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121288 | 11787 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121289 | 11668 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121290 | 11393 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121291 | 11494 | 96 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121292 | 11792 | 95 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121293 | 11557 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121294 | 11878 | 99 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121295 | 12099 | 97 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121296 | 11728 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121297 | 11890 | 98 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121298 | 11952 | 95 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121299 | 11811 | 100 | +
30.04.2024 | OOM103 | V 121300 | 11777 | 99 | +