## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.05.2024 | OOM102-A | V 103851 | 11484 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103852 | 11095 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103853 | 11401 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103854 | 11149 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103855 | 11183 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103856 | 11026 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103857 | 11226 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103858 | 11079 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103859 | 11398 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103860 | 11202 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103861 | 11026 | 115 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103862 | 11198 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103863 | 11221 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103864 | 11839 | 115 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103865 | 11285 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103866 | 11202 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103867 | 11259 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103868 | 11236 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103869 | 11274 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103870 | 11243 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103871 | 11146 | 115 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103872 | 11267 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103873 | 11146 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103874 | 11299 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103875 | 11041 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103876 | 11185 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103877 | 10995 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103878 | 11147 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103879 | 11245 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103880 | 11134 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103881 | 11083 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103882 | 11158 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103883 | 11224 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103884 | 11319 | 115 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103885 | 11208 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103886 | 11080 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103887 | 11032 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103888 | 11071 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103889 | 11265 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103890 | 11243 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103891 | 11100 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103892 | 11314 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103893 | 10991 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103894 | 11420 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103895 | 11245 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103896 | 11100 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103897 | 11119 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103898 | 11020 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103899 | 11403 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103900 | 10977 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103901 | 11342 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103902 | 11273 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103903 | 11030 | 115 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103904 | 11281 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103905 | 11306 | 114 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103906 | 11037 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103907 | 11048 | 114 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103908 | 11648 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103909 | 11085 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103910 | 11035 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103911 | 11019 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103912 | 11348 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103913 | 11182 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103914 | 11003 | 115 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103915 | 11244 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103916 | 11106 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103917 | 10945 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103918 | 11056 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103919 | 11018 | 113 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103920 | 11215 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103921 | 11127 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103922 | 11146 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103923 | 11069 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103924 | 11089 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103925 | 10974 | 115 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103926 | 11124 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103927 | 11263 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103928 | 11133 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103929 | 11322 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103930 | 11132 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103931 | 11198 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103932 | 11151 | 117 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103933 | 11055 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103934 | 11273 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103935 | 11098 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103936 | 11145 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103937 | 10998 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103938 | 11225 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103939 | 11049 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103940 | 11238 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103941 | 11271 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103942 | 11359 | 116 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103943 | 11083 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103944 | 11343 | 115 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103945 | 11255 | 119 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103946 | 11086 | 114 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103947 | 11194 | 118 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103948 | 11159 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103949 | 11303 | 120 | +
14.05.2024 | OOM102-A | V 103950 | 11055 | 120 | +