## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3584
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.05.2024 | OOD103 | D 114558 | 11698 | 56 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114559 | 11564 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114560 | 11714 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114561 | 11573 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114562 | 11652 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114563 | 11532 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114564 | 11494 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114565 | 11465 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114566 | 11679 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114567 | 11522 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114568 | 11335 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114569 | 11577 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114570 | 11330 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114571 | 11442 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114572 | 11566 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114573 | 11397 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114574 | 11542 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114575 | 11509 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114576 | 11297 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114577 | 11630 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114578 | 11339 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114579 | 11646 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114580 | 11703 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114581 | 11312 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114582 | 11475 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114583 | 11701 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114584 | 11707 | 47 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114585 | 11699 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114586 | 11740 | 60 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114587 | 11690 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114588 | 11634 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114589 | 11408 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114590 | 11713 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114591 | 11433 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114592 | 11471 | 54 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114593 | 11486 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114594 | 11553 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114595 | 11723 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114596 | 11756 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114597 | 11560 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114598 | 11550 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114599 | 11672 | 47 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114600 | 11630 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114601 | 11688 | 47 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114602 | 11492 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114603 | 11648 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114604 | 11654 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114605 | 11763 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114606 | 11563 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114607 | 11581 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114608 | 11625 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114609 | 11495 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114610 | 11592 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114611 | 11413 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114612 | 11379 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114613 | 11774 | 54 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114614 | 11549 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114615 | 11755 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114616 | 11670 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114617 | 11355 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114618 | 11521 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114619 | 11600 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114620 | 11778 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114621 | 11715 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114622 | 11677 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114623 | 11914 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114624 | 11701 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114625 | 11383 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114626 | 11677 | 47 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114627 | 11658 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114628 | 11496 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114629 | 11518 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114630 | 11287 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114631 | 11420 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114632 | 11702 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114633 | 11615 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114634 | 11528 | 47 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114635 | 11464 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114636 | 11750 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114637 | 11436 | 49 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114638 | 11369 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114639 | 11634 | 57 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114640 | 11291 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114641 | 11521 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114642 | 11738 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114643 | 11675 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114644 | 11477 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114645 | 11344 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114646 | 11566 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114647 | 11643 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114648 | 11408 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114649 | 11261 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114650 | 11547 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114651 | 11438 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114652 | 11180 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114653 | 11400 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114654 | 11709 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114655 | 11678 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114656 | 11441 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114657 | 11510 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114658 | 11454 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114659 | 11608 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114660 | 11277 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114661 | 11648 | 57 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114662 | 11607 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114663 | 11447 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114664 | 11560 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114665 | 11789 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114666 | 11601 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114667 | 11619 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114668 | 11521 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114669 | 11692 | 47 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114670 | 11794 | 52 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114671 | 11528 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114672 | 11880 | 61 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114673 | 12166 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114674 | 11560 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114675 | 11472 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114676 | 11332 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114677 | 11660 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114678 | 11620 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114679 | 11598 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114680 | 11624 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114681 | 11475 | 47 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114682 | 11627 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114683 | 11563 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114684 | 11754 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114685 | 11546 | 57 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114686 | 11639 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114687 | 11538 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114688 | 11522 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114689 | 11428 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114690 | 11437 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114691 | 11328 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114692 | 11601 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114693 | 11429 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114694 | 11536 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114695 | 11460 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114696 | 11365 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114697 | 11485 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114698 | 11589 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114699 | 11401 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114700 | 11520 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114701 | 11691 | 62 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114702 | 11549 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114703 | 11431 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114704 | 11407 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114705 | 11458 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114706 | 11194 | 53 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114707 | 11540 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114708 | 11657 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114709 | 11640 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114710 | 11711 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114711 | 11823 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114712 | 11581 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114713 | 11506 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114714 | 11329 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114715 | 11631 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114716 | 11592 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114717 | 11890 | 51 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114718 | 11649 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114719 | 11547 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114720 | 11454 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114721 | 11612 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114722 | 11800 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114723 | 11532 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114724 | 11504 | 54 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114725 | 11348 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114726 | 11829 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114727 | 11691 | 49 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114728 | 11425 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114729 | 11613 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114730 | 11737 | 49 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114731 | 11653 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114732 | 11605 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114733 | 11565 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114734 | 11554 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114735 | 11639 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | D 114736 | 11701 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114737 | 11436 | 50 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114738 | 11367 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114739 | 11461 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114740 | 11365 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114741 | 11648 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114742 | 11493 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114743 | 11716 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114744 | 11673 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114745 | 11542 | 25 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114746 | 11397 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114747 | 11500 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114748 | 11313 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114749 | 11445 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114750 | 11443 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114751 | 10477 | 102 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114752 | 11329 | 23 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114753 | 11366 | 22 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114754 | 11680 | 26 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114755 | 11586 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114756 | 11412 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114757 | 11401 | 26 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114758 | 11362 | 24 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114759 | 11607 | 24 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114760 | 11549 | 25 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114761 | 11587 | 24 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114762 | 11363 | 26 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114763 | 11683 | 25 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114764 | 11591 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114765 | 11722 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114766 | 11465 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114767 | 11291 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114768 | 11742 | 25 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114769 | 11438 | 25 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114770 | 11053 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114771 | 11387 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114772 | 11351 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114773 | 11371 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114774 | 11239 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114775 | 11299 | 23 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114776 | 11410 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114777 | 11166 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114778 | 11784 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114779 | 11415 | 26 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114780 | 11272 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114781 | 11395 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114782 | 11576 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114783 | 11441 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114784 | 11498 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114785 | 11393 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114786 | 11286 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114787 | 11351 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114788 | 11640 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114789 | 11286 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114790 | 11295 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114791 | 11356 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114792 | 11202 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114793 | 11499 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114794 | 11204 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114795 | 11471 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114796 | 11237 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114797 | 11471 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114798 | 11324 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114799 | 11486 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114800 | 11373 | 24 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114801 | 11329 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114802 | 11289 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114803 | 11271 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114804 | 11496 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114805 | 11241 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114806 | 11520 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | D 114807 | 11281 | 28 | +