## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3760
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.05.2024 | OOD103 | M01 113017 | 11760 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113018 | 11151 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113019 | 11354 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113020 | 11163 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113021 | 11289 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113022 | 11445 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113023 | 11541 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113024 | 11212 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113025 | 11165 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113026 | 11270 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113027 | 11341 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113028 | 11108 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113029 | 11412 | 24 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113030 | 10940 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113031 | 11251 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113032 | 11290 | 22 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113033 | 11572 | 24 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113034 | 11101 | 22 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113035 | 11143 | 25 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113036 | 11447 | 24 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113037 | 11211 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113038 | 11276 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113039 | 11517 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113040 | 11272 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113041 | 11180 | 23 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113042 | 11190 | 24 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113043 | 11537 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113044 | 11302 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113045 | 11658 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113046 | 11255 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113047 | 11460 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113048 | 11074 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113049 | 11209 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113050 | 11463 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113051 | 11306 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113052 | 11228 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113053 | 10996 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113054 | 11115 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113055 | 11052 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113056 | 11303 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113057 | 11169 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113058 | 11583 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113059 | 11242 | 25 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113060 | 11323 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113061 | 11399 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113062 | 11211 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113063 | 11440 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113064 | 11281 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113065 | 11327 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113066 | 11386 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113067 | 11135 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113068 | 11443 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113069 | 11370 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113070 | 11279 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113071 | 11113 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113072 | 11230 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113073 | 11284 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113074 | 11054 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113075 | 11268 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113076 | 11126 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113077 | 11141 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113078 | 11133 | 53 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113079 | 11414 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113080 | 11904 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113081 | 11636 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113082 | 11392 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113083 | 11264 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113084 | 11417 | 25 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113085 | 11594 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113086 | 11016 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113087 | 11384 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113088 | 11736 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113089 | 11573 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113090 | 11675 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113091 | 11389 | 25 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113092 | 11550 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113093 | 11421 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113094 | 11418 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113095 | 11509 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113096 | 11512 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113097 | 11670 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113098 | 11376 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113099 | 11356 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113100 | 11205 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113101 | 11325 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113102 | 11639 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113103 | 11467 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113104 | 11371 | 51 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113105 | 11440 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113106 | 11271 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113107 | 11457 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113108 | 11444 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113109 | 11507 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113110 | 11374 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113111 | 11327 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113112 | 11632 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113113 | 11576 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113114 | 11578 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113115 | 11323 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103 | M01 113116 | 11355 | 39 | +