## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3739
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106430 | 7796 | 51 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106431 | 7957 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106432 | 7897 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106433 | 7731 | 22 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106434 | 7840 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106435 | 7845 | 54 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106436 | 7891 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106437 | 7887 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106438 | 7845 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106439 | 7862 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106440 | 7742 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106441 | 7740 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106442 | 7811 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106443 | 7849 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106444 | 7780 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106445 | 7807 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106446 | 7724 | 54 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106447 | 7834 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106448 | 7727 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106449 | 7908 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106450 | 7837 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106451 | 7646 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106452 | 7795 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106453 | 7771 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106454 | 7791 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106455 | 7926 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106456 | 7797 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106457 | 7733 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106458 | 7639 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106459 | 7713 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106460 | 7822 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106461 | 7932 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106462 | 7904 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106463 | 7910 | 25 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106464 | 7840 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106465 | 7691 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106466 | 7865 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106467 | 7838 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106468 | 7628 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106469 | 7897 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106470 | 7811 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106471 | 7825 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106472 | 7782 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106473 | 7684 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106474 | 7844 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106475 | 7706 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106476 | 7779 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106477 | 7641 | 26 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106478 | 7844 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106479 | 7715 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106480 | 7841 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106481 | 7618 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106482 | 7558 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106483 | 7895 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106484 | 7723 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106485 | 7842 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106486 | 7833 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106487 | 7821 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106488 | 7857 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106489 | 7884 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106490 | 7691 | 52 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106491 | 7788 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106492 | 7696 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106493 | 7678 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106494 | 7775 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106495 | 7751 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106496 | 7750 | 46 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106497 | 7732 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106498 | 7780 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106499 | 7700 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106500 | 7713 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106501 | 7788 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106502 | 7783 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106503 | 7743 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106504 | 7752 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106505 | 7674 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106506 | 7849 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106507 | 7836 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106508 | 7777 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106509 | 7806 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106510 | 7810 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106511 | 7885 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106512 | 7793 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106513 | 7854 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106514 | 7800 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106515 | 7733 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106516 | 7768 | 51 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106517 | 7892 | 67 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106518 | 7684 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106519 | 7831 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106520 | 7716 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106521 | 7825 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106522 | 7880 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106523 | 7694 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106524 | 8020 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106525 | 7884 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106526 | 7770 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106527 | 7868 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106528 | 7788 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106529 | 7888 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106530 | 7901 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106531 | 7752 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106532 | 7734 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106533 | 7896 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106534 | 7830 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106535 | 7792 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106536 | 7795 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106537 | 7707 | 39 | +