## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3739
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106358 | 7749 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106359 | 7578 | 51 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106360 | 7857 | 47 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106361 | 7903 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106362 | 7825 | 29 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106363 | 7693 | 49 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106364 | 7653 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106365 | 7660 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106366 | 7906 | 52 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106367 | 7918 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106368 | 7923 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106369 | 7762 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106370 | 7771 | 93 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106371 | 7863 | 45 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106372 | 7820 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106373 | 7948 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106374 | 7834 | 61 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106375 | 7800 | 51 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106376 | 7816 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106377 | 7833 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106378 | 7863 | 25 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106379 | 7901 | 44 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106380 | 7942 | 48 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106381 | 7777 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106382 | 7793 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106383 | 7749 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106384 | 7792 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106385 | 8031 | 53 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106386 | 7701 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106387 | 7711 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106388 | 7708 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106389 | 7742 | 40 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106390 | 7812 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106391 | 7761 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106392 | 7743 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106393 | 7692 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106394 | 7806 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106395 | 7788 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106396 | 7694 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106397 | 7578 | 43 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106398 | 7713 | 28 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106399 | 7754 | 27 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106400 | 7927 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106401 | 7919 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106402 | 7730 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106403 | 7760 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106404 | 7694 | 39 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106405 | 7813 | 50 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106406 | 7706 | 33 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106407 | 7688 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106408 | 7656 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106409 | 7763 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106410 | 7696 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106411 | 7674 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106412 | 7784 | 42 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106413 | 7970 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106414 | 7740 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106415 | 7642 | 31 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106416 | 7795 | 38 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106417 | 7679 | 32 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106418 | 7631 | 37 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106419 | 7582 | 30 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106420 | 7794 | 73 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106421 | 7787 | 35 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106422 | 7811 | 41 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106423 | 7847 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106424 | 7606 | 47 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106425 | 7738 | 34 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106426 | 7720 | 51 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106427 | 7706 | 36 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106428 | 7668 | 50 | +
21.05.2024 | OOD103-JFD | 106429 | 7782 | 41 | +