## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3583
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103741 | 11356 | -3 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103742 | 11112 | 4 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103743 | 11799 | 24 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103744 | 11696 | 18 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103745 | 11547 | 23 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103746 | 11721 | 18 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103747 | 11589 | 11 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103748 | 11649 | 0 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103749 | 11697 | 19 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103750 | 11518 | 15 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103751 | 11722 | 19 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103752 | 11449 | 12 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103753 | 11766 | 6 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103754 | 11377 | 13 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103755 | 11511 | 18 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103756 | 11566 | 15 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103757 | 11561 | 7 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103758 | 11556 | 6 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103759 | 11806 | 21 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103760 | 11382 | 13 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103761 | 11901 | 21 | +
22.05.2024 | OOD103-1 | NT 103762 | 11674 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103763 | 11528 | 59 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103764 | 11497 | 45 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103765 | 11766 | 20 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103766 | 11559 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103767 | 11489 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103768 | 11703 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103769 | 11565 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103770 | 11475 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103771 | 11635 | 29 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103772 | 11551 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103773 | 11655 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103774 | 11486 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103775 | 11509 | 47 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103776 | 11557 | 27 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103777 | 11484 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103778 | 11722 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103779 | 11684 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103-1 | NT 103780 | 11743 | 27 | +