## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3761
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.05.2024 | OOM102 | V 108391 | 12801 | 114 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108392 | 12962 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108393 | 13039 | 116 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108394 | 13051 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108395 | 13073 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108396 | 12899 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108397 | 12695 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108398 | 13008 | 116 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108399 | 12981 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108400 | 13011 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108401 | 13033 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108402 | 12867 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108403 | 12900 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108404 | 12836 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108405 | 12920 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108406 | 12828 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108407 | 13148 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108408 | 12849 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108409 | 12893 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108410 | 12979 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108411 | 12665 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108412 | 12698 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108413 | 12676 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108414 | 12794 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108415 | 13088 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108416 | 12875 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108417 | 12978 | 116 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108418 | 13065 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108419 | 12495 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108420 | 13026 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108421 | 12701 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108422 | 12953 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108423 | 13010 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108424 | 13044 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108425 | 12931 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108426 | 12946 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108427 | 12961 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108428 | 12928 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108429 | 12740 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108430 | 12900 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108431 | 12807 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108432 | 12865 | 116 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108433 | 12700 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108434 | 12795 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108435 | 12952 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108436 | 12839 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108437 | 13117 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108438 | 12725 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108439 | 12999 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108440 | 12914 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108441 | 12931 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108442 | 12831 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108443 | 12871 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108444 | 12939 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108445 | 12828 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108446 | 12765 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108447 | 12936 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108448 | 12667 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108449 | 12929 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108450 | 12555 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108451 | 12923 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108452 | 12857 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108453 | 13036 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108454 | 12883 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108455 | 13469 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108456 | 12613 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108457 | 12670 | 115 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108458 | 12703 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108459 | 12799 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108460 | 13113 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108461 | 12954 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108462 | 12878 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108463 | 12796 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108464 | 12900 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108465 | 12670 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108466 | 12782 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108467 | 12869 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108468 | 13096 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108469 | 12725 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108470 | 12830 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108471 | 12653 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108472 | 12706 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108473 | 12752 | 115 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108474 | 12843 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108475 | 12831 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108476 | 12967 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108477 | 12864 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108478 | 12950 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108479 | 13052 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108480 | 12904 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108481 | 12832 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108482 | 12741 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108483 | 12899 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108484 | 13023 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108485 | 13298 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108486 | 13097 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108487 | 13114 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108488 | 12827 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108489 | 13044 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108490 | 12939 | 116 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108491 | 12665 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108492 | 13263 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108493 | 13046 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108494 | 12756 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108495 | 12961 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108496 | 13273 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108497 | 12823 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108498 | 12905 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108499 | 12692 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108500 | 12937 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108501 | 12689 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108502 | 13080 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108503 | 12955 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108504 | 12848 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108505 | 12912 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108506 | 12771 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108507 | 12733 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108508 | 13193 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108509 | 12806 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108510 | 12803 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108511 | 12940 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108512 | 12850 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108513 | 12667 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108514 | 12682 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108515 | 12683 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108516 | 12996 | 116 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108517 | 12558 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108518 | 12967 | 115 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108519 | 12530 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108520 | 12971 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108521 | 12544 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108522 | 12880 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108523 | 12990 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108524 | 12779 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108525 | 12933 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108526 | 12676 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108527 | 12750 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108528 | 12896 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108529 | 12652 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108530 | 12758 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108531 | 12833 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108532 | 12828 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108533 | 12974 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108534 | 13135 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108535 | 12709 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108536 | 12883 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108537 | 12772 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108538 | 12861 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108539 | 12718 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108540 | 12834 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108541 | 12725 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108542 | 12583 | 116 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108543 | 12679 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108544 | 12816 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108545 | 13149 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108546 | 12958 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108547 | 12977 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108548 | 12816 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108549 | 12942 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108550 | 12801 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108551 | 12872 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108552 | 12677 | 114 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108553 | 12753 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108554 | 13189 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108555 | 13005 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108556 | 12731 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108557 | 12689 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108558 | 12698 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108559 | 12918 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108560 | 12823 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108561 | 12652 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108562 | 13026 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108563 | 12599 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108564 | 13260 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108565 | 12939 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108566 | 12879 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108567 | 12726 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108568 | 12766 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108569 | 12973 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108570 | 12833 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108571 | 12797 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108572 | 12890 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108573 | 12931 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108574 | 12925 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108575 | 12936 | 116 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108576 | 12551 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108577 | 13065 | 29 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108578 | 13021 | 39 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108579 | 12983 | 34 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108580 | 13021 | 49 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108581 | 13210 | 43 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108582 | 12693 | 74 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108583 | 12868 | 37 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108584 | 12733 | 33 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108585 | 12973 | 40 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108586 | 12566 | 35 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108587 | 12774 | 29 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108588 | 12765 | 40 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108589 | 12618 | 49 | +
27.05.2024 | OOM102 | V 108590 | 12367 | 36 | +