## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3598
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105529 | 11635 | 51 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105530 | 11552 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105531 | 11494 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105532 | 11437 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105533 | 11602 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105534 | 11510 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105535 | 11634 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105536 | 11633 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105537 | 11624 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105538 | 11566 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105539 | 11755 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105540 | 11653 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105541 | 11495 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105542 | 11598 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105543 | 11385 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105544 | 11367 | 28 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105545 | 11774 | 50 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105546 | 11711 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105547 | 11453 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105548 | 11801 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105549 | 11475 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105550 | 11539 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105551 | 11693 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105552 | 11607 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105553 | 11445 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105554 | 11507 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105555 | 11593 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105556 | 11474 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105557 | 11403 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105558 | 11573 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105559 | 11516 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105560 | 11482 | 49 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105561 | 11513 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105562 | 11686 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105563 | 11974 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105564 | 11603 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105565 | 11537 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105566 | 11748 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105567 | 11590 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105568 | 11612 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105569 | 11805 | 46 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105570 | 11958 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105571 | 11640 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105572 | 11437 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105573 | 11431 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105574 | 11453 | 50 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105575 | 11492 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105576 | 11571 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105577 | 11681 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105578 | 11784 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105579 | 11745 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105580 | 11506 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105581 | 11447 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105582 | 11810 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105583 | 11654 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105584 | 11806 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105585 | 11817 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105586 | 11415 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105587 | 11688 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105588 | 11388 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105589 | 11762 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105590 | 11685 | 59 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105591 | 12231 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105592 | 11633 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105593 | 11463 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105594 | 11546 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105595 | 11728 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105596 | 11867 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105597 | 11704 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105598 | 11893 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105599 | 11861 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105600 | 11461 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105601 | 11851 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | M3S 105602 | 11615 | 39 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105603 | 11782 | 43 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105604 | 11722 | 41 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105605 | 11946 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105606 | 11609 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105607 | 11637 | 44 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105608 | 11314 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105609 | 12000 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105610 | 11659 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105611 | 11785 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105612 | 11675 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105613 | 11830 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105614 | 11675 | 44 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105615 | 11538 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105616 | 11983 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105617 | 11707 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105618 | 11713 | 45 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105619 | 11703 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105620 | 11812 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105621 | 11567 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105622 | 11754 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105623 | 11629 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105624 | 11868 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105625 | 11949 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105626 | 11619 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105627 | 11890 | 45 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105628 | 11528 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105629 | 11745 | 44 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105630 | 11715 | 57 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105631 | 11826 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105632 | 11593 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105633 | 11603 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105634 | 11617 | 57 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105635 | 11935 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105636 | 11811 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105637 | 11707 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105638 | 11782 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105639 | 11600 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105640 | 11519 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105641 | 12031 | 38 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105642 | 11815 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105643 | 11520 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105644 | 11839 | 44 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105645 | 11783 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105646 | 11587 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105647 | 11814 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105648 | 11511 | 45 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105649 | 11810 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105650 | 11599 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105651 | 11838 | 44 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105652 | 11791 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105653 | 11711 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105654 | 11596 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105655 | 11828 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105656 | 11487 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105657 | 11546 | 57 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105658 | 11818 | 41 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105659 | 11597 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105660 | 11808 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105661 | 11492 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105662 | 11682 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105663 | 11972 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105664 | 11919 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105665 | 11584 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105666 | 11791 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105667 | 11875 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105668 | 11707 | 45 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105669 | 11478 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105670 | 11667 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105671 | 11680 | 57 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105672 | 11947 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105673 | 11910 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105674 | 11887 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105675 | 11707 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105676 | 11930 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105677 | 11672 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103 | M3S 105678 | 11447 | 42 | +