## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3742
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.05.2024 | OOA101-V | V 112351 | 11528 | 18 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112352 | 11786 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112353 | 11629 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112354 | 11551 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112355 | 11333 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112356 | 11790 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112357 | 11645 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112358 | 12234 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112359 | 11669 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112360 | 11653 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112361 | 11539 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112362 | 11788 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112363 | 11491 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112364 | 11602 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112365 | 11560 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112366 | 11541 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112367 | 11749 | 24 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112368 | 11725 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112369 | 11510 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112370 | 11560 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112371 | 11341 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112372 | 11354 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112373 | 11317 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112374 | 11398 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112375 | 11550 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112376 | 11371 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112377 | 11729 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112378 | 11474 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112379 | 11369 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112380 | 11456 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112381 | 11179 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112382 | 11245 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112383 | 11474 | 20 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112384 | 11565 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112385 | 11675 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112386 | 11648 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112387 | 11397 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112388 | 11578 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112389 | 11324 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112390 | 11359 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112391 | 11534 | 37 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112392 | 11563 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112393 | 11763 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112394 | 11503 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112395 | 11340 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112396 | 11307 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112397 | 11496 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112398 | 11368 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112399 | 11485 | 23 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112400 | 11406 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112401 | 11196 | 29 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112402 | 11416 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112403 | 11013 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112404 | 11312 | 37 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112405 | 11683 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112406 | 11457 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112407 | 11423 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112408 | 11350 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112409 | 11621 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112410 | 11343 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112411 | 11259 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112412 | 11327 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112413 | 11440 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112414 | 11258 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112415 | 11385 | 23 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112416 | 11440 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112417 | 11290 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112418 | 11456 | 37 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112419 | 11309 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112420 | 11577 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112421 | 11305 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112422 | 11393 | 30 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112423 | 12052 | 46 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112424 | 11607 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112425 | 11936 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112426 | 11424 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112427 | 11641 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112428 | 11556 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112429 | 11145 | 37 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112430 | 11573 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112431 | 11910 | 28 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112432 | 11760 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112433 | 11868 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112434 | 11452 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112435 | 11606 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112436 | 11689 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112437 | 11491 | 37 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112438 | 11503 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112439 | 11685 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112440 | 11810 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112441 | 11640 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112442 | 11662 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112443 | 11707 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112444 | 11599 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112445 | 11478 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112446 | 11582 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112447 | 11490 | 29 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112448 | 11596 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112449 | 11574 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112450 | 11913 | 48 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112451 | 11539 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112452 | 11853 | 47 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112453 | 11672 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112454 | 11589 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112455 | 11927 | 46 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112456 | 11811 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112457 | 11598 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112458 | 11506 | 46 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112459 | 11724 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112460 | 11771 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112461 | 11532 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112462 | 11576 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112463 | 11492 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112464 | 11862 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112465 | 11926 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112466 | 11732 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112467 | 11404 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112468 | 11878 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112469 | 11664 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112470 | 12245 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112471 | 11788 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112472 | 11699 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112473 | 11891 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112474 | 11484 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112475 | 11582 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112476 | 11414 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112477 | 11437 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112478 | 11795 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112479 | 11635 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112480 | 12107 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112481 | 11711 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112482 | 11605 | 48 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112483 | 11647 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112484 | 11549 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112485 | 11661 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112486 | 11689 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112487 | 11674 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112488 | 11733 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112489 | 11761 | 49 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112490 | 11630 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112491 | 11840 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112492 | 11691 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112493 | 11566 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112494 | 11863 | 29 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112495 | 11876 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112496 | 11788 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112497 | 11659 | 46 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112498 | 11687 | 46 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112499 | 11800 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112500 | 11582 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112501 | 11775 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112502 | 11633 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112503 | 11539 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112504 | 11526 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112505 | 11719 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112506 | 11675 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112507 | 11489 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112508 | 11431 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112509 | 11633 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112510 | 11836 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112511 | 11594 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112512 | 11775 | 46 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112513 | 11870 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112514 | 11720 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112515 | 11786 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112516 | 11549 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112517 | 11775 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112518 | 11738 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112519 | 11616 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112520 | 11533 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112521 | 11451 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112522 | 11756 | 45 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112523 | 11590 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112524 | 11512 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112525 | 11807 | 30 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112526 | 11645 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112527 | 11674 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112528 | 11649 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112529 | 11554 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112530 | 11588 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112531 | 11565 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112532 | 11598 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112533 | 11782 | 46 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112534 | 12102 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112535 | 11737 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112536 | 11805 | 48 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112537 | 11605 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112538 | 11793 | 46 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112539 | 11856 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112540 | 11654 | 41 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112541 | 11961 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112542 | 11665 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112543 | 11750 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112544 | 11743 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112545 | 11737 | 47 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112546 | 11874 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112547 | 11500 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112548 | 11674 | 42 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112549 | 11988 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112550 | 11641 | 47 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112551 | 11518 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112552 | 11530 | 47 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112553 | 11613 | 44 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112554 | 11635 | 43 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112555 | 11506 | 39 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112556 | 11643 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112557 | 11725 | 14 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112558 | 11608 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112559 | 11913 | 25 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112560 | 11859 | 28 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112561 | 11761 | 25 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112562 | 11991 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112563 | 12011 | 21 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112564 | 11518 | 21 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112565 | 12130 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112566 | 11795 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112567 | 11954 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112568 | 11695 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112569 | 11415 | 28 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112570 | 11708 | 22 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112571 | 11442 | 25 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112572 | 11524 | 21 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112573 | 11750 | 14 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112574 | 11960 | 29 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112575 | 11669 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112576 | 11842 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112577 | 11974 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112578 | 11628 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112579 | 11572 | 19 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112580 | 11903 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112581 | 12148 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112582 | 11539 | 25 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112583 | 11729 | 21 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112584 | 11740 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112585 | 11378 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112586 | 11482 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112587 | 11895 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112588 | 12005 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112589 | 11701 | 12 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112590 | 11568 | 29 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112591 | 12028 | 25 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112592 | 11708 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112593 | 11908 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112594 | 11570 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112595 | 11565 | 23 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112596 | 11530 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112597 | 11846 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112598 | 11927 | 23 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112599 | 11911 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112600 | 12033 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112601 | 11536 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112602 | 11797 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112603 | 11444 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112604 | 11452 | 23 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112605 | 11937 | 14 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112606 | 11831 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112607 | 11963 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112608 | 11926 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112609 | 11911 | 25 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112610 | 11670 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112611 | 11688 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112612 | 11832 | 25 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112613 | 11756 | 28 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112614 | 11831 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112615 | 11792 | 23 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112616 | 11879 | 32 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112617 | 11692 | 28 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112618 | 11722 | 25 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112619 | 11555 | 23 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112620 | 11760 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112621 | 11991 | 14 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112622 | 11649 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112623 | 11890 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112624 | 11795 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112625 | 11863 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112626 | 11613 | 28 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112627 | 11654 | 22 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112628 | 11860 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112629 | 11948 | 29 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112630 | 11906 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112631 | 11766 | 28 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112632 | 11704 | 29 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112633 | 11660 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112634 | 11857 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112635 | 11675 | 28 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112636 | 11693 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112637 | 12056 | 15 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112638 | 11824 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112639 | 11598 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112640 | 11672 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112641 | 11870 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112642 | 11444 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112643 | 11630 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112644 | 11390 | 28 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112645 | 11671 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112646 | 11849 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112647 | 11662 | 29 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112648 | 11490 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112649 | 11474 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112650 | 11691 | 32 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112651 | 11423 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112652 | 11373 | 29 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112653 | 11755 | 18 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112654 | 11791 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112655 | 11741 | 32 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112656 | 11658 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112657 | 11463 | 32 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112658 | 11722 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112659 | 11879 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112660 | 11967 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112661 | 12078 | 28 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112662 | 12001 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112663 | 11804 | 29 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112664 | 11592 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112665 | 11774 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112666 | 11493 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112667 | 11523 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112668 | 11745 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112669 | 12064 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112670 | 11773 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112671 | 11959 | 32 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112672 | 11761 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112673 | 11633 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112674 | 11949 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112675 | 11565 | 32 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112676 | 12027 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112677 | 11777 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112678 | 11786 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112679 | 11773 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112680 | 11948 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112681 | 11876 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112682 | 11635 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112683 | 11987 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112684 | 11962 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112685 | 11877 | 19 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112686 | 11702 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112687 | 11813 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112688 | 12016 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112689 | 11691 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112690 | 11753 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112691 | 11579 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112692 | 11972 | 29 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112693 | 12128 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112694 | 11758 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112695 | 11897 | 31 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112696 | 11645 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112697 | 12035 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112698 | 12138 | 32 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112699 | 11639 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112700 | 11733 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112701 | 12182 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112702 | 11838 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112703 | 11800 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112704 | 11858 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112705 | 11716 | 30 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112706 | 11745 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112707 | 11834 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112708 | 11867 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112709 | 11717 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112710 | 11882 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112711 | 11846 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112712 | 11749 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112713 | 11464 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112714 | 11924 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112715 | 11841 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112716 | 12007 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112717 | 12178 | 22 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112718 | 11904 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112719 | 11762 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112720 | 12062 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112721 | 11768 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112722 | 11779 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112723 | 11995 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112724 | 11755 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112725 | 11736 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112726 | 11923 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112727 | 11573 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112728 | 11822 | 40 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112729 | 11703 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112730 | 11772 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112731 | 11826 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112732 | 11633 | 33 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112733 | 11796 | 27 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112734 | 12012 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112735 | 12099 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112736 | 12071 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112737 | 11582 | 41 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112738 | 11857 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112739 | 11650 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112740 | 11574 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112741 | 11747 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112742 | 11819 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112743 | 11620 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112744 | 12045 | 40 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112745 | 11704 | 41 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112746 | 11780 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112747 | 11815 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112748 | 11938 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112749 | 12024 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112750 | 11766 | 40 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112751 | 11849 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112752 | 11842 | 41 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112753 | 12052 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112754 | 12078 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112755 | 11814 | 32 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112756 | 11641 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112757 | 11659 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112758 | 11779 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112759 | 11838 | 34 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112760 | 11737 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112761 | 12088 | 40 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112762 | 11531 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112763 | 11692 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112764 | 11583 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112765 | 11863 | 29 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112766 | 12005 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112767 | 11848 | 43 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112768 | 11654 | 44 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112769 | 11845 | 41 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112770 | 11866 | 41 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112771 | 11294 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112772 | 11764 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112773 | 11778 | 44 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112774 | 11896 | 41 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112775 | 11663 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112776 | 11865 | 44 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112777 | 11394 | 43 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112778 | 11419 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112779 | 11401 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112780 | 11347 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112781 | 11758 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112782 | 11608 | 44 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112783 | 11866 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112784 | 11727 | 47 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112785 | 11383 | 40 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112786 | 11921 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112787 | 11536 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112788 | 11733 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112789 | 11935 | 44 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112790 | 11674 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112791 | 11404 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112792 | 11880 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112793 | 11555 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112794 | 12122 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112795 | 11559 | 40 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112796 | 11581 | 42 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112797 | 11456 | 24 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112798 | 11733 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112799 | 11909 | 37 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112800 | 11899 | 41 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112801 | 11706 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112802 | 11625 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112803 | 11525 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112804 | 11664 | 38 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112805 | 11989 | 41 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112806 | 11598 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112807 | 11438 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112808 | 11775 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112809 | 11817 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112810 | 11773 | 39 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112811 | 11628 | 35 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112812 | 11812 | 36 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112813 | 11889 | 26 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112814 | 11645 | 41 | +
23.05.2024 | OOA101-V | V 112815 | 11425 | 37 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112816 | 11758 | 23 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112817 | 11825 | 38 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112818 | 12034 | 45 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112819 | 11976 | 39 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112820 | 11584 | 37 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112821 | 11713 | 39 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112822 | 11730 | 35 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112823 | 11646 | 34 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112824 | 11597 | 39 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112825 | 11844 | 38 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112826 | 11640 | 32 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112827 | 11717 | 38 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112828 | 12060 | 41 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112829 | 11993 | 33 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112830 | 11764 | 38 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112831 | 11638 | 46 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112832 | 11852 | 23 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112833 | 11821 | 40 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112834 | 12005 | 41 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112835 | 11687 | 36 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112836 | 11840 | 40 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112837 | 11964 | 38 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112838 | 11592 | 37 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112839 | 11610 | 38 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112840 | 11829 | 39 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112841 | 11780 | 36 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112842 | 11970 | 40 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112843 | 11921 | 42 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112844 | 11776 | 42 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112845 | 11605 | 34 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112846 | 11607 | 44 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112847 | 11779 | 44 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112848 | 12023 | 26 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112849 | 11750 | 36 | +
27.05.2024 | OOA101-V | V 112850 | 11797 | 34 | +