## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3669
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153599 | 12029 | 39 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153600 | 11916 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153601 | 11753 | 49 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153602 | 11874 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153603 | 11850 | 58 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153604 | 11886 | 59 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153605 | 11795 | 54 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153606 | 11698 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153607 | 11842 | 49 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153608 | 11715 | 52 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153609 | 12018 | 39 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153610 | 11934 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153611 | 11731 | 48 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153612 | 11838 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153613 | 11742 | 52 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153614 | 11698 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153615 | 11903 | 58 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153616 | 11748 | 52 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153617 | 11837 | 52 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153618 | 11925 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153619 | 11666 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153620 | 11711 | 58 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153621 | 11902 | 58 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153622 | 11878 | 40 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153623 | 11784 | 51 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153624 | 11714 | 52 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153625 | 11631 | 54 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153626 | 11845 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153627 | 11877 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153628 | 11776 | 51 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153629 | 11666 | 57 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153630 | 11940 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153631 | 11781 | 52 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153632 | 11658 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153633 | 11775 | 40 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153634 | 11917 | 54 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153635 | 11728 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153636 | 11819 | 54 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153637 | 11653 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153638 | 11761 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153639 | 11808 | 50 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153640 | 11803 | 54 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153641 | 11961 | 52 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153642 | 11826 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153643 | 11689 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153644 | 11986 | 57 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153645 | 11983 | 39 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153646 | 11812 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153647 | 11706 | 50 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153648 | 11725 | 52 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153649 | 11821 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153650 | 11657 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153651 | 11784 | 50 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153652 | 11953 | 55 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153653 | 11796 | 52 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153654 | 11559 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153655 | 11274 | 48 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153656 | 11463 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153657 | 11425 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153658 | 12015 | 39 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153659 | 11650 | 51 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153660 | 11361 | 43 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153661 | 11540 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153662 | 11527 | 50 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153663 | 11421 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153664 | 11568 | 49 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153665 | 11352 | 42 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153666 | 11320 | 43 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153667 | 11363 | 36 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153668 | 11555 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153669 | 11486 | 50 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153670 | 11420 | 48 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153671 | 11259 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153672 | 11249 | 49 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153673 | 11352 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153674 | 11590 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153675 | 11336 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153676 | 11625 | 48 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153677 | 11292 | 49 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153678 | 11261 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153679 | 11487 | 49 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153680 | 11580 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153681 | 11411 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153682 | 11541 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153683 | 11567 | 48 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153684 | 11507 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153685 | 11392 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153686 | 11559 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153687 | 11559 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153688 | 11371 | 44 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153689 | 11508 | 44 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153690 | 11398 | 50 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153691 | 11699 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153692 | 11367 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153693 | 11353 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153694 | 11718 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153695 | 11332 | 44 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153696 | 11439 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153697 | 11423 | 48 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153698 | 11509 | 35 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153699 | 11700 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153700 | 11103 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153701 | 11422 | 49 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153702 | 11643 | 50 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153703 | 11549 | 44 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153704 | 11218 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153705 | 11303 | 33 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153706 | 11515 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153707 | 11672 | 49 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153708 | 11579 | 50 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153709 | 11419 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153710 | 10930 | 53 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153711 | 11416 | 46 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153712 | 11781 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153713 | 11602 | 44 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153714 | 11435 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153715 | 11494 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153716 | 11714 | 45 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153717 | 11442 | 47 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153718 | 11488 | 49 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153719 | 11626 | 36 | +
23.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153720 | 11299 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153721 | 11471 | 26 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153722 | 11753 | 30 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153723 | 11621 | 30 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153724 | 11401 | 25 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153725 | 11245 | 25 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153726 | 11418 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153727 | 11430 | 14 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153728 | 11560 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153729 | 11424 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153730 | 11134 | 28 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153731 | 11558 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153732 | 11236 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153733 | 11580 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153734 | 11456 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153735 | 11463 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153736 | 11452 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153737 | 11559 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153738 | 11727 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153739 | 11520 | 29 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153740 | 11566 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153741 | 11783 | 24 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153742 | 11546 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153743 | 11626 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153744 | 11550 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153745 | 11023 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153746 | 11829 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153747 | 11535 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153748 | 11659 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153749 | 11031 | 20 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153750 | 11461 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153751 | 11442 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153752 | 11582 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153753 | 11378 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153754 | 11699 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153755 | 11584 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153756 | 11458 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153757 | 11481 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153758 | 11564 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153759 | 11588 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153760 | 11470 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153761 | 11715 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153762 | 11647 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153763 | 11466 | 27 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153764 | 11434 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153765 | 11452 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153766 | 11446 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153767 | 11295 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153768 | 11481 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153769 | 11565 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153770 | 11953 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153771 | 11365 | 29 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153772 | 11590 | 48 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153773 | 11776 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153774 | 11685 | 47 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153775 | 11799 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153776 | 11792 | 49 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153777 | 11524 | 46 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153778 | 11669 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153779 | 11647 | 47 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153780 | 11712 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153781 | 11775 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153782 | 11545 | 49 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153783 | 11565 | 45 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153784 | 11526 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153785 | 11443 | 47 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153786 | 11721 | 45 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153787 | 11528 | 50 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153788 | 11529 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153789 | 11626 | 45 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153790 | 11686 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153791 | 11472 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153792 | 11146 | 48 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153793 | 11384 | 47 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153794 | 11761 | 49 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153795 | 11339 | 30 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153796 | 11524 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153797 | 11689 | 47 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153798 | 11411 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153799 | 11599 | 45 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153800 | 11764 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153801 | 11582 | 47 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153802 | 11719 | 49 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153803 | 11384 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153804 | 11643 | 45 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153805 | 11570 | 48 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153806 | 11306 | 50 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153807 | 11520 | 46 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153808 | 11449 | 51 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153809 | 11556 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153810 | 11532 | 45 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153811 | 11717 | 48 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153812 | 11505 | 45 | +
24.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153813 | 11637 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153814 | 11735 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153815 | 11715 | 45 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153816 | 11697 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153817 | 11670 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153818 | 11577 | 61 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153819 | 11280 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153820 | 11475 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153821 | 11444 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153822 | 11562 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153823 | 11560 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153824 | 11424 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153825 | 11604 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153826 | 11565 | 70 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153827 | 11651 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153828 | 11394 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153829 | 11473 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153830 | 11771 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153831 | 11357 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153832 | 11564 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153833 | 11614 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153834 | 11698 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153835 | 11415 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153836 | 11551 | 67 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153837 | 11359 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153838 | 11402 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153839 | 11376 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153840 | 11325 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153841 | 11422 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153842 | 11196 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153843 | 11351 | 42 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153844 | 11467 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153845 | 11658 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153846 | 11553 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153847 | 11524 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153848 | 11782 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153849 | 11525 | 44 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153850 | 11554 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153851 | 11512 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153852 | 11452 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153853 | 11494 | 43 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153854 | 11405 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153855 | 11334 | 66 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153856 | 11549 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153857 | 11601 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153858 | 11616 | 45 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153859 | 11224 | 43 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153860 | 11437 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153861 | 11386 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153862 | 11450 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153863 | 11541 | 60 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153864 | 11587 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153865 | 11413 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153866 | 11679 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153867 | 11479 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153868 | 11412 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153869 | 11099 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153870 | 11574 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153871 | 11560 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153872 | 11594 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153873 | 11208 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153874 | 11594 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153875 | 11150 | 70 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153876 | 11518 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153877 | 11537 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153878 | 11445 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153879 | 11319 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153880 | 11690 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153881 | 11417 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153882 | 11189 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153883 | 11424 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153884 | 11403 | 60 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153885 | 11259 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153886 | 11377 | 59 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153887 | 11356 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153888 | 11555 | 59 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153889 | 11467 | 64 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153890 | 11509 | 45 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153891 | 11746 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153892 | 11576 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153893 | 11273 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153894 | 11668 | 58 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153895 | 11697 | 57 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153896 | 11661 | 66 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153897 | 11557 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153898 | 11728 | 45 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153899 | 11865 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153900 | 11814 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153901 | 11813 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153902 | 11441 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153903 | 11306 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153904 | 11770 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153905 | 11744 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153906 | 11442 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153907 | 11251 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153908 | 11320 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153909 | 11501 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153910 | 11928 | 68 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153911 | 11622 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153912 | 11869 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153913 | 11410 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153914 | 11467 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153915 | 11640 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153916 | 11579 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153917 | 11717 | 58 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153918 | 11564 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153919 | 11553 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153920 | 11928 | 65 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153921 | 11618 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153922 | 11381 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153923 | 11814 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153924 | 11704 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153925 | 11845 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153926 | 11672 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153927 | 11667 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153928 | 11802 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153929 | 11471 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153930 | 11772 | 69 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153931 | 11675 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153932 | 11653 | 57 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153933 | 11981 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153934 | 11651 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153935 | 11685 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153936 | 11624 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153937 | 11802 | 68 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153938 | 11625 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153939 | 11683 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153940 | 11551 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153941 | 11686 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153942 | 11793 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153943 | 11702 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153944 | 11698 | 66 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153945 | 11653 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153946 | 11621 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153947 | 11604 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153948 | 11694 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153949 | 11819 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153950 | 11743 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153951 | 11776 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153952 | 11646 | 45 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153953 | 11628 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153954 | 11591 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153955 | 11683 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153956 | 11811 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153957 | 11735 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153958 | 11779 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153959 | 11915 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153960 | 11644 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153961 | 11629 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153962 | 11784 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153963 | 11767 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153964 | 11779 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153965 | 11747 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153966 | 11793 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153967 | 11908 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153968 | 11637 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153969 | 11573 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153970 | 11783 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153971 | 11718 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153972 | 11846 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153973 | 11846 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153974 | 11816 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153975 | 11632 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153976 | 11774 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153977 | 11844 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153978 | 11451 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153979 | 11524 | 48 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153980 | 11633 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153981 | 11791 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153982 | 11894 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153983 | 11871 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153984 | 11781 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153985 | 11544 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153986 | 11672 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153987 | 11787 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153988 | 11689 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153989 | 11614 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153990 | 11504 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153991 | 11650 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153992 | 11599 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153993 | 11688 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153994 | 11628 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153995 | 11703 | 47 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153996 | 11482 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153997 | 11662 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153998 | 11520 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 153999 | 10638 | 46 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154000 | 11535 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154001 | 11823 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154002 | 11733 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154003 | 11777 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154004 | 11500 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154005 | 11732 | 63 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154006 | 11565 | 57 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154007 | 11768 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154008 | 11791 | 71 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154009 | 11686 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154010 | 11874 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154011 | 11742 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154012 | 11843 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154013 | 11754 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154014 | 11757 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154015 | 11818 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154016 | 11513 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154017 | 11803 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154018 | 11828 | 67 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154019 | 11684 | 69 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154020 | 11639 | 69 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154021 | 11773 | 70 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154022 | 11676 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154023 | 11830 | 66 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154024 | 11678 | 69 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154025 | 11600 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154026 | 11717 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154027 | 11713 | 65 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154028 | 11826 | 62 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154029 | 11732 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154030 | 11613 | 87 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154031 | 11652 | 83 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154032 | 11806 | 71 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154033 | 11741 | 62 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154034 | 11712 | 58 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154035 | 11771 | 79 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154036 | 11754 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154037 | 11640 | 65 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154038 | 11631 | 61 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154039 | 11784 | 69 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154040 | 11800 | 60 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154041 | 11730 | 103 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154042 | 11706 | 64 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154043 | 11769 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154044 | 11696 | 60 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154045 | 11731 | 63 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154046 | 11773 | 64 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154047 | 11601 | 81 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154048 | 11742 | 77 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154049 | 11715 | 66 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154050 | 11757 | 64 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154051 | 11873 | 64 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154052 | 11926 | 63 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154053 | 11839 | 62 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154054 | 11790 | 70 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154055 | 11828 | 59 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154056 | 11635 | 60 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154057 | 11733 | 59 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154058 | 11788 | 65 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154059 | 11899 | 79 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154060 | 11722 | 79 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154061 | 11774 | 67 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154062 | 11600 | 58 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154063 | 11632 | 69 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154064 | 11827 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154065 | 11871 | 55 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154066 | 11400 | 63 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154067 | 11602 | 65 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154068 | 11813 | 61 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154069 | 11703 | 59 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154070 | 11482 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154071 | 11797 | 67 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154072 | 11777 | 68 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154073 | 11678 | 81 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154074 | 11793 | 93 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154075 | 11655 | 61 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154076 | 11712 | 70 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154077 | 11559 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154078 | 11651 | 73 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154079 | 11541 | 77 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154080 | 11775 | 83 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154081 | 11530 | 74 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154082 | 11762 | 57 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154083 | 11614 | 67 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154084 | 11586 | 50 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154085 | 11533 | 69 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154086 | 11808 | 93 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154087 | 11731 | 65 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154088 | 11924 | 89 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154089 | 11822 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154090 | 11846 | 61 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154091 | 11800 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154092 | 11563 | 65 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154093 | 11786 | 58 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154094 | 11634 | 68 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154095 | 11872 | 99 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154096 | 11669 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154097 | 11646 | 51 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154098 | 11679 | 56 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154099 | 11830 | 52 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154100 | 11634 | 73 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154101 | 11724 | 66 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154102 | 11693 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154103 | 11663 | 49 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154104 | 11839 | 54 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154105 | 11693 | 53 | +
27.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154106 | 11860 | 53 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154107 | 11756 | 55 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154108 | 11619 | 36 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154109 | 11705 | 37 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154110 | 11663 | 41 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154111 | 11844 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154112 | 11729 | 39 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154113 | 11813 | 40 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154114 | 11728 | 41 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154115 | 11630 | 66 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154116 | 11515 | 40 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154117 | 11798 | 42 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154118 | 11589 | 41 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154119 | 11632 | 47 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154120 | 11656 | 59 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154121 | 11529 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154122 | 11604 | 43 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154123 | 11762 | 42 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154124 | 11881 | 48 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154125 | 11661 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154126 | 11310 | 46 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154127 | 11667 | 58 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154128 | 11728 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154129 | 11822 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154130 | 11538 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154131 | 11724 | 39 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154132 | 11746 | 41 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154133 | 12022 | 42 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154134 | 11890 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154135 | 11527 | 46 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154136 | 11797 | 38 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154137 | 11829 | 40 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154138 | 11814 | 43 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154139 | 11721 | 43 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154140 | 11790 | 61 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154141 | 11668 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154142 | 11312 | 36 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154143 | 11585 | 40 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154144 | 11831 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154145 | 11764 | 42 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154146 | 11450 | 43 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154147 | 11541 | 41 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154148 | 11773 | 38 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154149 | 11668 | 43 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154150 | 11740 | 47 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154151 | 11734 | 46 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154152 | 11851 | 46 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154153 | 11745 | 42 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154154 | 11557 | 46 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154155 | 11746 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154156 | 11676 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154157 | 11629 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154158 | 11826 | 47 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154159 | 11419 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154160 | 11568 | 42 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154161 | 11926 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154162 | 11726 | 43 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154163 | 11678 | 42 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154164 | 11888 | 43 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154165 | 11924 | 42 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154166 | 11846 | 53 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154167 | 11791 | 48 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154168 | 11890 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154169 | 11761 | 46 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154170 | 11718 | 51 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154171 | 11734 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154172 | 11675 | 49 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154173 | 11764 | 46 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154174 | 11758 | 51 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154175 | 11217 | 43 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154176 | 11674 | 49 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154177 | 11879 | 40 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154178 | 11734 | 41 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154179 | 11537 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154180 | 11584 | 48 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154181 | 11599 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154182 | 11626 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154183 | 11739 | 43 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154184 | 11796 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154185 | 11739 | 48 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154186 | 11219 | 41 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154187 | 11659 | 41 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154188 | 11085 | 48 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154189 | 11622 | 49 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154190 | 11916 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154191 | 11759 | 47 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154192 | 11693 | 40 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154193 | 11463 | 39 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154194 | 11411 | 45 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154195 | 11762 | 59 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154196 | 11461 | 44 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154197 | 11742 | 61 | +
28.05.2024 | OOD103-2V | JJ 154198 | 11476 | 45 | +