## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3561
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
28.05.2024 | OOM201 | V 124651 | 16630 | 292 | 73135 | 7590 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124652 | 16445 | 196 | 75327 | 7160 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124653 | 17206 | 199 | 75607 | 7660 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124654 | 17607 | 212 | 81811 | 6550 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124655 | 16881 | 121 | 77779 | 6680 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124656 | 17371 | 249 | 81699 | 7560 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124657 | 16991 | 350 | 17350 | 347 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124658 | 17234 | 346 | 17573 | 347 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124659 | 17431 | 349 | 17512 | 345 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124660 | 17050 | 350 | 16945 | 347 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124661 | 17240 | 349 | 16564 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124662 | 16409 | 348 | 16773 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124663 | 17822 | 348 | 17028 | 348 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124664 | 18251 | 348 | 16724 | 350 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124665 | 17199 | 150 | 77194 | 6800 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124666 | 16035 | 136 | 81183 | 6510 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124667 | 17068 | 157 | 79652 | 6780 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124668 | 16535 | 135 | 80165 | 6990 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124669 | 17649 | 160 | 75779 | 7110 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124670 | 17500 | 166 | 76089 | 7650 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124671 | 17985 | 232 | 77810 | 7000 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124672 | 17306 | 130 | 79529 | 6450 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124673 | 17475 | 139 | 77492 | 7100 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124674 | 17155 | 302 | 78033 | 7550 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124675 | 17117 | 129 | 83389 | 6400 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124676 | 16070 | 295 | 73725 | 8100 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124677 | 17104 | 346 | 16891 | 344 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124678 | 16273 | 349 | 16609 | 348 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124679 | 15552 | 349 | 15861 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124680 | 16975 | 350 | 17986 | 348 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124681 | 16904 | 348 | 17453 | 345 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124682 | 17649 | 347 | 16534 | 350 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124683 | 17267 | 346 | 16554 | 347 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124684 | 17551 | 108 | 76212 | 6730 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124685 | 17687 | 126 | 77531 | 6420 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124686 | 17403 | 142 | 79212 | 6200 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124687 | 17585 | 138 | 82815 | 6640 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124688 | 16933 | 130 | 86559 | 5690 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124689 | 17980 | 232 | 76922 | 7150 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124690 | 16931 | 350 | 17219 | 347 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124691 | 17834 | 348 | 16885 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124692 | 17650 | 348 | 16635 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124693 | 18121 | 345 | 16219 | 350 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124694 | 17596 | 347 | 16444 | 348 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124695 | 16637 | 350 | 17658 | 345 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124696 | 17338 | 346 | 16445 | 350 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124697 | 16556 | 350 | 14965 | 348 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124698 | 17581 | 348 | 16738 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124699 | 17261 | 349 | 15858 | 350 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124700 | 16772 | 348 | 17262 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124701 | 17580 | 347 | 17107 | 347 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124702 | 17903 | 345 | 17506 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124703 | 16874 | 347 | 16926 | 348 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124704 | 18258 | 350 | 17115 | 347 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124705 | 17221 | 142 | 74169 | 7390 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124706 | 16493 | 123 | 74557 | 6980 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124707 | 16220 | 252 | 79704 | 6630 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124708 | 16654 | 228 | 77257 | 7180 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124709 | 16750 | 114 | 77200 | 6620 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124710 | 16597 | 132 | 74667 | 7070 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124711 | 16912 | 134 | 77667 | 7210 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124712 | 17181 | 131 | 81291 | 6050 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124713 | 16923 | 160 | 84009 | 6030 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124714 | 17091 | 301 | 81032 | 6370 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124715 | 18297 | 154 | 79707 | 11240 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124716 | 16444 | 234 | 74581 | 7250 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124717 | 17829 | 160 | 79162 | 6960 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124718 | 17995 | 347 | 17355 | 348 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124719 | 17246 | 349 | 17200 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124720 | 17262 | 350 | 17977 | 346 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124721 | 16609 | 343 | 16597 | 350 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124722 | 17606 | 349 | 17586 | 348 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124723 | 15522 | 347 | 15841 | 345 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124724 | 17608 | 350 | 17631 | 349 | +
28.05.2024 | OOM201 | V 124725 | 17954 | 350 | 16893 | 350 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124726 | 18068 | 350 | 18153 | 349 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124727 | 16422 | 346 | 16490 | 343 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124728 | 16721 | 348 | 16630 | 346 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124729 | 17547 | 349 | 16484 | 346 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124730 | 16901 | 348 | 16432 | 349 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124731 | 16249 | 350 | 17358 | 346 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124732 | 16778 | 350 | 16685 | 349 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124733 | 16600 | 347 | 17124 | 350 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124734 | 16791 | 349 | 17051 | 349 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124735 | 16256 | 346 | 16928 | 342 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124736 | 15784 | 345 | 16502 | 345 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124737 | 18070 | 347 | 17847 | 347 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124738 | 17172 | 348 | 16798 | 350 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124739 | 17505 | 350 | 16854 | 350 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124740 | 16596 | 348 | 16901 | 347 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124741 | 14951 | 343 | 15457 | 346 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124742 | 16851 | 345 | 16258 | 346 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124743 | 16478 | 350 | 15710 | 348 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124744 | 16845 | 349 | 15951 | 350 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124745 | 18015 | 347 | 17290 | 350 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124746 | 17518 | 349 | 16948 | 347 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124747 | 17081 | 346 | 17206 | 349 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124748 | 16748 | 350 | 17009 | 346 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124749 | 15489 | 346 | 15323 | 347 | +
29.05.2024 | OOM201 | V 124750 | 16932 | 350 | 17171 | 346 | +