## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3760
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119602 | 11393 | 22 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119603 | 11563 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119604 | 11633 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119605 | 11630 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119606 | 11112 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119607 | 11589 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119608 | 11289 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119609 | 11011 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119610 | 11486 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119611 | 10978 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119612 | 11390 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119613 | 11369 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119614 | 11241 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119615 | 11217 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119616 | 11343 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119617 | 11322 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119618 | 11293 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119619 | 11165 | 23 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119620 | 11314 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119621 | 11077 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119622 | 11138 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119623 | 11302 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119624 | 11104 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119625 | 11489 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119626 | 11379 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119627 | 11429 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119628 | 11336 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119629 | 11510 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119630 | 11588 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119631 | 11480 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119632 | 11627 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119633 | 11572 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119634 | 11432 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119635 | 11298 | 46 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119636 | 11423 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119637 | 11464 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119638 | 11420 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119639 | 11247 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119640 | 11543 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119641 | 11330 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119642 | 11355 | 46 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119643 | 11411 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119644 | 11530 | 26 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119645 | 11683 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119646 | 11464 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119647 | 11457 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119648 | 11304 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119649 | 11514 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119650 | 11443 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119651 | 11533 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119652 | 11473 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119653 | 11393 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119654 | 11443 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119655 | 11155 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119656 | 11434 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119657 | 11274 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119658 | 11086 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119659 | 11421 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119660 | 11264 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119661 | 11244 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119662 | 11391 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119663 | 11659 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119664 | 11548 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119665 | 11496 | 51 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119666 | 11227 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119667 | 11431 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119668 | 11707 | 47 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119669 | 11406 | 46 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119670 | 11241 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119671 | 11558 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119672 | 11396 | 46 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119673 | 11682 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119674 | 11469 | 49 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119675 | 11539 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119676 | 11578 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119677 | 11769 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119678 | 11385 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119679 | 11470 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119680 | 11496 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119681 | 11469 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119682 | 11640 | 46 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119683 | 11254 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119684 | 11396 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119685 | 11427 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119686 | 11362 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119687 | 11654 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119688 | 11310 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119689 | 11360 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119690 | 11375 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119691 | 11607 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119692 | 11653 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119693 | 11331 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119694 | 11608 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119695 | 11575 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119696 | 11641 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119697 | 11319 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119698 | 11528 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119699 | 11668 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119700 | 11413 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119701 | 11322 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119702 | 11296 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119703 | 11448 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119704 | 11494 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119705 | 11570 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119706 | 11429 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119707 | 11441 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119708 | 11384 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119709 | 11309 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119710 | 11567 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119711 | 11418 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119712 | 11523 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119713 | 11611 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119714 | 11464 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119715 | 11477 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119716 | 11372 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103-1V | S01 119717 | 11449 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119718 | 11521 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119719 | 11349 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119720 | 11497 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119721 | 11356 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119722 | 11338 | 30 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119723 | 11538 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119724 | 11388 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119725 | 11506 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119726 | 11340 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119727 | 11485 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119728 | 11378 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119729 | 11329 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119730 | 11529 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119731 | 11387 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119732 | 11504 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119733 | 11333 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119734 | 11478 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119735 | 11357 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119736 | 11322 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119737 | 11521 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119738 | 11385 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119739 | 11525 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119740 | 11321 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119741 | 11463 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119742 | 11352 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119743 | 11310 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119744 | 11510 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119745 | 11375 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119746 | 11528 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119747 | 11326 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119748 | 11469 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119749 | 11375 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119750 | 11312 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119751 | 11512 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119752 | 11380 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119753 | 11351 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119754 | 11401 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119755 | 11329 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119756 | 11473 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119757 | 11377 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119758 | 11312 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119759 | 11511 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119760 | 11380 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119761 | 11333 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119762 | 11476 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119763 | 11348 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119764 | 11315 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119765 | 11515 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119766 | 11387 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119767 | 11424 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119768 | 11212 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119769 | 11595 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119770 | 11217 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119771 | 10902 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119772 | 11665 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119773 | 11512 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119774 | 11353 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119775 | 11368 | 45 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119776 | 11265 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119777 | 11214 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103-1V | S01 119778 | 11212 | 33 | +
27.05.2024 | OOD103-1V | S01 119779 | 11001 | 31 | +
27.05.2024 | OOD103-1V | S01 119780 | 11399 | 34 | +
27.05.2024 | OOD103-1V | S01 119781 | 11278 | 36 | +
27.05.2024 | OOD103-1V | S01 119782 | 11259 | 36 | +
27.05.2024 | OOD103-1V | S01 119783 | 11433 | 32 | +
27.05.2024 | OOD103-1V | S01 119784 | 11299 | 37 | +
29.05.2024 | OOD103-1V | S01 119785 | 11209 | 46 | +
29.05.2024 | OOD103-1V | S01 119786 | 11511 | 47 | +
29.05.2024 | OOD103-1V | S01 119787 | 11326 | 45 | +
29.05.2024 | OOD103-1V | S01 119788 | 11425 | 45 | +
29.05.2024 | OOD103-1V | S01 119785 | 11209 | 46 | +
29.05.2024 | OOD103-1V | S01 119786 | 11511 | 47 | +
29.05.2024 | OOD103-1V | S01 119787 | 11326 | 45 | +
29.05.2024 | OOD103-1V | S01 119788 | 11425 | 45 | +