## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST157268
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.05.2024 | OOD103 | 406 157268 | 11366 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157269 | 11538 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157270 | 11455 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157271 | 11482 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157272 | 11315 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157273 | 11318 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157274 | 11451 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157275 | 11367 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157276 | 11195 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157277 | 11130 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157278 | 11228 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157279 | 11491 | 47 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157280 | 11215 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157281 | 11389 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157282 | 11392 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157283 | 11262 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157284 | 11278 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157285 | 11603 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157286 | 11289 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157287 | 11627 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157288 | 11523 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157289 | 11240 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157290 | 11414 | 47 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157291 | 11293 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157292 | 11217 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157293 | 11333 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157294 | 11342 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157295 | 11323 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157296 | 11398 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157297 | 11331 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157298 | 11502 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157299 | 11353 | 47 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157300 | 11148 | 47 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157301 | 11332 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157302 | 11288 | 25 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157303 | 11423 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157304 | 11255 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157305 | 11120 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157306 | 11393 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157307 | 11541 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157308 | 11513 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157309 | 11344 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157310 | 11483 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157311 | 11321 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157312 | 11721 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157313 | 11363 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157314 | 11227 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157315 | 11506 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157316 | 11192 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157317 | 11273 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157318 | 11520 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157319 | 11130 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157320 | 11342 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157321 | 11451 | 26 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157322 | 11265 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157323 | 11198 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157324 | 11175 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157325 | 11582 | 55 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157326 | 11393 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157327 | 11252 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157328 | 11399 | 26 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157329 | 11395 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157330 | 11406 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157331 | 11445 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157332 | 11261 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157333 | 11406 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157334 | 11428 | 51 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157335 | 11511 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157336 | 11155 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157337 | 11152 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157338 | 11296 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157339 | 11474 | 49 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157340 | 10942 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157341 | 11494 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157342 | 11400 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157343 | 11396 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157344 | 11410 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157345 | 11447 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157346 | 11510 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157347 | 11324 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157348 | 11118 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157349 | 11252 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157350 | 11284 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157351 | 11372 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157352 | 11434 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157353 | 11501 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157354 | 11567 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157355 | 11158 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157356 | 11495 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157357 | 11491 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157358 | 11780 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157359 | 11294 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157360 | 11449 | 49 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157361 | 11279 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157362 | 11380 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157363 | 11602 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157364 | 11289 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157365 | 11151 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157366 | 11390 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157367 | 11129 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157368 | 11470 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157369 | 11406 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157370 | 11025 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157371 | 11287 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157372 | 11271 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157373 | 11186 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157374 | 11312 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157375 | 11369 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157376 | 11556 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157377 | 11459 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157378 | 11469 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157379 | 11402 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157380 | 11270 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157381 | 11525 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157382 | 11483 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157383 | 11374 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157384 | 11443 | 25 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157385 | 11318 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157386 | 11397 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157387 | 11562 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157388 | 11484 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157389 | 11355 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157390 | 11176 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157391 | 11595 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157392 | 11285 | 50 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157393 | 11625 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157394 | 11436 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157395 | 11321 | 23 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157396 | 11461 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157397 | 11412 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157398 | 11446 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157399 | 11314 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157400 | 11324 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157401 | 11459 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157402 | 10999 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157403 | 11472 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157404 | 11626 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157405 | 11334 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157406 | 11394 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157407 | 11311 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157408 | 11251 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157409 | 11288 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157410 | 11415 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157411 | 11342 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157412 | 11386 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157413 | 11352 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157414 | 11354 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157415 | 11492 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157416 | 11263 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157417 | 11621 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157418 | 11208 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157419 | 11232 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157420 | 11543 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157421 | 11288 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157422 | 11533 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157423 | 11461 | 24 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157424 | 11524 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157425 | 11571 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157426 | 11460 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157427 | 11607 | 26 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157428 | 11358 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157429 | 11264 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157430 | 11482 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157431 | 11630 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157432 | 11564 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157433 | 11352 | 69 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157434 | 11464 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157435 | 11813 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157436 | 11341 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157437 | 11514 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157438 | 11654 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157439 | 11689 | 27 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157440 | 11487 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157441 | 11239 | 28 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157442 | 11300 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157443 | 11277 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157444 | 11225 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157445 | 11325 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157446 | 11572 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157447 | 11472 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157448 | 11348 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157449 | 11418 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157450 | 11919 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157451 | 11646 | 47 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157452 | 10655 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157453 | 11355 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157454 | 11502 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157455 | 11241 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157456 | 11685 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157457 | 11700 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157458 | 11621 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157459 | 11377 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157460 | 11550 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157461 | 11440 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157462 | 11285 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157463 | 11569 | 46 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157464 | 11483 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157465 | 11503 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157466 | 11468 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157467 | 11424 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157468 | 11471 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157469 | 11650 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157470 | 11529 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157471 | 11508 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157472 | 11450 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157473 | 11659 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157474 | 11498 | 58 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157475 | 11346 | 65 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157476 | 11583 | 46 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157477 | 11657 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157478 | 11440 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157479 | 11583 | 26 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157480 | 11426 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157481 | 11467 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157482 | 11546 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157483 | 11587 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157484 | 11393 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157485 | 11444 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157486 | 11433 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157487 | 11341 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157488 | 11422 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157489 | 11421 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157490 | 11530 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157491 | 11237 | 57 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157492 | 11546 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157493 | 11410 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157494 | 11446 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157495 | 11527 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157496 | 11569 | 62 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157497 | 11482 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157498 | 11522 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157499 | 11479 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157500 | 11273 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157501 | 11616 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157502 | 11347 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157503 | 11267 | 47 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157504 | 11602 | 52 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157505 | 11544 | 47 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157506 | 11432 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157507 | 11318 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157508 | 11300 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157509 | 10711 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157510 | 11267 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157511 | 10761 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157512 | 11585 | 62 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157513 | 11320 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157514 | 11326 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157515 | 11449 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157516 | 11601 | 54 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157517 | 11418 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157518 | 11394 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157519 | 11603 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157520 | 11561 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157521 | 11503 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157522 | 11408 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157523 | 11694 | 48 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157524 | 11550 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157525 | 11756 | 46 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157526 | 11493 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157527 | 11371 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157528 | 11440 | 63 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157529 | 11468 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157530 | 11329 | 50 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157531 | 11407 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157532 | 11356 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157533 | 11720 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157534 | 11248 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157535 | 11206 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157536 | 11481 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157537 | 11361 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157538 | 11404 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157539 | 11495 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157540 | 11473 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157541 | 11455 | 50 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157542 | 11488 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157543 | 11687 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157544 | 11564 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157545 | 11742 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157546 | 11502 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157547 | 11373 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157548 | 11592 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157549 | 11423 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157550 | 11474 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157551 | 11390 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157552 | 11594 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157553 | 11612 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157554 | 11687 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157555 | 11238 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157556 | 11574 | 61 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157557 | 11309 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157558 | 11556 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157559 | 11362 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157560 | 11567 | 50 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157561 | 11595 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157562 | 11591 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157563 | 11481 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157564 | 11653 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157565 | 11413 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157566 | 11480 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157567 | 11548 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157568 | 11364 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157569 | 11318 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157570 | 11455 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157571 | 11417 | 55 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157572 | 11493 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157573 | 11428 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157574 | 11697 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157575 | 11112 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157576 | 11273 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157577 | 11251 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157578 | 11690 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157579 | 11413 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157580 | 11319 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157581 | 11468 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157582 | 11693 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157583 | 11387 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157584 | 11631 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157585 | 11509 | 60 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157586 | 11445 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157587 | 11173 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157588 | 11562 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157589 | 11464 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157590 | 11385 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157591 | 11397 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157592 | 11492 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157593 | 11553 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157594 | 11378 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157595 | 11557 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157596 | 11501 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157597 | 11591 | 49 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157598 | 11426 | 55 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157599 | 11437 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157600 | 11451 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157601 | 11617 | 29 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157602 | 11383 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157603 | 11458 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157604 | 11421 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157605 | 11308 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157606 | 11592 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157607 | 11562 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157608 | 11571 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157609 | 11387 | 89 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157610 | 11537 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157611 | 11138 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157612 | 11338 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157613 | 11238 | 50 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157614 | 11389 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157615 | 11295 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157616 | 11322 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157617 | 11453 | 52 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157618 | 11486 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157619 | 11334 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157620 | 11384 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157621 | 11565 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157622 | 11564 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157623 | 11536 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157624 | 11483 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157625 | 11358 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157626 | 11554 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157627 | 11364 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157628 | 11303 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157629 | 11298 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157630 | 11656 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157631 | 11936 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157632 | 11196 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157633 | 11583 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157634 | 11463 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157635 | 11378 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157636 | 11485 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157637 | 11413 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157638 | 11404 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157639 | 11624 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157640 | 11472 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157641 | 11746 | 59 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157642 | 11666 | 53 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157643 | 11696 | 111 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157644 | 11301 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157645 | 11461 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157646 | 11568 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157647 | 11299 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157648 | 11478 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157649 | 11630 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157650 | 11515 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157651 | 11443 | 45 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157652 | 11320 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157653 | 11488 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157654 | 11361 | 33 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157655 | 11464 | 31 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157656 | 11601 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157657 | 10960 | 30 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157658 | 11317 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157659 | 11533 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157660 | 11418 | 39 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157661 | 11461 | 44 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157662 | 11624 | 52 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157663 | 11353 | 32 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157664 | 11509 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157665 | 11280 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157666 | 11494 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157667 | 11438 | 52 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157668 | 11731 | 58 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157669 | 11467 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157670 | 11695 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157671 | 11342 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157672 | 11566 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157673 | 11333 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157674 | 11487 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157675 | 11407 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157676 | 11483 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157677 | 11549 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157678 | 11340 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157679 | 11352 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157680 | 11304 | 47 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157681 | 11580 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157682 | 11399 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157683 | 11608 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157684 | 11234 | 41 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157685 | 11445 | 46 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157686 | 11442 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157687 | 11534 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157688 | 11453 | 37 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157689 | 11523 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157690 | 11388 | 35 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157691 | 11137 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157692 | 11558 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157693 | 11544 | 34 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157694 | 11422 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157695 | 11459 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157696 | 11413 | 38 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157697 | 11196 | 40 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157698 | 11302 | 43 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157699 | 11688 | 42 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157700 | 11201 | 36 | +
22.05.2024 | OOD103 | 406 157701 | 11578 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157702 | 11465 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157703 | 11641 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157704 | 11406 | 49 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157705 | 11247 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157706 | 11404 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157707 | 11071 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157708 | 11429 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157709 | 11572 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157710 | 11521 | 54 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157711 | 11295 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157712 | 11429 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157713 | 11507 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157714 | 11531 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157715 | 11519 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157716 | 11362 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157717 | 11442 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157718 | 11407 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157719 | 11209 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157720 | 11287 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157721 | 11194 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157722 | 11437 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157723 | 11491 | 46 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157724 | 11181 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157725 | 11553 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157726 | 11564 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157727 | 11395 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157728 | 11553 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157729 | 11564 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157730 | 11388 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157731 | 11567 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157732 | 11107 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157733 | 11736 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157734 | 11664 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157735 | 11583 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157736 | 11586 | 27 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157737 | 11293 | 28 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157738 | 11546 | 30 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157739 | 11115 | 25 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157740 | 11045 | 27 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157741 | 10981 | 28 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157742 | 11414 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157743 | 10819 | 24 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157744 | 11789 | 52 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157745 | 11664 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157746 | 11680 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157747 | 11310 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157748 | 11889 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157749 | 11799 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157750 | 11777 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157751 | 11662 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157752 | 11806 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157753 | 11790 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157754 | 11123 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157755 | 11517 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157756 | 11786 | 52 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157757 | 11322 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157758 | 11771 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157759 | 11592 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157760 | 11620 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157761 | 11249 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157762 | 11391 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157763 | 11257 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157764 | 11912 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157765 | 11620 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157766 | 11594 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157767 | 11839 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157768 | 11546 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157769 | 11827 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157770 | 11064 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157771 | 11599 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157772 | 11713 | 50 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157773 | 11663 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157774 | 11501 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157775 | 11692 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157776 | 11903 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157777 | 11843 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157778 | 12027 | 42 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157779 | 11874 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157780 | 11517 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157781 | 11514 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157782 | 11586 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157783 | 11555 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157784 | 11822 | 53 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157785 | 11757 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157786 | 11651 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157787 | 11439 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157788 | 11572 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157789 | 11485 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157790 | 11591 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157791 | 11784 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157792 | 11622 | 43 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157793 | 11555 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157794 | 11471 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157795 | 11589 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157796 | 11871 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157797 | 11544 | 50 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157798 | 11780 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157799 | 11953 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157800 | 11424 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157801 | 11870 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157802 | 11591 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157803 | 11776 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157804 | 11633 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157805 | 11567 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157806 | 11951 | 46 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157807 | 11873 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157808 | 11746 | 41 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157809 | 11901 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157810 | 11600 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157811 | 11595 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157812 | 11625 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157813 | 11749 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157814 | 11845 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157815 | 11780 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157816 | 11559 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157817 | 11832 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157818 | 11904 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157819 | 11709 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157820 | 11623 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157821 | 11588 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157822 | 11739 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157823 | 12021 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157824 | 11723 | 49 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157825 | 11604 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157826 | 11485 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157827 | 11859 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157828 | 11592 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157829 | 11805 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157830 | 11622 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157831 | 11619 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157832 | 11746 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157833 | 11517 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157834 | 11740 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157835 | 11691 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157836 | 11510 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157837 | 11735 | 49 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157838 | 11599 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157839 | 11493 | 33 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157840 | 11744 | 30 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157841 | 11717 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157842 | 11638 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157843 | 11674 | 40 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157844 | 11618 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157845 | 11744 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157846 | 11862 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157847 | 11512 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157848 | 11488 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157849 | 11575 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157850 | 11647 | 44 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157851 | 11533 | 46 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157852 | 11509 | 36 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157853 | 11731 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157854 | 12376 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157855 | 11996 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157856 | 11805 | 31 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157857 | 11647 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157858 | 11465 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157859 | 11883 | 37 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157860 | 11937 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157861 | 11826 | 35 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157862 | 11877 | 27 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157863 | 11592 | 32 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157864 | 11814 | 39 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157865 | 11593 | 38 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157866 | 11631 | 34 | +
24.05.2024 | OOD103 | 406 157867 | 11465 | 34 | +