## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3588
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.05.2024 | OOA101-V | D 111520 | 12015 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111521 | 12080 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111522 | 11848 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111523 | 11944 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111524 | 12190 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111525 | 12082 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111526 | 11649 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111527 | 11901 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111528 | 11659 | 41 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111529 | 11922 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111530 | 12075 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111531 | 11979 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111532 | 11909 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111533 | 12080 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111534 | 11756 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111535 | 12131 | 58 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111536 | 11819 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111537 | 12129 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111538 | 11965 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111539 | 11635 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111540 | 11991 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111541 | 11902 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111542 | 12081 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111543 | 11882 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111544 | 11778 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111545 | 12046 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111546 | 11839 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111547 | 11813 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111548 | 12071 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111549 | 12235 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111550 | 11958 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111551 | 12116 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111552 | 12141 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111553 | 11552 | 39 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111554 | 11343 | 38 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111555 | 11419 | 39 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111556 | 11307 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111557 | 11932 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111558 | 11629 | 36 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111559 | 11526 | 41 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111560 | 11458 | 38 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111561 | 12089 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111562 | 11360 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111563 | 11120 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111564 | 11539 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111565 | 11638 | 56 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111566 | 11985 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111567 | 11498 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111568 | 11226 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111569 | 11748 | 41 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111570 | 11519 | 41 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111571 | 11458 | 41 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111572 | 11262 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111573 | 11335 | 39 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111574 | 11467 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111575 | 11493 | 39 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111576 | 11444 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111577 | 11585 | 39 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111578 | 11433 | 39 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111579 | 11189 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111580 | 11489 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111581 | 11258 | 53 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111582 | 11201 | 34 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111583 | 11583 | 37 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111584 | 11326 | 38 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111585 | 11301 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111586 | 11584 | 39 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111587 | 11646 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111588 | 11386 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111589 | 11332 | 41 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111590 | 11872 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111591 | 11708 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111592 | 11752 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111593 | 11960 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111594 | 11852 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111595 | 11838 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111596 | 11972 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111597 | 12125 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111598 | 11918 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111599 | 12031 | 53 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111600 | 11957 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111601 | 11728 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111602 | 11897 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111603 | 11833 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111604 | 11672 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111605 | 11901 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111606 | 11587 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111607 | 11760 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111608 | 11672 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111609 | 11573 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111610 | 11985 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111611 | 11760 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111612 | 11827 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111613 | 11811 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111614 | 11760 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111615 | 11946 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111616 | 11723 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111617 | 11896 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111618 | 11903 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111619 | 11704 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111620 | 11941 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111621 | 11870 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111622 | 12037 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111623 | 11758 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111624 | 11784 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111625 | 11847 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111626 | 11779 | 41 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111627 | 11733 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111628 | 11616 | 51 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111629 | 11705 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111630 | 11757 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111631 | 11832 | 53 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111632 | 11664 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111633 | 11646 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111634 | 11704 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111635 | 11622 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111636 | 11796 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111637 | 11787 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111638 | 11759 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111639 | 11539 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111640 | 11779 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111641 | 11767 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111642 | 11739 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111643 | 11443 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111644 | 11589 | 51 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111645 | 11740 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111646 | 11713 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111647 | 11596 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111648 | 11699 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111649 | 11793 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111650 | 11655 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111651 | 11633 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111652 | 11955 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111653 | 11468 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111654 | 11895 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111655 | 11786 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111656 | 11715 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111657 | 11582 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111658 | 11856 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111659 | 11708 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111660 | 11686 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111661 | 11900 | 55 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111662 | 11712 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111663 | 11609 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111664 | 11702 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111665 | 11729 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111666 | 11687 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111667 | 11831 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111668 | 11826 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111669 | 11614 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111670 | 11943 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111671 | 11556 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111672 | 11798 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111673 | 11524 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111674 | 11619 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111675 | 11725 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111676 | 11595 | 51 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111677 | 11771 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111678 | 11792 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111679 | 11831 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111680 | 11635 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111681 | 11872 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111682 | 11499 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111683 | 11841 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111684 | 11595 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111685 | 11964 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111686 | 11799 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111687 | 11733 | 51 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111688 | 11897 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111689 | 11655 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111690 | 12020 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111691 | 11562 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111692 | 11768 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111693 | 11927 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111694 | 11646 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111695 | 11788 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111696 | 12012 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111697 | 11744 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111698 | 11752 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111699 | 11776 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111700 | 11966 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111701 | 11834 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111702 | 11837 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111703 | 12192 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111704 | 11873 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111705 | 11625 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111706 | 11718 | 51 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111707 | 11805 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111708 | 11717 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111709 | 11772 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111710 | 11761 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111711 | 11643 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111712 | 11893 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111713 | 11700 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111714 | 11752 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111715 | 11969 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111716 | 11859 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111717 | 11936 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111718 | 11591 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111719 | 11653 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111720 | 11674 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111721 | 11764 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111722 | 11699 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111723 | 11674 | 41 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111724 | 11673 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111725 | 11606 | 39 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111726 | 11210 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111727 | 11846 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111728 | 11717 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111729 | 11750 | 51 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111730 | 11969 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111731 | 11523 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111732 | 11543 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111733 | 11917 | 51 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111734 | 11629 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111735 | 11834 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111736 | 11802 | 52 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111737 | 11858 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111738 | 11645 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111739 | 11615 | 52 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111740 | 11858 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111741 | 11590 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111742 | 11741 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111743 | 11592 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111744 | 11785 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111745 | 11862 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111746 | 11516 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111747 | 11868 | 51 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111748 | 11866 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111749 | 11658 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111750 | 11806 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111751 | 11832 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111752 | 11738 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111753 | 11678 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111754 | 11771 | 47 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111755 | 11632 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111756 | 11785 | 50 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111757 | 11877 | 44 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111758 | 11823 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111759 | 11732 | 48 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111760 | 11854 | 40 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111761 | 11742 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111762 | 11503 | 42 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111763 | 11611 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111764 | 11754 | 45 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111765 | 11621 | 46 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111766 | 11671 | 49 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111767 | 11793 | 43 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111768 | 11728 | 41 | +
29.05.2024 | OOA101-V | D 111769 | 11872 | 44 | +