## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3760
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119789 | 11555 | 54 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119790 | 11507 | 49 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119791 | 11657 | 55 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119792 | 11530 | 54 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119793 | 11438 | 50 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119794 | 11585 | 50 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119795 | 11857 | 56 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119796 | 11755 | 55 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119797 | 11813 | 53 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119798 | 11570 | 39 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119799 | 11699 | 59 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119800 | 11404 | 56 | +
04.06.2024 | OOD103-1V | S01 119801 | 11756 | 52 | +